附件

医疗器械检测资格认可范围及限制要求

名称：黑龙江省医疗器械检测所

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街149号

| 序号 | 产品名称 | 项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及编号 （含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
|  | 医用脱脂棉 |  | 全部参数 | 医用脱脂棉YY0330-2002 |  |
|  | 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布 |  | 全部参数 | 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法YY0331-2006 |  |
|  | 普通脱脂纱布口罩 |  | 全部参数 | 普通脱脂纱布口罩GB 19084-2003 |  |
|  | 敷布生产用非织造布 |  | 全部参数 | 医用非织造敷布试验方法 第1部分：敷布生产用非织造布YY/T 0472.1-2004 |  |
|  | 成品敷布 |  | 全部参数 | 医用非织造敷布试验方法第2部分 成品敷布YY/T0472.2-2004 |  |
|  | 石膏绷带 |  | 全部参数 | 石膏绷带YY/T1117～1118-2001 |  |
|  | 医用弹性绷带 |  | 全部参数 | 医用弹性绷带 基本性能参数表征及试验方法YY/T 0507-2009 |  |
|  | 医用胶带通用要求 |  | 全部参数 | 医用胶带通用要求YY/T0148-2006 |  |
|  | 接触性创面敷料试验方法 第1部分：液体吸收性 |  | 全部参数 | 接触性创面敷料试验方法 第1部分：液体吸收性YY/T0471.1-2004 |  |
|  | 接触性创面敷料试验方法 第2部分：透气膜敷料水蒸气透过率 |  | 全部参数 | 接触性创面敷料试验方法 第2部分：透气膜敷料水蒸气透过率YY/T0471.2-2004 |  |
|  | 接触性创面敷料试验方法 第3部分：阻水性 |  | 全部参数 | 接触性创面敷料试验方法 第3部分：阻水性 YY/T0471.3-2004 |  |
|  | 接触性创面敷料试验方法 第4部分：舒适性 |  | 全部参数 | 接触性创面敷料试验方法 第4部分：舒适性 YY/T0471.4-2004 |  |
|  | 接触性创面敷料试验方法 第5部分：阻菌性 |  | 部分参数 | 接触性创面敷料试验方法 第5部分：阻菌性 YY/T0471.5-2004 | 阻干态微生物穿透法不能测 |
|  | 接触性创面敷料试验方法 第6部分：气味控制 |  | 全部参数 | 接触性创面敷料试验方法 第6部分：气味控制YY/T0471.6-2004 |  |
|  | 非吸收性外科缝线 |  | 全部参数 | 非吸收性外科缝线YY0167-2005 |  |
|  | 可吸收性外科缝线 |  | 部分参数 | 可吸收性外科缝线YY1116-2002 | 植入、生物降解不能测 |
|  | 带线缝合针 |  | 全部参数 | 带线缝合针YY0166-2002 |  |
|  | 医用缝合针 |  | 全部参数 | 医用缝合针YY0043-2005 |  |
|  | 缝合针针尖锋利度和强度 |  | 全部参数 | 针尖锋利度和强度试验方法 YY 0666-2008 |  |
|  | 针灸针 |  | 全部参数 | 针灸针GB2024-94 |  |
|  | 牙探针 |  | 全部参数 | 牙探针YY 91014-1999 |  |
|  | 注射针 |  | 全部参数 | 注射针YY/T0282-2009 |  |
|  | 一次性使用无菌牙科注射针 |  | 全部参数 | 一次性使用无菌牙科注射针YY0587－2005 |  |
|  | 三棱针 |  | 全部参数 | 三棱针YY0104-93 |  |
|  | 揿针 |  | 全部参数 | 揿针YY0105-93 |  |
|  | 腰椎穿刺针 |  | 全部参数 | 腰椎穿刺针YY1148－2009 |  |
|  | 泪道探针 |  | 全部参数 | 泪道探针YY0075－2005 |  |
|  | VCu 宫内节育器 |  | 部分参数 | VCu 宫内节育器GB11235-2006 | 铜纯度、植入不能测 |
|  | TCu 宫内节育器 |  | 部分参数 | TCu 宫内节育器GB11236-2006 | 铜纯度、植入不能测 |
|  | 宫腔形宫内节育器 |  | 部分参数 | 宫腔形宫内节育器 GB 11234-2006 | 铜纯度、植入不能测 |
|  | OCu宫内节育器GB |  | 部分参数 | OCu宫内节育器GB3156-2006 | 铜纯度、植入不能测 |
|  | 单圈式钢塑宫内节育器 |  | 部分参数 | 单圈式钢塑宫内节育器YY 0005-90 | 铜纯度、植入不能测 |
|  | 子宫刮匙 |  | 部分参数 | 子宫刮匙YY 0090-92 | 材料不能测 |
|  | 子宫颈扩张器 |  | 部分参数 | 子宫颈扩张器YY 0091-92 | 材料不能测 |
|  | 子宫颈活体取样钳 |  | 部分参数 | 子宫颈活体取样钳YY 0092-92 | 材料不能测 |
|  | 子宫探针 |  | 部分参数 | 子宫探针YY/T 0172-94 | 材料不能测 |
|  | 输卵管提取板 |  | 部分参数 | 输卵管提取板YY/T 0181-94 | 材料不能测 |
|  | 宫内节育器取出钩 |  | 部分参数 | 宫内节育器取出钩YY/T 0182-94 | 材料不能测 |
|  | 宫内节育器防置叉 |  | 部分参数 | 宫内节育器放置叉YY/T 0183-94 | 材料不能测 |
|  | 子宫颈钳 |  | 部分参数 | 子宫颈钳YY 91023-1999 | 材料不能测 |
|  | 输卵管提取钩 |  | 部分参数 | 输卵管提取钩YY 91024-1999 | 材料不能测 |
|  | 流产吸引管 |  | 全部参数 | 流产吸引管YY/T1025-2004 |  |
|  | 一次性使用圆宫型宫内节育器放置器 |  | 全部参数 | 一次性使用圆宫型宫内节育器放置器YY/T0470-2004 |  |
|  | 一次性使用产包 自然分娩用 |  | 全部参数 | 一次性使用产包 自然分娩用YY/T 0720-2009 |  |
|  | 普通产床 |  | 全部参数 | 普通产床YY 0045-91 |  |
|  | 病床 |  | 全部参数 | 病床YY 0003-1990 |  |
|  | 眼睑拉钩 |  | 部分参数 | 眼睑拉钩YY/T 0180-94 | 材料不能测 |
|  | 眼科用刀 |  | 全部参数 | 眼科用刀通用技术条件YY0072-92 |  |
|  | 喉钳 |  | 全部参数 | 喉钳通用技术条件YY0077-92 |  |
|  | 拔牙钳 |  | 全部参数 | 拔牙钳YY／T1021－2005 |  |
|  | 持针钳 |  | 全部参数 | 持针钳YY/T1031-2004 |  |
|  | 镊式眼用持针钳 |  | 全部参数 | 镊式眼用持针钳YY 91015-1999 |  |
|  | 止血钳 |  | 全部参数 | 止血钳YY/T0452-2003 |  |
|  | 穿鳃式止血钳 |  | 全部参数 | 穿鳃式止血钳GB/T 2766-2006 |  |
|  | 施夹钳 |  | 全部参数 | 施夹钳YY/T 0597-2006 |  |
|  | 气管异物钳通用技术条件 |  | 全部参数 | 气管异物钳YY0078-92 |  |
|  | 内镜用软管式活组织取样钳 |  | 全部参数 | 内镜用软管式活组织取样钳通用技术条件 YY/T1076-2004 |  |
|  | 直肠、乙状结肠 活体取样钳 |  | 全部参数 | 直肠、乙状结肠活体取样钳YY/T0178-94 |  |
|  | 咬骨钳 |  | 全部参数 | 咬骨钳YY/T1127-2006 咬骨钳（剪）通用技术条件YY1122-2005 |  |
|  | 输精管分离钳 |  | 部分参数 | 输精管分离钳YY/T 0184-94 | 材料不能测 |
|  | 输精管皮外固定钳 |  | 部分参数 | 输精管皮外固定钳YY/T 0185-94 | 材料不能测 |
|  | 医用镊 |  | 全部参数 | 医用镊YY/T 0686-2008 医用镊通用技术条件 YY/T 0295.1-2005 |  |
|  | 医用剪 |  | 全部参数 | 医用剪YY/T 0596-2006 医用剪 通用技术条件YY/T0176-2006 |  |
|  | 手术器械：圆柱沉头锶轴螺钉 |  | 全部参数 | 手术器械 圆柱沉头锶轴螺钉YY/T 0173.1-1994 |  |
|  | 手术器械：球面圆柱沉头锶轴螺钉 |  | 全部参数 | 手术器械 球面圆柱沉头锶轴螺钉YY/T 0173.2-1994 |  |
|  | 手术器械：钳用锶轴 |  | 全部参数 | 手术器械 钳用锶轴YY/T 0173.3-1994 |  |
|  | 手术器械:唇头钩 唇头齿 锁止牙 蛋形指圈 |  | 全部参数 | 手术器械 唇头钩 唇头齿 锁止牙 蛋形指圈YY/T 0173.4-2005 |  |
|  | 手术器械：柄花 |  | 全部参数 | 手术器械 柄花YY/T 0173.7-94 |  |
|  | 手术器械：小长方柄 空心八角柄 六角柄 |  | 全部参数 | 手术器械 小长方柄 空心八角柄 六角柄 YY/T 0173.9-94 |  |
|  | 手术器械：球面圆柱沉头锶轴铆钉 |  | 全部参数 | 手术器械 球面圆柱沉头锶轴铆钉 YY/T 0173.10-1994 |  |
|  | 手术器械：球面圆柱锶轴螺钉 |  | 全部参数 | 手术器械 球面圆柱锶轴螺钉 YY/T 0173.11-1994 |  |
|  | 手术器械：圆柱头锶轴螺钉 |  | 全部参数 | 手术器械 圆柱头锶轴螺钉 YY/T 0173.12-1994 |  |
|  | 外科器械 非切割铰接器 |  | 全部参数 | 外科器械 非切割铰接器械通用技术条件 YY/T 0687-2008 |  |
|  | 吻(缝)合器 |  | 部分参数 | 吻(缝)合器通用技术条件YY/T0245-2008 | N、H、O不能测 |
|  | 骨锯 |  | 部分参数 | 骨锯通用技术条YY1137-2005 | 材料不能测 |
|  | 骨剪 |  | 部分参数 | 骨剪 YY/T 1135-2008 | 材料不能测 |
|  | 骨科凿类通用技术条件 |  | 全部参数 | 骨科凿类通用技术条件YY/T 91141-1999 |  |
|  | 医用凿凿切性能测试方法 |  | 全部参数 | 医用凿凿切性能测试方法（平凿、圆凿） YY 91073-1999 |  |
|  | 手术刀片 |  | 全部参数 | 手术刀片YY0174-2005 |  |
|  | 手术刀柄 |  | 全部参数 | 手术刀柄YY0175-2005 |  |
|  | 无菌塑柄手术刀 |  | 全部参数 | 无菌塑柄手术刀YY/T0454－2008 |  |
|  | 鼻镜 |  | 全部参数 | 鼻镜YY/T 0189-2008 |  |
|  | 肛门镜 |  | 全部参数 | 肛门镜YY/T 0190-2008 |  |
|  | 与无源外科植入物联用的器械 |  | 全部参数 | 与无源外科植入物联用的器械 通用要求 YY/T 0726-2009 |  |
|  | 植入式给药装置 |  | 全部参数 | 植入式给药装置 YY0332-2002 |  |
|  | 外固定支架 |  | 全部参数 | 外固定支架专用要求 YY/T 0508-2009 |  |
|  | 金属夹 |  | 部分参数 | 外科植入物 金属夹 YYT 0079-2006 | N、H、O不能测 |
|  | 金属接骨板 |  | 部分参数 | 骨接合植入物 金属接骨板 YY 0017-2008 | N、H、O、C、S、弯曲强度、表面缺陷不能测 |
|  | 金属矫形用钉 |  | 部分参数 | 骨接合植入物 金属矫形用钉 YY 0119-2002 | N、H、O、C、S、弯曲强度、表面缺陷不能测 |
|  | 金属股骨颈固定钉 |  | 部分参数 | 骨接合植入物 金属股骨颈固定钉 YY 0346-2002 | N、H、O、C、S、表面缺陷不能测 |
|  | 金属髓内针 |  | 部分参数 | 骨接合植入物 金属髓内针 YY 0019-2002 | N、H、O、C、S、点蚀电位、连续缺陷不能测 |
|  | 金属矫形用棒 |  | 部分参数 | 骨接合植入物 金属矫形用棒 YY 0120-2002 | N、H、O、C、S、连续缺陷不能测 |
|  | 金属接骨螺钉 |  | 部分参数 | 骨接合植入物 金属接骨螺钉 YY 0018-2008 | N、H、O、C、S、扭矩、表面缺陷不能测 |
|  | 普通螺纹 公差 |  | 全部参数 | 普通螺纹 公差GB/T 197－2003 |  |
|  | 普通螺纹 基本尺寸 |  | 全部参数 | 普通螺纹 基本尺寸GB/T 196－2003 |  |
|  | 一次性使用无菌注射器 |  | 全部参数 | 一次性使用无菌注射器GB15810-2001 |  |
|  | 一次性使用无菌注射针 |  | 全部参数 | 一次性使用无菌注射针GB15811-2001 |  |
|  | 制造医疗器械用不锈钢针管 |  | 全部参数 | 制造医疗器械用不锈钢针管GB18457-2001 |  |
|  | 不锈钢医用器械 耐腐蚀性能试验方法 |  | 全部参数 | 不锈钢医用器械 耐腐蚀性能试验方法YY/T0149-2006 |  |
|  | 一次性使用无菌胰岛素注射器 |  | 全部参数 | 一次性使用无菌胰岛素注射器YY0497－2005 |  |
|  | 自毁型固定剂量疫苗注射器 |  | 全部参数 | 一次性使用无菌注射器 第3部分： 自毁型固定剂量疫苗注射器YY0573.3-2005 |  |
|  | 全玻璃注射器 |  | 全部参数 | 玻璃注射器 第1部分：全玻璃注射器YY1001.1-2004 |  |
|  | 蓝芯全玻璃注射器 |  | 全部参数 | 玻璃注射器 第2部分：蓝芯全玻璃注射器YY1001.2-2004 |  |
|  | 一次性使用高压造影注射器及附件 |  | 全部参数 | 一次性使用高压造影注射器及附件 YY 0614-2007 |  |
|  | 牙科筒式注射器 |  | 部分参数 | 牙科筒式注射器YY0820-2010 | 活塞杆、金属注射器及塑料注射器不能测 |
|  | 微量进样器 |  | 全部参数 | 微量进样器YY 0088-92 |  |
|  | 一次性使用无菌注射器用活塞 |  | 全部参数 | 一次性使用无菌注射器用活塞YY/T0243-2003 |  |
|  | 硫化橡胶、热塑性橡胶 常温、高温和低温下压缩永久变形测定 |  | 全部参数 | 硫化橡胶、热塑性橡胶 常温、高温和低温下压缩永久变形测定GB/T7759-1996 |  |
|  | 一次性使用输液器 重力输液式 |  | 全部参数 | 一次性使用输液器 重力输液式GB8368-2005 |  |
|  | 一次性使用静脉输液针 |  | 全部参数 | 一次性使用静脉输液针GB18671-2009 |  |
|  | 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔)圆锥接头第1部分：通用要求 |  | 全部参数 | 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔)圆锥接头第1部分：通用要求 GB/T 1962.1-2001 |  |
|  | 注射器注射针及其它医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头 第2部分：锁定接头 |  | 全部参数 | 注射器注射针及其它医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头 第2部分：锁定接头 GB/T 1962.2-2001 |  |
|  | 一次性使用输血器 |  | 全部参数 | 一次性使用输血器GB8369-2005 |  |
|  | 一次性使用精密过滤输液器 |  | 全部参数 | 专用输液器 第1部分：一次性使用精密过滤输液器YY 0286.1-2007 |  |
|  | 一次性使用滴定管式输液器 重力输液式 |  | 全部参数 | 专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器 重力输液式YY0286.2-2006 |  |
|  | 一次性使用避光输液器 |  | 全部参数 | 专用输液器 第3部分:一次性使用避光输液器 GB 18458.3-2005 |  |
|  | 一次性使用压力输液设备用输液器 |  | 全部参数 | 专用输液器第4部分：一次性使用压力输液设备用输液器YY0286.4—2006 |  |
|  | 压力输液设备用一次性使用液路 |  | 全部参数 | 压力输液设备用一次性使用液路及附件 第1部分：液路YY 0585.1－2005 |  |
|  | 压力输液设备用一次性使用附件 |  | 全部参数 | 压力输液设备用一次性使用液路及附件 第2部分：附件YY 0585.2－2005 |  |
|  | 压力输液设备用一次性使用过滤器 |  | 全部参数 | 压力输液设备用一次性使用液路及附件 第3部分：过滤器YY 0585.3-2005 |  |
|  | 一次性使用吊瓶式和袋式输液器 |  | 全部参数 | 专用输液器 第5部分:一次性使用吊瓶式和袋式输液器YY 0286.5-2008 |  |
|  | 一次性使用流量设定微调式输液器 |  | 全部参数 | 专用输液器 第6部分：一次性使用流量设定微调式输液器 YY 0286.6-2009 |  |
|  | 一次性使用静脉营养输液袋 |  | 全部参数 | 一次性使用静脉营养输液袋YY0611-2007 |  |
|  | 输血（液）器具专用聚氯乙烯塑料 |  | 部分参数 | 输血（液）器具专用聚氯乙烯塑料GB15593-1995 | 耐辐射性不能测 |
|  | 医用输液、输血、注射器用聚乙烯专用料 |  | 部分参数 | 医用输液、输血、注射器用聚乙烯专用料YY/T 0114-2008 | 耐辐射性及物理机械性能中的熔体质量流动速率和雾度不能测 |
|  | 医用输液、输血、 注射器用聚丙烯专用料 |  | 部分参数 | 医用输液、输血、注射器用聚丙烯专用料YY/T 0242-2007 | 耐辐射性及物理机械性能中的熔体质量流动速率不能测 |
|  | 医用输、注器具用过滤材料:药液过滤材料 |  | 部分参数 | 医用输、注器具用过滤材料 第1部分：药液过滤材料YY 0770.1-2009 | 泡点压力不能测 |
|  | 医用输、注器具用过滤材料:空气过滤材料 |  | 部分参数 | 医用输、注器具用过滤材料 第2部分：空气过滤材料 YY 0770.2-2009 | 疏水性、单位面积流出量、气压传递性不能测 |
|  | 输液用肝素帽 |  | 全部参数 | 输液用肝素帽YY0581-2005 |  |
|  | 输液瓶悬挂装置:一次性使用悬挂装置 |  | 全部参数 | 输液瓶悬挂装置 第1部分：一次性使用悬挂装置 YY/T0582.1-2005 |  |
|  | 输液瓶悬挂装置:多用悬挂装置 |  | 全部参数 | 输液瓶悬挂装置 第2部分：多用悬挂装置YY/T0582.2-2005 |  |
|  | 一次性使用便携式输注泵 非电驱动 |  | 全部参数 | 一次性使用便携式输注泵 非电驱动YY 0451-2010 |  |
|  | 常用型插管及接头 |  | 全部参数 | 气管插管 第1部分：常用型插管及接头 YY0337.1-2002 |  |
|  | 柯尔(Cole)型插管 |  | 全部参数 | 气管插管 第2部分：柯尔(Cole)型插管 YY0337.2-2002 |  |
|  | 成人用插管及接头 |  | 全部参数 | 气管切开插管 第1部分：成人用插管及接头 YY0338.1-2002 |  |
|  | 小儿用气管切开插管 |  | 全部参数 | 气管切开插管 第2部分：小儿用气管切开插管 YY0338.2-2002 |  |
|  | 呼吸道用吸引导管 |  | 全部参数 | 呼吸道用吸引导管YY0339-2002 |  |
|  | 腹膜透析管 |  | 部分参数 | 腹膜透析管YY0030-2004 | 射线可探测性不能测 |
|  | 橡胶输血胶管 |  | 全部参数 | 橡胶输血胶管GB 4491-2003 |  |
|  | 输液、输血用硅橡胶管路及弹性件 |  | 全部参数 | 输液、输血用硅橡胶管路及弹性件YY/T 0031-2008 |  |
|  | 硅橡胶外科植入物 |  | 全部参数 | 硅橡胶外科植入物通用要求YY 0334-2002 |  |
|  | 腹腔吸引管 |  | 全部参数 | 腹腔吸引管YY/T0191-94 |  |
|  | 一次性使用无菌引流导管 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌引流导管及辅助器械YY0489-2004 | 射线可探测性不能测 |
|  | 一次性使用无菌导尿管 |  | 全部参数 | 一次性使用无菌导尿管YY0325-2002 |  |
|  | 非血管内导管 |  | 全部参数 | 非血管内导管 第1部分：一般性能试验方法 GB/T15812.1-2005 |  |
|  | 一次性使用无菌直肠导管 |  | 全部参数 | 一次性使用无菌直肠导管 YY0488-2004 |  |
|  | 一次性使用肠营养导管、肠给养器及其连接件 设计与试验方法 |  | 全部参数 | 一次性使用肠营养导管、肠给养器及其连接件 设计与试验方法YY 0483-2004 |  |
|  | 一次性使用麻醉穿刺包 |  | 全部参数 | 一次性使用麻醉穿刺包YY0321.1-2009 |  |
|  | 一次性使用麻醉用针 |  | 全部参数 | 一次性使用麻醉用针YY0321.2-2009 |  |
|  | 一次性使用麻醉用过滤器 |  | 全部参数 | 一次性使用麻醉用过滤器YY0321.3-2009 |  |
|  | 一次性使用去白细胞滤器 |  | 部分参数 | 一次性使用去白细胞滤器YY 0329-2009 | 过滤性能不能测 |
|  | 一次性使用胸腔引流装置 水封式 |  | 全部参数 | 一次性使用胸腔引流装置 水封式YY0583-2005 |  |
|  | 一次性使用无菌血管内导管 |  | 全部参数 | 一次性使用无菌血管内导管 第1部分：通用要求 YY 0285.1-2004 |  |
|  | 一次性使用无菌血管内导管附件：导引器械 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌血管内导管附件 第1部分：导引器械 YY 0450.1-2003 | 射线可探测性不能测 |
|  | 一次性使用无菌血管内导管：造影导管 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌血管内导管 第2部分：造影导管 YY 0285.2-1999 | 射线可探测性不能测 |
|  | 一次性使用无菌血管内导管：中心静脉导管 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌血管内导管 第3部分：中心静脉导管 YY 0285.3-1999 | 射线可探测性不能测 |
|  | 一次性使用无菌血管内导管：球囊扩张导管 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌血管内导管 第4部分：球囊扩张导管 YY 0285.4-1999 一次性使用无菌血管内导管辅件 第3部分：球囊扩张导管用球囊冲压装置YY 0450.3-2007 | 射线可探测性不能测 |
|  | 一次性使用无菌血管内导管：套针外周导管 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌血管内导管 第5部分：套针外周导管 YY 0285.5-2004 一次性使用无菌血管内导管辅件 第2部分:套针外周导管管塞YY 0450.2-2003 | 射线可探测性不能测 |
|  | 心血管植入物 人造血管 |  | 部分参数 | 心血管植入物 人造血管YY 0500-2004 | 植入不能测 |
|  | 血液过滤器 |  | 部分参数 | 心血管植入物和人工器官 血液透析器、血液透析滤过器、血液滤过器和血液浓缩器YY 0053－2008 | 使用性能不能测 |
|  | 一次性使用心脏停跳液灌注器 |  | 全部参数 | 一次性使用心脏停跳液灌注器YY 0485-2004 |  |
|  | 一次性使用离心式血浆分离器第：血浆分离杯 |  | 部分参数 | 一次性使用离心式血浆分离器第1部分：血浆分离杯 YY 0326.1-2002 | 分离血浆血红蛋白含量不能测 |
|  | 一次性使用离心式血浆分离器：血浆管路 |  | 全部参数 | 一次性使用离心式血浆分离器 第2部分：血浆管路 YY 0326.2-2002 |  |
|  | 一次性使用离心袋式血液成分分离器 |  | 部分参数 | 一次性使用离心袋式血液成分分离器 YY 0613-2007 | 血红蛋白含量不能测 |
|  | 一次性使用离心杯式血液成分分离器 |  | 部分参数 | 一次性使用离心杯式血液成分分离器 YY0584-2005 | 密封性、摩擦热量、血液残留量及缺陷性假单胞菌不能测 |
|  | 一次性使用紫外线透疗血液容器 |  | 全部参数 | 一次性使用紫外线透疗血液容器YY0327-2002 |  |
|  | 传统型血袋 |  | 全部参数 | 人体血液成分袋式塑料容器 第1部分：传统型血袋GB 14232.1-2004 |  |
|  | 一次性使用血路产品 |  | 全部参数 | 一次性使用血路产品通用技术条件 GB 19335-2003 |  |
|  | 一次性使用人体末梢血样采集容器 |  | 全部参数 | 一次性使用人体末梢血样采集容器YY/T 0617-2007 |  |
|  | 一次性使用脑积水分流器及其组件 |  | 部分参数 | 一次性使用脑积水分流器及其组件YY0487-2004 | 不透射线性、开启和闭合压力、回流、压力、流量特征、长期功能稳定性不能测 |
|  | 一次性使用空心纤维血浆分离器 |  | 部分参数 | 一次性使用空心纤维血浆分离器YY0465－2009 | 密封性能、渗透性能不能测 |
|  | 一次性使用人体静脉血样采集容器 |  | 全部参数 | 一次性使用人体静脉血样采集容器YY0314-2007 |  |
|  | 一次性使用采血器 |  | 全部参数 | 一次性使用采血器YY0115-93 |  |
|  | 一次性使用机用采血器 |  | 全部参数 | 一次性使用机用采血器 YY 0328-2002 |  |
|  | 一次性使用微量采血吸管 |  | 全部参数 | 一次性使用微量采血吸管YY/T 0289-1996 |  |
|  | 一次性使用人体动脉血样采集器（动脉血气针） |  | 全部参数 | 一次性使用人体动脉血样采集器（动脉血气针）YY 0612-2007 |  |
|  | 心血管植入物及人工器官 心脏手术硬壳贮血器/静脉贮血器系统(带或不带过滤器)和静脉贮血软袋 |  | 部分参数 | 心血管植入物及人工器官 心脏手术硬壳贮血器/静脉贮血器系统(带或不带过滤器)和静脉贮血软袋yy0603-2007 | 性能特征不能测 |
|  | 天然乳胶橡胶避孕套 |  | 全部参数 | 天然乳胶橡胶避孕套技术要求和试验方法GB 7544-2009 |  |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 |  | 全部参数 | 一次性使用无菌阴道扩张器YY0336-2002 |  |
|  | 软组织扩张器 |  | 全部参数 | 软组织扩张器 YY0333-2002 |  |
|  | 双翼阴道扩张器 |  | 全部参数 | 双翼阴道扩张器 YY0006-1990 |  |
|  | 一次性使用医用橡胶检查手套 |  | 全部参数 | 一次性使用医用橡胶检查手套 GB10213-2006 |  |
|  | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 |  | 全部参数 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 GB7543-2006 |  |
|  | 一次性使用非灭菌橡胶外科手套 |  | 全部参数 | 一次性使用非灭菌橡胶外科手套GB 24787-2009 |  |
|  | 一次性使用聚氯乙烯医用检查手套 |  | 全部参数 | 一次性使用聚氯乙烯医用检查手套GB24786—2009 |  |
|  | 材料拉伸性能测定 |  | 全部参数 | 金属材料室温拉伸试验法 GB/T 228-2002 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定GB/T 528-2009 |  |
|  | 材料断裂伸长率测定 |  | 全部参数 | 金属材料室温拉伸试验法 GB/T 228-2002 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定GB/T 528-2009 |  |
|  | 医用手套表面残余粉末的测定 |  | 全部参数 | 医用手套表面残余粉末的测定GB20869—2008 |  |
|  | 天然胶乳医用手套水抽提蛋白质的测定改进Lowry |  | 全部参数 | 天然胶乳医用手套水抽提蛋白质的测定改进Lowry GB21870—2008 |  |
|  | 医用手套表面残余粉末、水抽提蛋白质限量 |  | 全部参数 | 医用手套表面残余粉末、水抽提蛋白质限量GB24788—2009 |  |
|  | 集尿袋 |  | 全部参数 | 集尿袋 第1部分：术语GB/T 17257.1-2009 集尿袋 第2部分：要求和检验方法GB/T 17257.2-2009 |  |
|  | 热敷灵 |  | 全部参数 | 热敷灵 YY 0060-1991 |  |
|  | 表型磁疗器 |  | 全部参数 | 表型磁疗器 YY91092-1999 |  |
|  | 磁疗保健杯 |  | 全部参数 | 磁疗保健杯 YY0097-92 |  |
|  | 听诊器 |  | 部分参数 | 听诊器 YY91035-1999 | 频响曲线不能测 |
|  | 玻璃体温计 |  | 全部参数 | 玻璃体温计GB1588-2001 |  |
|  | 血压计和血压表 |  | 全部参数 | 血压计和血压表GB3053-93 |  |
|  | 浮标式氧气吸入器 |  | 部分参数 | 浮标式氧气吸入器YY1107-2003 | 安全阀排气压力、氧气压力表、吸入器与氧气连接、潮化瓶及结构强度不能测 |
|  | 外科纱布敷料通用要求 |  | 部分参数 | 外科纱布敷料通用要求YY0594-2006 | X射线可探测组件不能测 |
|  | 医用外科口罩技术要求 |  | 部分参数 | 医用外科口罩技术要求YY 0469-2004 | 合成血液穿透、 过滤效率及阻燃性能不能测 |
|  | 医用一次性防护服技术要求 |  | 部分参数 | 医用一次性防护服技术要求GB19082-2003 | 抗合成血液穿透性、过滤效率、阻燃性能、抗静电性及静电衰减性能不能测 |
|  | 医用防护口罩技术要求 |  | 部分参数 | 医用防护口罩技术要求GB19083-2010 | 过滤效率、合成血液穿透、阻燃性能、气流阻力、密合性不能测 |
|  | 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 | 1 | 部分参数 | 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第1部分:制衣厂、处理厂和产品的通用要求YY/T 0506.1-2005 | 阻微生物穿透—干态不能测 |
|  |  | 2 | 部分参数 | 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第2部分：性能要求和性能水平YY/T 0506.2-2009 |  |
|  |  | 3 | 部分参数 | 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第3部分:试验方法YY/T 0506.3-2005 |  |
|  |  | 4 | 全部参数 | 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第4部分:干态落絮试验方法YY/T 0506.4-2005 |  |
|  |  | 5 | 全部参数 | 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第6部分：阻湿态微生物穿透试验方法 YY/T 0506.6-2009 |  |
|  | 定制式活动义齿 |  | 全部参数 | YZB/黑0009-2012 定制式活动义齿 |  |
|  | 定制式固定义齿 |  | 全部参数 | YZB/黑0008-2012 定制式固定义齿 |  |
|  | 牙科学 修复用人工牙 |  | 部分参数 | 牙科学 修复用人工牙 YY 0300-2009 | 放射性不能测 |
|  | 牙科石膏产品 |  | 部分参数 | 牙科石膏产品 YY0462-2003 | 线固化膨胀不能测 |
|  | 牙科磷酸盐铸造包埋材料 |  | 全部参数 | 牙科磷酸盐铸造包埋材料 YY0463-2003 |  |
|  | 牙科预成根管桩 |  | 全部参数 | 牙科预成根管桩 YY/T0517-2009 |  |
|  | 牙科学 复制材料 |  | 全部参数 | 牙科学 复制材料 YY/T0527-2009 |  |
|  | 牙科金属 烤瓷修复体系 |  | 全部参数 | 牙科金属 烤瓷修复体系 YY0621-2008 |  |
|  | 贵金属含量25%～75% 的牙科铸造合金 |  | 部分参数 | 贵金属含量25%～75% 的牙科铸造合金 YY0626-2008 | 融化范围不能测 |
|  | 牙科材料 色稳定性的测定 |  | 全部参数 | 牙科材料 色稳定性的测定 YY/T 0631-2008 |  |
|  | 牙科学 聚合物基冠桥材料 |  | 部分参数 | 牙科学 聚合物基冠桥材料 YY0710-2009 | 粘接强度不能测 |
|  | 牙科硅酸乙酯结合剂铸造包埋材料 |  | 全部参数 | 牙科硅酸乙酯结合剂铸造包埋材料 YY0712-2009 |  |
|  | 牙科石膏结合剂铸造包埋材料 |  | 全部参数 | 牙科石膏结合剂铸造包埋材料 YY0713-2009 |  |
|  | 齿科藻酸盐印模材料 |  | 全部参数 | 齿科藻酸盐印模材料 YY1027-2001 |  |
|  | 牙科学 聚合物基充填、修复和粘固材料 |  | 部分参数 | 牙科学 聚合物基充填、修复和粘固材料 YY1042-2003 | 射线阻射性不能测 |
|  | 粉∕液酸碱水门汀 |  | 部分参数 | 牙科水基水门汀 第1部分：粉∕液酸碱水门汀 YY 0271.1-2009 | 射线阻射性不能测 |
|  | 光固化型水门汀 |  | 部分参数 | 牙科水基水门汀 第2部分：光固化型水门汀 YY0271.2-2009 | 射线阻射性不能测 |
|  | 牙科陶瓷 |  | 部分参数 | 牙科陶瓷 YY 0716-2009 | 无外来异物 不能测 |
|  | 钛及钛合金人工牙种植体 |  | 部分参数 | 钛及钛合金人工牙种植体YY 0315-2008 | N、H、O不能测 |
|  | 外科学弹性体印模材料 |  | 部分参数 | 外科学弹性体印模材料YY 0493-2004 | 工作时间不能测 |
|  | 牙科琼脂基水胶体印模材料 |  | 部分参数 | 牙科琼脂基水胶体印模材料YY 0494-2004 | 抗撕裂性不能测 |
|  | 牙科学 铸造金合金 |  | 部分参数 | 牙科学 铸造金合金YY 0620-2008 | 熔化范围不能测 |
|  | 牙科学 正畸产品：正畸弹性体附件 |  | 全部参数 | 牙科学 正畸产品：正畸弹性体附件YY 0624-2008 |  |
|  | 牙科学 正畸产品：正畸丝 |  | 全部参数 | 牙科学 正畸产品：正畸丝YY 0625-2008 |  |
|  | 牙根管充填尖 |  | 部分参数 | 牙根管充填尖YY 0495-2004 | X射线阻射性不能测 |
|  | 牙科铸造蜡 |  | 全部参数 | 牙科铸造蜡YY 0496-2004 |  |
|  | 牙科学 义齿基托聚合物 |  | 全部参数 | 牙科学 义齿基托聚合物YY 0270-2003 |  |
|  | 牙科学 氧化锌/丁香酚水门汀和不含丁香酚的氧化锌水门汀 |  | 全部参数 | 牙科学 氧化锌/丁香酚水门汀和不含丁香酚的氧化锌水门汀0272-2009 |  |
|  | 牙科基托/模型蜡 |  | 全部参数 | 牙科基托/模型蜡YY 1070-2008 |  |
|  | 等离子喷涂 羟基磷灰石涂层-钛基牙种植体 |  | 全部参数 | 等离子喷涂 羟基磷灰石涂层-钛基牙种植体 YY 0304-2009 |  |
|  | 外科植入物-丙烯酸类树脂骨水泥 |  | 全部参数 | 外科植入物-丙烯酸类树脂骨水泥 YY0459-2003 |  |
|  | 医用羟基磷灰石粉料 |  | 部分参数 | 医用羟基磷灰石粉料 YY 0303-1998 | 钙、磷原子比不能测 |
|  | 羟基磷灰石生物陶瓷 |  | 全部参数 | 羟基磷灰石生物陶瓷 YY 0305-1998 |  |
|  | 钛及钛合金材质牙种植体附件 |  | 部分参数 | 钛及钛合金材质牙种植体附件 YY/T 0520-2009 | N、H、O、表面缺陷不能测 |
|  | 组织粘合剂粘接性能试验方法 | 1 | 全部参数 | 组织粘合剂粘接性能试验方法 第1部分：搭接-剪切拉伸承载强度 YY/T 0729.1-2009 |  |
|  |  | 2 | 全部参数 | 组织粘合剂粘接性能试验方法 第2部分：T-剥离拉伸承载强度 YY/T 0729.2-2009 |  |
|  |  | 3 | 全部参数 | 组织粘合剂粘接性能试验方法 第3部分：拉伸强度YY/T 0729.3-2009 |  |
|  |  | 4 | 全部参数 | 组织粘合剂粘接性能试验方法 第4部分：伤口闭合强度YY/T 0729.4-2009 |  |
|  | 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 |  | 全部参数 | 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法GB/T 3923.1-1997 |  |
|  | 纺织品 织物透湿性试验方法 | 1 | 全部参数 | 纺织品 织物透湿性试验方法 第1部分:吸湿法GB/T 12704.1-2009 |  |
|  |  | 2 | 全部参数 | 纺织品 织物透湿性试验方法 第2部分:蒸发法GB/T 12704.2-2009 |  |
|  | 纺织织物 表面抗湿性测定 沾水试验 |  | 全部参数 | 纺织织物 表面抗湿性测定 沾水试验GB/T 4745-1997 |  |
|  | 纺织织物 抗渗水性测定 静水压试验 |  | 全部参数 | 纺织织物 抗渗水性测定 静水压试验GB/T 4744-1997 |  |
|  | 非织造布单位面积质量的测定 |  | 全部参数 | 非织造布单位面积质量的测定FZ/T60003-91 |  |
|  | 纺织品水萃取液pH值的测定 |  | 全部参数 | 纺织品水萃取液pH值的测定GB/T7573-2002 |  |
|  | 金属洛氏硬度试验第1部分：试验方法 |  | 全部参数 | 金属洛氏硬度试验第1部分：试验方法GB/T230.1-2004 |  |
|  | 金属维氏硬度试验第1部分：试验方法 |  | 全部参数 | 金属维氏硬度试验第1部分：试验方法GB/T4340.1-1999 |  |
|  | 橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法 |  | 全部参数 | 橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法GB/T531.1-2008 |  |
|  | 配合胶乳硫化程度的测定 |  | 全部参数 | 配合胶乳硫化程度的测定GB/T 23655-2009 |  |
|  | 包装储运图示标志 |  | 全部参数 | 包装储运图示标 GB/T191-2008 |  |
|  | 医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 |  | 全部参数 | 医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 YY0466.1-2009 |  |
|  | 医用高分子制品包装、标志、运输和贮存 |  | 全部参数 | 医用高分子制品包装、标志、运输和贮存YY/T0313-1998 |  |
|  | 最终灭菌医疗器械包装材料 | 1 | 部分参数 | 最终灭菌医疗器械包装材料 第2部分：灭菌包裹材料 要求和试验方法 YY/T 0698.2-2009 | 撕裂度，悬垂性，吸水性不能测 |
|  |  | 2 | 部分参数 | 最终灭菌医疗器械包装材料 第3部分：纸袋（YY/T 0698.4所规定）、组合袋和卷材（YY/T 0698.5所规定）生产用纸 要求和试验方法 YY/T 0698.3-2009 | 撕裂度，悬垂性，吸水性不能测 |
|  |  | 3 | 全部参数 | 最终灭菌医疗器械包装材料 第4部分：纸袋要求和试验方法Y/T 0698.4-2009 |  |
|  |  | 4 | 全部参数 | 最终灭菌医疗器械包装材料 第5部分：透气材料与塑料膜组成的可密封组合袋和卷材 要求和试验方法 YY/T 0698.5-2009 |  |
|  |  | 5 | 部分参数 | 最终灭菌医疗器械包装材料 第6部分：用于低温灭菌过程或辐射灭菌的无菌屏障系统生产用纸 要求和试验方法 YY/T 0698.6-2009 | 撕裂度，悬垂性，吸水性不能测 |
|  |  | 6 | 部分参数 | 最终灭菌医疗器械包装材料 第7部分：环氧乙烷或辐射灭菌无菌屏障系统生产用可密封涂胶纸 要求和试验方法 YY/T 0698.7-2009 | 撕裂度，悬垂性，吸水性不能测 |
|  |  | 7 | 部分参数 | 最终灭菌医疗器械包装材料 第8部分：蒸汽灭菌器用重复性使用灭菌容器 要求和试验方法 YY/T 0698.8-2009 | 使用寿命、材料要求 |
|  |  | 8 | 部分参数 | 最终灭菌医疗器械包装材料 第9部分：可密封组合袋、卷材和盖材生产用无涂胶聚烯烃非制造布材料要求和试验方法 YY/T 0698.9-2009 | 分层系数、透气度不能测 |
|  |  | 9 | 部分参数 | 最终灭菌医疗器械包装材料 第10部分：可密封组合袋、卷材和盖材生产用涂胶聚烯烃非制造布材料 要求和试验方法 YY/T 0698.10-2009 | 撕裂度、分层系数、透气度、涂胶层质量、密封剥离部位不能测 |
|  |  | 10 | 全部参数 | 最终灭菌医疗器械的包装 GB/T 19633-2005 |  |
|  |  | 11 | 全部参数 | 无菌医疗器械包装试验方法 第1部分：加速老化试验指南 YY/T 0681.1-2009 |  |
|  | 消毒湿巾 |  | 全部参数 | 消毒湿巾YZB/湘衡0005-2011 |  |
|  | 一次性使用动静脉留置针 |  | 全部参数 | 一次性使用动静脉留置针YZB/国0992-2005 |  |
|  | 医用棉球 |  | 全部参数 | 医用棉球YZB/黑 0030-2003 |  |
|  | 脱脂纱布块 |  | 全部参数 | 脱脂纱布块YZB/黑 0023-2003 |  |
|  | 一次性使用无菌口罩、帽 |  | 全部参数 | 一次性使用无菌口罩、帽YZB/黑 0028-2003 |  |
|  | 医用棉签 |  | 全部参数 | 医用棉签Q/JZY 001-2003 |  |
|  | 妇女卫生栓 |  | 全部参数 | 妇女卫生栓YZB/黑 0005-2003 |  |
|  | 吊瓶式磁化卫生器 |  | 全部参数 | 吊瓶式磁化卫生器YZB/黑 0063-2004 |  |
|  | 多用引流连接导管 |  | 全部参数 | 多用引流连接导管YZB/黑0014-2006 |  |
|  | 一次性使用无菌换药包 |  | 全部参数 | 一次性使用无菌换药包YZB/黑0010-2010 |  |
|  | 一次性使用口腔检查盒 |  | 全部参数 | 一次性使用口腔检查盒Q/HCR01-2004 |  |
|  | 一次性使用无菌缝合包 |  | 全部参数 | 一次性使用无菌缝合包YZB/黑0082-2004 |  |
|  | 一次性使用牙科器械包 |  | 全部参数 | 一次性使用牙科器械包Q/HTW007-2003 |  |
|  | 木酢贴 |  | 全部参数 | 木酢贴YZB/黑0030-2002 |  |
|  | 压脉带 |  | 全部参数 | 压脉带YZD/黑0014-2002 |  |
|  | 分离剂 |  | 全部参数 | 分离剂Q/HCB04-2001 |  |
|  | 医用羊膜 |  | 全部参数 | 医用羊膜Q/HJD03-2000 |  |
|  | 可调式微烟灸疗器 |  | 全部参数 | 可调式微烟灸疗器Q/QZZ01-2000 |  |
|  | 医用压舌板 |  | 全部参数 | 医用压舌板YZB/苏扬 0112-2006 |  |
|  | 哈慈五行针 |  | 全部参数 | 哈慈五行针YZB/黑0004-2009 |  |
|  | 洁阴清洗器 |  | 全部参数 | 洁阴清洗器YZB/黑0095-2009 |  |
|  | 痔疮磁化膏推射器 |  | 全部参数 | 痔疮磁化膏推射器YZB/黑0094-2009 |  |
|  | 一次性使用无菌口腔器械包 |  | 全部参数 | 一次性使用无菌口腔器械包YZB/黑0118-2010 |  |
|  | 手术薄膜 |  | 全部参数 | 手术薄膜YZB/黑0001-2010 |  |
|  | 药用铝瓶 |  | 全部参数 | 药用铝瓶JDQB 0310-08 |  |
|  | 自粘性无菌敷料 |  | 全部参数 | 自粘性无菌敷料YZB/黑0014-2010 |  |
|  | 一次性使用无菌产包 |  | 全部参数 | 一次性使用无菌产包YZB/黑0015-2010 |  |
|  | 一次性使用肠道冲洗包 |  | 全部参数 | 一次性使用肠道冲洗包YZB/黑0016-2010 |  |
|  | 假肛罩 |  | 全部参数 | 假肛罩YZB/黑双0001-2010 |  |
|  | 疤痕贴 |  | 全部参数 | 疤痕贴YZB/黑0033-2010 |  |
|  | 护肝贴 |  | 全部参数 | 护肝贴YZB/黑0031-2010 |  |
|  | 护眼贴 |  | 全部参数 | 护眼贴YZB/黑0030-2010 |  |
|  | 耳贴 |  | 全部参数 | 耳贴YZB/黑0029-2010 |  |
|  | 酸痛贴 |  | 全部参数 | 酸痛贴YZB/黑0028-2010 |  |
|  | 痛经贴 |  | 全部参数 | 痛经贴YZB/黑0027-2010 |  |
|  | 热敷贴 |  | 全部参数 | 热敷贴YZB/黑0026-2010 |  |
|  | 鼻通贴 |  | 全部参数 | 鼻通贴YZB/黑0032-2010 |  |
|  | 一次性使用无菌换药包 |  | 全部参数 | 一次性使用无菌换药包YZB/黑0043-2010 |  |
|  | 一次性使用无菌导尿包 |  | 全部参数 | 一次性使用无菌导尿包YZB/黑0044-2010 |  |
|  | 一次性使用无菌手术包 |  | 全部参数 | 一次性使用无菌手术包YZB/黑0045-2010 |  |
|  | 一次性使用无菌备皮包 |  | 全部参数 | 一次性使用无菌备皮包YZB/黑0042-2010 |  |
|  | 医用灌肠袋 |  | 全部参数 | 医用灌肠袋YZB/黑0046-2010 |  |
|  | 医用导管 |  | 全部参数 | 医用导管YZB/黑0047-2010 |  |
|  | 多用胃管 |  | 全部参数 | 多用胃管YZB/黑0048-2010 |  |
|  | 可控式负压吸痰管 |  | 全部参数 | 可控式负压吸痰管YZB/黑0049-2010 |  |
|  | 多用连接导管 |  | 全部参数 | 多用连接导管YZB/黑0050-2010 |  |
|  | 化糖贴 |  | 全部参数 | 化糖贴YZB/黑0059-2010 |  |
|  | 一次性使用手术衣 |  | 全部参数 | 一次性使用手术衣YZB/黑0069-2010 |  |
|  | 医用无菌胸腹固定带 |  | 全部参数 | 医用无菌胸腹固定带YZB/黑0068-2010 |  |
|  | 医用帽 |  | 全部参数 | 医用帽YZB/黑0067-2010 |  |
|  | 普通医用口罩 |  | 全部参数 | 普通医用口罩YZB/黑0066-2010 |  |
|  | 一次性使用无菌手术垫单 |  | 全部参数 | 一次性使用无菌手术垫单YZB/黑0070-2010 |  |
|  | 先德颈椎磁疗器 |  | 全部参数 | 先德颈椎磁疗器YZB/黑0100-2010 |  |
|  | 一次性使用妇科检查包 |  | 全部参数 | 一次性使用妇科检查包YZB/黑0005-2011 |  |
|  | 镍钛合金牙科矫形弹簧 |  | 全部参数 | 镍钛合金牙科矫形弹簧YZB/国0010-2011 |  |
|  | 镍钛合金牙科矫形丝 |  | 全部参数 | 镍钛合金牙科矫形丝YZB/国0009-2011 |  |
|  | 肌松监测仪 |  | 全部参数 | 肌松监测仪YZB/黑0011-2010 |  |
|  | 显微影像分析仪 |  | 全部参数 | 显微影像分析仪 YZB/黑 0013-2010 |  |
|  | 局部麻醉助推器 |  | 全部参数 | 局部麻醉助推器YZB/黑0039-2010 |  |
|  | 小儿脑瘫、中风辅助治疗仪 |  | 全部参数 | 小儿脑瘫、中风辅助治疗仪YZB/黑0061-2010 |  |
|  | UV紫外光治疗仪 |  | 全部参数 | UV紫外光治疗仪YZB/黑0058-2010 |  |
|  | 肠道灌注水疗仪 |  | 全部参数 | 肠道灌注水疗仪YZB/黑0087-2010 |  |
|  | 先德治疗仪 |  | 全部参数 | 先德治疗仪YZB/黑0099-2010 |  |
|  | 小型蒸汽灭菌器 |  | 全部参数 | 小型蒸汽灭菌器YZB/黑0083-2010 |  |
|  | 大型蒸汽灭菌器 |  | 全部参数 | 大型蒸汽灭菌器YZB/黑0056-2011 |  |
|  | 立式压力蒸汽灭菌器 |  | 全部参数 | 立式压力蒸汽灭菌器YZB/黑0075-2011 |  |
|  | 经络脉冲治疗仪 |  | 全部参数 | 经络脉冲治疗仪YZB/黑0040-2010 |  |
|  | 医用透明质酸钠凝胶 |  | 全部参数 | 医用透明质酸钠凝胶YY 0308-2004 |  |
|  | 隐形眼镜护理液 |  | 部分参数 | 隐形眼镜护理液卫生要求GB 19192-2003 | 与镜片的物理相容性不能测 |
|  | 透析液 |  | 全部参数 | 血液透析及相关治疗用水YY0572-2005 |  |
|  | 透析粉 |  | 全部参数 | 血液透析及相关治疗用浓缩物YY0598-2006 |  |
|  | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 | 1 | 澄清度与颜色 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法GB/T14233.1-2008 中华人民共和国药典2010版二部 |  |
|  |  | 2 | 还原物质 |  |  |
|  |  | 3 | 氯化物 |  |  |
|  |  | 4 | 酸碱度 |  |  |
|  |  | 5 | 蒸发残渣 |  |  |
|  |  | 6 | 重金属总含量 |  |  |
|  |  | 7 | 紫外吸光度 |  |  |
|  |  | 8 | 铵 |  |  |
|  |  | 9 | 部分重金属元素 |  |  |
|  |  | 10 | 材料中重金属总含量分析方法 |  |  |
|  |  | 11 | 材料中部分重金属含量分析方法 |  |  |
|  |  | 12 | 炽灼残渣 |  |  |
|  |  | 13 | 环氧乙烷残留量测定 |  |  |
|  | 促黄体生成素检测试纸（胶体金免疫层析法） |  | 全部参数 | 促黄体生成素检测试纸（胶体金免疫层析法）GBT 18990-2008 |  |
|  | 粘连平 |  | 全部参数 | 医用聚乙二醇小檗碱液YZB/国1287-2003 |  |
|  | 营养琼脂培养基 |  | 全部参数 | 营养琼脂培养基YY/T0577-2005 |  |
|  | 沙门、志贺菌属琼脂培养基 |  | 全部参数 | 沙门、志贺菌属琼脂培养基YY/T0578-2005 |  |
|  | 心脏型脂肪酸结合蛋白(H-FABP)快速检测试剂盒（胶体金法） |  | 全部参数 | 心脏型脂肪酸结合蛋白(H-FABP)快速检测试剂盒（胶体金法）YZB/黑0020-2010 |  |
|  | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）测定试剂盒（胶体金法） |  | 全部参数 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）测定试剂盒（胶体金法）YZB/黑0019-2010 |  |
|  | 血吸虫虫卵抗体诊断试剂盒 |  | 全部参数 | 中国生物制品规程（暂行规定） | 合同约定下使用 |
|  | 促黄体激素诊断试剂盒（胶体金法） |  | 全部参数 | 中国生物制品规程（2000年版）2002增补本 | 合同约定下使用 |
|  | 尿微量白蛋白定量检测试剂盒 |  | 全部参数 | 尿微量白蛋白定量检测试剂盒YZB/黑0028-2011 |  |
|  | 临床化学体外诊断试剂（盒） |  | 全部参数 | 临床化学体外诊断试剂（盒）GB/T26124-2011 |  |
|  | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒 |  | 全部参数 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒 YZB/黑0024-2007 |  |
|  | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒 |  | 全部参数 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒YZB/黑0025-2007 |  |
|  | 谷氨酰基转移酶测定试剂盒 |  | 全部参数 | 谷氨酰基转移酶测定试剂盒YZB/黑0026-2007 |  |
|  | 乳酸脱氢酶测定试剂盒 |  | 全部参数 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒YZB/黑0027-2007 |  |
|  | 白蛋白测定试剂盒 |  | 全部参数 | 白蛋白测定试剂盒YZB/黑0022-2007 |  |
|  | 总蛋白测定试剂盒 |  | 全部参数 | 总蛋白测定试剂盒 YZB/黑0029-2007 |  |
|  | 尿素氮测定试剂盒 |  | 全部参数 | 总蛋白测定试剂盒 YZB/黑0021-2007 |  |
|  | 镁测定试剂盒 |  | 全部参数 | 镁测定试剂盒YZB/黑0023-2007 |  |
|  | 钙测定试剂盒 |  | 全部参数 | 钙测定试剂盒YZB/黑0030-2007 |  |
|  | 磷测定试剂盒 |  | 全部参数 | 磷测定试剂盒YZB/黑0028-2007 |  |
|  | 凝血酶时间检测试剂(盒) |  | 全部参数 | 凝血酶时间检测试剂(盒)YY/T 1156-2009 |  |
|  | 纤维蛋白原检测试剂(盒) |  | 全部参数 | 纤维蛋白原检测试剂(盒)YY/T 1159-2009 |  |
|  | 黄体生成素（LH）定量测定试剂盒 |  | 全部参数 | 黄体生成素（LH）定量测定试剂盒（化学发光法）YZB/国1107-2006 |  |
|  | 卵泡刺激素（FSH）定量测定试剂盒(化学发光法) |  | 全部参数 | 卵泡刺激素（FSH）定量测定试剂盒(化学发光法)YZB/国BSCL008-2005 |  |
|  | 医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法 |  | 全部参数 | 医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法GB/T16292-2010 |  |
|  | 医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法 |  | 全部参数 | 医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法GB/T16293-2010 |  |
|  | 医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法 |  | 全部参数 | 医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法GB/T16294-2010 |  |
|  | 洁净室施工及验收规范(附条文说明) |  | 全部参数 | 洁净室施工及验收规范(附条文说明)GB 50591-2010 |  |
|  | 洁净室检测 | 1 | 温度 | 保健食品良好生产规范 GB17405-1998 兽药生产质量管理规范（农业部）医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2002 药品生产质量管理规范（1998年修订） 药品生产质量管理规范（2010年修订） （国家药品监督管理局）直接接触药品包装材料、容器生产企业质量管理规范 （国家药品监督管理局）无菌医疗器具生产管理规范 YY0033-2000 洁净室施工及验收规范 JGJ71-90 洁净厂房设计规范 GB 50073-2001 通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002 食品企业通用卫生规范 GB14881-94 实验动物 环境及设施 GB14925-2001 |  |
|  |  | 2 | 湿度 |  |  |
|  |  | 3 | 照度 |  |  |
|  |  | 4 | 压差 |  |  |
|  |  | 5 | 静态悬浮粒子 |  |  |
|  |  | 6 | 动态悬浮粒子 |  |  |
|  |  | 7 | 浮游菌 |  |  |
|  |  | 8 | 沉降菌 |  |  |
|  |  | 9 | 风速 |  |  |
|  |  | 10 | 换气次数 |  |  |
|  |  | 11 | 噪声 |  |  |
|  |  | 12 | 表面菌 |  |  |
|  |  | 13 | 自净时间 |  |  |
|  | 医用电气设备安全 |  | 部分参数 | 医用电气设备第1部分：安全通用要求GB9706.1-2007 | APG和AP型设备火花试验、压力容器的压力试验及EMC不能测 |
|  | 医用电气系统安全 |  | 全部参数 | 医用电气设备第1－1部分:安全通用要求 并列标准:医用电气系统安全要求GB9706.15-2008 |  |
|  | 测量、控制和实验室用电气设备 |  | 部分参数 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求GB4793.1-2007 | 微波辐射及激光源不能测 |
|  | 医用电气设备环境试验 |  | 全部参数 | 医用电气设备环境要求及试验方法GB/T14710－2009 |  |
|  | 牙科治疗机 |  | 部分参数 | 牙科治疗机YY/T1043-2004 | 爆裂压力不能测 |
|  | 医院电动床 |  | 全部参数 | 医用电气设备 第2部分：医院电动床安全专用要求YY0571-2005 |  |
|  | 电动牵引床 |  | 全部参数 | 电动牵引床YY0697-2008 |  |
|  | 手术无影灯和诊断用照明灯 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2部分：手术无影灯和诊断用照明灯安全专用要求YY0627-2008 | 色彩显示指数及光通量不能测 |
|  | 口腔灯 |  | 部分参数 | 牙科学 口腔灯YY/T1120-2009 | 色彩显示指数不能测 |
|  | 热辐射类治疗设备 |  | 全部参数 | 热辐射类治疗设备安全专用要求YY0306-2008 |  |
|  | 医用氧气加压舱 |  | 全部参数 | 医用氧气加压舱 GB/T19284-2003 |  |
|  | 超声理疗设备 |  | 部分参数 | 超声理疗设备YY1090-2009 医用电气设备 第2-5部分：超声理疗设备安全专用要求GB 9706.7-2008 | 有效声强、声工作频率、波束不均匀性及波束类型不能测 |
|  | 医用超声雾化器 |  | 全部参数 | 医用超声雾化器YY0109－2003 |  |
|  | 超声骨密度仪 |  | 部分参数 | 超声骨密度仪 YY 0774-2010 | 声学特性不能测 |
|  | 超声诊断和监护设备 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2-37部分：超声诊断和监护设备安全专用要求GB9706.9-2008 | 电磁兼容不能测 |
|  | B型超声诊断设备 |  | 部分参数 | B型超声诊断设备 GB10152-2009 | 声工作频率不能测、声输出不能测 |
|  | 超声多普勒胎儿心率仪 |  | 部分参数 | 超声多普勒胎儿心率仪 YY0448-2009 | 声工作频率、峰值声压及超声换能器有效面积不能测 |
|  | 超声多普勒胎儿监护仪 |  | 部分参数 | 超声多普勒胎儿监护仪 YY0449-2009 | 声工作频率不能测 |
|  | 超声洁牙设备 |  | 全部参数 | 超声洁牙设备 YY 0460-2009 |  |
|  | 医用超声耦合剂 |  | 部分参数 | 医用超声耦合剂YY0299－2008 | 声学特性不能测 |
|  | 超声经颅多普勒血流分析仪 |  | 部分参数 | 超声经颅多普勒血流分析仪YY 0593-2005 | 声输出公布不能测 |
|  | 神经和肌肉刺激器 |  | 全部参数 | 医用电气设备 第2部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求YY0607-2007 神经和肌肉刺激器输出特性的测量YY/T 0696-2008 |  |
|  | 电动洗胃机 |  | 部分参数 | 电动洗胃机YY1105-2008 | 压力容器不能测 |
|  | 牙科病人椅 |  | 部分参数 | 牙科病人椅YY/T0058-2004 | 爆裂压力不能测 |
|  | 光固化机 |  | 全部参数 | 牙科-光固化机 第1部分：石英钨卤素灯YY 0055.1-2009 |  |
|  | 电动牙钻 |  | 全部参数 | 电动牙钻通用技术条件YY/T1147-2004 |  |
|  | 电动骨组织手术设备 |  | 全部参数 | 电动骨组织手术设备 YY/T 0752-2009 |  |
|  | 实验室用处理医用材料的蒸压器 |  | 全部参数 | 测量、控制及实验室用电气设备的安全实验室用处理医用材料的蒸压器的特殊要求 GB 4793.4-2001 |  |
|  | 医用空气加压氧舱 |  | 全部参数 | 医用空气加压氧舱GB 12130-2005 |  |
|  | 医疗诊断用磁共振设备 |  | 部分参数 | 医疗诊断用磁共振设备技术要求及试验方法YY/T 0482-2004 医用电气设备 第2部分：医疗诊断用磁共振设备安全专用要求YY 0319-2008 | 对过量射频能量的防护不能测 |
|  | 血液冷藏箱 |  | 全部参数 | 血液冷藏箱YY/T 0168-2007 |  |
|  | 药品冷藏箱 |  | 全部参数 | 药品冷藏箱YY/T 0086-2007 |  |
|  | 压力蒸汽灭菌器 |  | 部分参数 | 小型蒸汽灭菌器 自动控制型YY 0646-2008 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 环氧乙烷灭菌器 |  | 全部参数 | 环氧乙烷灭菌器YY 0503-2005 |  |
|  | 大型蒸汽灭菌器 |  | 全部参数 | 大型蒸汽灭菌器技术要求自动控制型GB 8599-2008 |  |
|  | 压力灭菌器和灭菌器 |  | 全部参数 | 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第2-042部分：使用有毒气体处理医用材料及供试验室用的压力灭菌器和灭菌器的专用要求 GB 4793.8-2008 |  |
|  | 消毒清洗器 |  | 全部参数 | 食具消毒柜安全和卫生要求 GB 17988-2008 |  |
|  | 手动控制型大型蒸汽灭菌器 |  | 全部参数 | 大型蒸汽灭菌器 手动控制型 YY 0731-2009 |  |
|  | 医用空气消毒洁净器 |  | 全部参数 | 医用臭氧消毒柜 YY 0215-2008 |  |
|  | 麻醉机 |  | 全部参数 | 吸入式麻醉系统 第1部分：成人麻醉呼吸系统 YY 0635.1-2008 |  |
|  | 电动吸引设备 |  | 全部参数 | 医用吸引设备 第1部分：电动吸引设备 安全要求YY 0636.1-2008 |  |
|  | 脚踏吸引器 |  | 全部参数 | 医用吸引设备 第2部分：人工驱动吸引设备YY 0636.2-2008 |  |
|  | 墙式吸引器 |  | 全部参数 | 医用吸引设备 第3部分：以负压或压力源为动力的吸引设备 YY 0636.3-2008 |  |
|  | 手术台 |  | 全部参数 | 电动手术台YYT 1106-2008 ；医用电气设备 第2部分手术台安全专用要求YY 0570-2005 |  |
|  | 自动循环无创血压监护仪 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2-30部分：自动循环无创血压监护设备的安全和基本性能专用要求YY 0667-2008 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 无创自动测量血压计 |  | 部分参数 | 无创自动测量血压计 YY0670-2008 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 医用电子体温计 |  | 全部参数 | 医用电子体温计 GB/T 21416-2008 |  |
|  | 医用红外体温计 |  | 全部参数 | 医用红外体温计 第1部分：耳腔式 GB/T 21417.1-2008 |  |
|  | 电子红外成像人体表面测温仪 |  | 部分参数 | 电子红外成像人体表面测温仪通用规范 GB/T 19665-2005 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 医用脚踏开关 |  | 全部参数 | 医用脚踏开关通用技术条件 YY 91057-1999 |  |
|  | 心电监护设备 |  | 全部参数 | 医用电气设备 第2-27部分：心电监护设备安全专用要求 GB 9706.25-2005 |  |
|  | 单道和多道心电图机 |  | 全部参数 | 单道和多道心电图机YY1139-2000 |  |
|  | 心电图机 |  | 全部参数 | 医用电气设备 第2部分：心电图机安全专用要求 GB10793-2000 |  |
|  | 心电图机可靠性试验方法 |  | 全部参数 | 心电图机可靠性试验方法 YY/T0195-1994 |  |
|  | 心电监护仪 |  | 全部参数 | 心电监护仪 YY1079-2008 |  |
|  | 一次性使用心电电极 |  | 全部参数 | 一次性使用心电电极 YY/T0196-2005 |  |
|  | 脑电图机 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2部分：脑电图机安全专用要求 GB9706.26-2005 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 呼吸气体监护仪 |  | 部分参数 | 医用电气设备呼吸气体监护仪的基本安全和主要性能专用要求 YY0601-2009 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 麻醉蒸发器 |  | 全部参数 | 麻醉蒸发器 麻醉剂专用灌充系统 YY0755-2009 |  |
|  | 麻醉呼吸设备 |  | 全部参数 | 麻醉和呼吸设备 湿化人体呼吸气体的热湿交换器(HME) 第1部分：用于最小潮气量为250mL的HME YY/T0735.1-2009 |  |
|  | 麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器（评价过滤性能的盐试验方法） |  | 全部参数 | 麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器 第1部分：评价过滤性能的盐试验方法YY/T 0753.1-2009 |  |
|  | 麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器（非过滤方面） |  | 全部参数 | 麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器 第2部分：非过滤方面 YY/T0753.2-2009 |  |
|  | 麻醉和呼吸护理报警信号 |  | 全部参数 | 医用电气设备 第1-8部分：安全通用要求 并列标准：通用要求，医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南 YY 0709-2009 |  |
|  | 麻醉和呼吸设备:圆锥接头 |  | 全部参数 | 麻醉和呼吸设备 圆锥接头 第一部分:锥头和锥套 YY1040.1-2003 |  |
|  | 麻醉机和呼吸机 用呼吸管路 |  | 全部参数 | 麻醉机和呼吸机用呼吸管路YY0461－2003 |  |
|  | 人工心肺机体外 循环管道 |  | 全部参数 | 人工心肺机体外循环管道YY1048-2007 |  |
|  | 微量振荡器 |  | 全部参数 | 微量振荡器 YY0156-1994 |  |
|  | 电热恒温水浴锅 |  | 全部参数 | 电热恒温水浴锅 YY 91037-1999 |  |
|  | 实验室用离心机 |  | 全部参数 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第7部分：实验室用离心机的特殊要求 GB 4793.7-2008 |  |
|  | 麻醉系统 |  | 全部参数 | 医用电气设备 第2部分：麻醉系统的安全和基本性能专用要求 GB 9706.29-2006 |  |
|  | 呼吸机 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2部分 呼吸机安全专用要求 治疗呼吸机 GB 9706.28-2006 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 高频喷射呼吸机 |  | 全部参数 | 高频喷射呼吸机 YY 0042-2007 |  |
|  | 家用呼吸支持设备 |  | 部分参数 | 医用呼吸机基本安全和主要性能专用要求 第1部分：家用呼吸支持设备YY 0600.1-2007 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 依赖呼吸机患者使用的家用呼吸机 |  | 部分参数 | 医用呼吸机基本安全和主要性能专用要求 第2部分：依赖呼吸机患者使用的家用呼吸机YY 0600.2-2007 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 急救和转运用呼吸机 |  | 部分参数 | 医用呼吸机 基本安全和主要性能专用要求 第3部分：急救和转运用呼吸机YY0600.3-2007 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 人工心肺机鼓泡式氧合器 |  | 部分参数 | 人工心肺机鼓泡式氧合器 GB 12261－1990 | 饱和度不能测 |
|  | 体外诊断医用设备（IVD） |  | 全部参数 | 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第2-101部分：体外诊断（IVD）医用设备的专用要求 YY 0648-2008 |  |
|  | 立式压力蒸汽灭菌器 |  | 全部参数 | 立式压力蒸汽灭菌器 YY 1007-2005 |  |
|  | 脉动真空压力蒸汽灭菌器 |  | 全部参数 | 脉动真空压力蒸汽灭菌器 YY0085.1-1992 |  |
|  | 预真空压力蒸汽灭菌器 |  | 全部参数 | 预真空压力蒸汽灭菌器 YY 0085.2-1992 |  |
|  | 手提式压力蒸汽消毒器 |  | 全部参数 | 手提式压力蒸汽灭菌器 YY 0504-2005 |  |
|  | 电热蒸馏水器 |  | 全部参数 | 电热蒸馏水器 YY/T0280-1995 |  |
|  | 生物安全柜 |  | 全部参数 | 生物安全柜 YY 0569-2005 |  |
|  | 血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备 |  | 部分参数 | 血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备YY 0054-2003 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 血浆袋 |  | 全部参数 | 一次性使用离心式血浆分离器第3部分：血浆袋YY0326.3-2005 |  |
|  | 一次性血液灌流器 |  | 部分参数 | 一次性血液灌流器YY0464-2009 | 吸附性能不能测 |
|  | 盒式助听器 |  | 部分参数 | 盒式助听器总技术条件GB/T14199－93 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 高频手术设备 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2-2部分：高频手术设备安全专用要求GB9706.4-2009 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 高频电灼治疗仪 |  | 部分参数 | 高频电灼治疗仪 YY 0322-2009 | 电磁兼容不能测 |
|  | 心脏除颤器 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器安全专用要求GB 9706.8-2009 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 直接式阻抗血流图仪 |  | 全部参数 | 直接式阻抗血流图仪 YY 1078-2008 |  |
|  | 电桥式阻抗血流图仪 |  | 全部参数 | 电桥式阻抗血流图仪YY/T 1143-2008 |  |
|  | 微波治疗设备 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第二部分：微波治疗设备安全专用要求GB9706.6-2007 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 超短波治疗设备 |  | 部分参数 | 超短波治疗设备的专用安全要求YY91087-1999 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 超短波治疗设备 |  | 全部参数 | 超短波治疗设备技术条件YY91086-1999 |  |
|  | 红外治疗设备 |  | 部分参数 | 红外治疗设备安全专用要求YY0323－2008 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 热垫式治疗仪 |  | 部分参数 | 热垫式治疗仪YY/T0165-2007 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 特定电磁波治疗器 |  | 部分参数 | 特定电磁波治疗器YY/T0061－2007 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 自测用血糖监测系统 |  | 全部参数 | 体外诊断检验系统 自测用血糖监测系统通用技术条件GB/T19634－2005 |  |
|  | 半自动生化分析仪 |  | 全部参数 | 半自动生化分析仪YY/T0014－2005 |  |
|  | 电解质分析仪 |  | 全部参数 | 电解质分析仪YY/T0589-2005 |  |
|  | 尿液化学分析仪 |  | 部分参数 | 尿液化学分析仪通用技术条件YY/T0475-2004 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 血红蛋白计 |  | 全部参数 | 血红蛋白计YY/T0032－2004 |  |
|  | 医用氧气浓缩器 |  | 部分参数 | 医用氧气浓缩器 安全要求 YY 0732-2009 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 高电位治疗设备 |  | 部分参数 | 高电位治疗设备YY0649-2008 | 电介质强度（10000V）、电磁兼容性不能测 |
|  | 多参数监护设备 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2-49部分：多参数监护设备安全专用要求YY0668-2008 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 婴儿光治疗设备 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2部分：婴儿光治疗设备安全专用要求YY0669-2008 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 血液分析仪 |  | 全部参数 | 血液分析仪YY/T0653-2008 |  |
|  | 全自动生化分析仪 |  | 全部参数 | 全自动生化分析仪YY/T0654-2008 |  |
|  | 干式化学分析仪 |  | 全部参数 | 干式化学分析仪YY/T0655-2008 |  |
|  | 半自动凝血分析仪 |  | 全部参数 | 半自动凝血分析仪YY/T0658-2008 |  |
|  | 全自动凝血分析仪 |  | 全部参数 | 全自动凝血分析仪YY/T0659-2008 |  |
|  | 婴儿培养箱 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2部分：婴儿培养箱安全专用要求GB11243－2008 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 婴儿辐射保暖台 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2部分：婴儿辐射保暖台安全专用要求YY0455-2003 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 医用中心吸引系统 |  | 全部参数 | 医用中心吸引系统通用技术条件YY/T0186－94 |  |
|  | 医用中心供氧系统 |  | 全部参数 | 医用中心供氧系统通用技术条件YY/T0187－94 |  |
|  | 医用分子筛制氧设备 |  | 全部参数 | 医用分子筛制氧设备通用技术规范YY/T0298－1998 |  |
|  | 妇科射频治疗仪 |  | 部分参数 | 妇科射频治疗仪 YY 0650-2008 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 连续性血液净化设备 |  | 全部参数 | 连续性血液净化设备 YY 0645-2008 |  |
|  | 心血管植入物和人工器官 血液净化装置的体外循环血路 |  | 全部参数 | 心血管植入物和人工器官 血液净化装置的体外循环血路 YY0267-2008 |  |
|  | 血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备 |  | 全部参数 | 血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备的安全专用要求GB 9706.2-2003 |  |
|  | 自动化血培养系统 |  | 全部参数 | 自动化血培养系统 YY/T 0656-2008 |  |
|  | 软件工程软件 |  | 全部参数 | 软件工程软件产品质量要求与评价商业现货(COTS) 软件产品的质量要求和测试细则GB/T 25000.51-2010 |  |
|  | 可编程医用电气系统安全专用要求 |  | 全部参数 | 可编程医用电气系统安全专用要求YY/T 0708-2009 |  |
|  | 医用内窥镜冷光源 |  | 全部参数 | 医用内窥镜冷光源YY 91081-1999 |  |
|  | 医学像照片观察装置通用技术条件 |  | 全部参数 | 医学像照片观察装置通用技术条件YY/T 0610-2007 |  |
|  | 乳腺X射线机 |  | 全部参数 | 乳腺X射线机YY/T 0706-2008 |  |
|  | 乳腺X射线摄影设备及乳腺摄影立体定位装置安全性能 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2-45部分：乳腺X射线摄影设备及乳腺摄影立体定位装置 安全专用要求GB 9706.24-2005 | 乳腺摄影立体定位装置中活检针定位准确性试验、电磁兼容不能测 |
|  | 乳腺摄影X射线设备成像性能验收试验 |  | 全部参数 | 医用成像部门的评价及例行试验第3-2部分：乳腺摄影X射线设备成像性能验收试验 GB/T 19042.2-2005 |  |
|  | 移动式C形臂X射线机 |  | 全部参数 | 移动式C形臂X射线机YY/T 0744-2009 |  |
|  | 诊断X射线发生装置的高压发生器安全性能 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2部分： 诊断X射线发生装置的高压发生器安全专用要求GB9706.3-2000 | 间歇方式下的稳定性、电磁兼容性不能测 |
|  | 医用诊断X射线源组件和X射线管组件安全性能 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第二部分: 医用诊断X射线源组件和X射线管组件安全专用要求GB9706.11-1997 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 医用电气设备 第一部分：安全通用要求 三、并列标准 诊断X射线设备辐射防护通用要求 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第一部分：安全通用要求 三、并列标准 诊断X射线设备辐射防护通用要求GB9706.12-1997 | 电磁兼容性不能测 |
|  | X射线设备附属设备安全性能 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2部分：X射线设备附属设备安全专用要求GB9706.14－1997 | 电磁兼容性不能测 |
|  | X射线摄影和透视系统用X射线设备成像性能验收试验 |  | 全部参数 | 医用成像部门的评价及例行试验第3-1部分： X射线摄影和透视系统用X射线设备成像性能验收试验GB/T 19042.1-2003 |  |
|  | 数字减影血管造影X射线设备成像性能验收试验 |  | 全部参数 | 医用成像部门的评价及例行试验第3-3部分： 数字减影血管造影X射线设备成像性能验收试验GB/T 19042.3-2005 |  |
|  | 牙科X射线设备成像性能验收试验 |  | 全部参数 | 医用成像部门的评价及例行试验第3-4部分：牙科X射线设备成像性能验收试验GB/T 19042.4-2005 |  |
|  | 医用诊断X射线机 |  | 部分参数 | 医用诊断X射线机通用技术条件YY/T 0106-2008 | X射线体层摄影装置、安全中的YY0505-2005不能测 |
|  | 医用X射线设备环境要求及试验 |  | 全部参数 | 医用X射线设备环境要求及试验YY/T 0291-2007 |  |
|  | 移动式X射线摄影机 |  | 全部参数 | 移动式X射线摄影机YY/T 0707-2008 |  |
|  | 医用离心机 |  | 全部参数 | 医用离心机YY/T 0657-2008 |  |
|  | 电热恒温培养箱 |  | 全部参数 | 电热恒温培养箱YY0027-90 |  |
|  | 肌电生物反馈仪 |  | 部分参数 | 肌电生物反馈仪YY/T1095－2007 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 温度生物反馈仪 |  | 部分参数 | 温度生物反馈仪YY/T1096－2007 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 红外乳腺检查仪 |  | 部分参数 | 红外乳腺检查仪YY0324-2008 | 探头光功率输出不能测 |
|  | 直肠、乙状结肠窥镜 |  | 全部参数 | 直肠、乙状结肠窥镜YY0071-2008 |  |
|  | 医用电气设备 第2部分：内窥镜设备安全专用要求 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2部分：内窥镜设备安全专用要求GB9706.19-2000 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 腹腔镜用穿刺器 |  | 全部参数 | 内镜器械第1部分：腹腔镜用穿刺器YY0672.1-2008 |  |
|  | 医用内窥镜 硬性内窥镜 第2部分：机械性能及测试方法 |  | 全部参数 | 医用内窥镜 硬性内窥镜第2部分：机械性能及测试方法YY 0068.2-2008 |  |
|  | 医用内窥镜 硬性内窥镜 第3部分：标签和随附资料 |  | 全部参数 | 医用内窥镜 硬性内窥镜 第3部分：标签和随附资料YY 0068.3-2008 |  |
|  | 食管窥镜 |  | 全部参数 | 食管窥镜YY 0070-2008 |  |
|  | X射线计算机体层摄影设备 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2部分：X射线计算机体层摄影设备安全专用要求GB9706.18-2006 | 电磁兼容性不能测 |
|  | X射线计算机体层摄影设备通用技术条件 |  | 全部参数 | X射线计算机体层摄影设备通用技术条件 YY 0310-2005 |  |
|  | 医用X射线影像增强器电视系统通用技术条件 |  | 部分参数 | 医用X射线影像增强器电视系统通用技术条件YY/T 0608-2007 | 影像失真、低对比度分辨率 |
|  | 医用X射线设备包装运输储存 |  | 全部参数 | 医用X射线设备包装运输储存YY/T 1099-2007 |  |
|  | 口腔X射线机 |  | 全部参数 | 口腔X射线专用技术条件YY/T0010-2008 |  |
|  | 治疗X射线发生装置安全专用要求 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第二部分：治疗X射线发生装置安全专用要求GB 9706.10-1997 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 医用诊断X射线影像增强器 |  | 全部参数 | 医用诊断X射线影像增强器YY/T 0093-2004 |  |
|  | 医用X射线摄影床专用技术条件 |  | 全部参数 | 医用X射线摄影床专用技术条件YY/T 0737-2009 |  |
|  | 医用X射线导管床专用技术条件 |  | 全部参数 | 医用X射线导管床专用技术条件YY/T 0738-2009 |  |
|  | 介入操作X射线设备安全专用要求 |  | 部分参数 | GB 9706.23-2005 医用电气设备 第2-43部分：介入操作X射线设备安全专用要求 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 医用X射线立式摄影架专用技术条件 |  | 全部参数 | 医用X射线立式摄影架专用技术条件YY/T 0739-2009 |  |
|  | 医用血管造影X射线机专用技术条件 |  | 全部参数 | 医用血管造影X射线机专用技术条件YY/T 0740-2009 |  |
|  | 数字化医用X射线摄影系统专用技术条件 |  | 全部参数 | 数字化医用X射线摄影系统专用技术条件YY/T 0741-2009 |  |
|  | 胃肠X射线机专用技术条件 |  | 全部参数 | 胃肠X射线机专用技术条件YY/T 0742-2009 |  |
|  | X射线胃肠诊断床专用技术条件 |  | 全部参数 | X射线胃肠诊断床专用技术条件YY/T 0743-2009 |  |
|  | 遥控透视X射线机专用技术条件 |  | 全部参数 | 遥控透视X射线机专用技术条件YY/T 0745-2009 |  |
|  | 车载X射线机专用技术条件 |  | 全部参数 | 车载X射线机专用技术条件YY/T 0746-2009 |  |
|  | 放射治疗模拟机安全专用要求 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第二部分：放射治疗模拟机安全专用要求GB9706.16-1999 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 放射治疗模拟机 |  | 全部参数 | 放射治疗模拟机 性能和试验方法GB/T17856-1999 |  |
|  | 标准对数视力表 |  | 全部参数 | 标准对数视力表GB 11533- 89 |  |
|  | 压陷式眼压计 |  | 全部参数 | 压陷式眼压计YY 1036-2004 |  |
|  | 实验室用材料加热设备的特殊要求 |  | 部分参数 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第6部分：实验室用材料加热设备的特殊要求GB 4793.6-2008 | 电磁兼容性不能测 |
|  | 输液泵和输液控制器 |  | 全部参数 | 医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求GB 9706.27-2005 |  |
| 528 | 生物学性能 | 1 | 无菌 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物试验方法：2无菌试验GB/T 14233.2-2005 中国药典2010年版一部附录ⅩⅢB/二部附录ⅪH/三部附录ⅩⅡA |  |
| 528 | 生物学性能 | 2 | 微生物限度 | 中国药典2010年版一部附录ⅩⅢC/二部附录ⅪJ/三部附录ⅩⅡG |  |
|  |  | 3 | 溶血试验 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法 GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 口腔材料生物试验方法 溶血试验 YY/T0127.1-93 医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择GB/T16886.4-2003 |  |
|  |  | 4 | 迟发型超敏反应试验 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法 GB/T 14233.2-2005 医疗器械生物学评价第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T16886.10-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 牙科学 口腔医疗器械生物学评价 第1单元：评价与试验 YY/T 0268-2008 |  |
|  |  | 5 | 细胞毒性试验 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物试验方法 GB/T 14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第5部分 体外细胞毒性试验 GB/T 16886.5-2003 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 口腔医疗器械生物学评价 第2单元 试验方法 细胞毒性试验：琼脂扩散法及滤膜扩散法 YY/T 0127.9-2009 |  |
|  |  | 6 | 刺激试验 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二 |  |
| 528 | 生物学性能 |  |  | 部分生物试验方法 GB/T 14233.2-2005 医疗器械生物学评价第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T16886.10-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 牙科学 口腔医疗器械生物学评价 第1单元：评价与试验 YY/T 0268-2008 |  |
|  |  | 7 | 急性全身毒性试验 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物试验方法 GB/T 14233.2-2005 医疗器械生物学评价：第11部分 全身毒性试验 GB/T16886.11-2011 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 牙科学 口腔医疗器械生物学评价 第1单元：评价与试验 YY/T 0268-2008 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 急性全身毒性试验静脉途径 YY/T 0127.2-2009 |  |
|  |  | 8 | 热原试验 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物试验方法 GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 中国药典2010年版一部附录ⅩⅢA/二部附录ⅪD/三部附录ⅩⅡD |  |
|  |  | 9 | 细菌内毒素试验 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物试验方法 GB/T 14233.2-2005 中国药典2010年版一部附录ⅩⅢD/二部附录ⅪE/三部附录ⅩⅡE |  |
| 528 | 生物学性能 | 10 | Ames试验 | 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 GBT16886.3-2008 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 鼠伤寒沙门氏杆菌回复突变试验（Ames试验）YY/T 0127.10-2009 |  |