附件

医疗器械检测资格认可范围及限制要求

名称：国家食品药品监督管理局湖北医疗器械质量监督检验中心

地址：武汉市东湖高新技术开发区高新大道666号G区(电磁兼容

检验室)

| 序号 | 产品名称 | 项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 1 | 医用电气设备电磁兼容、体外诊断医疗设备电磁兼容 | 1 | 传导骚扰 | 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验YY 0505-2012, IEC 60601-1-2:2004 工业、科学和医疗(ISM)射频设备 电磁骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2004,CISPR 11：2003 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法GB 9254-2008,CISPR 22:2006 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射 GB 4343.1-2009,CISPR 14-1:2005 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB 17743-2007,CISPR 15：2005 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB 17625.1-2012,IEC 61000-3- 2:2009 电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制GB 17625.2 -2007,IEC 61000-3-3:2005 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验GB/T 17626.2 -2006,IEC 61000-4-2:2001 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.3-2006, IEC 61000-4- 3:2002 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.4-2008 IEC 61000-4-4:2004 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验GB/T 17626.5 -2008,IEC 61000-4-5:2005 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.6-2008, IEC 61000-4-6：2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验GB/T 17626.8 -2006,IEC 61000-4-8：2006 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验GB/T 17626.11-2008, IEC 61000-4-11：2004 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求GB/T 18268.1-2010, IEC 61326-1：2005 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第26部分：特殊要求 体外诊断(IVD)医疗设备 GB/T 18268.26-2010, IEC 61326-2-6：2005 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验IEC 60601-1-2:2007 | 不能测医用X线设备 |
|  |  | 2 | 辐射骚扰 |  |  |
|  |  | 3 | 断续骚扰(喀呖声) |  |  |
|  |  | 4 | 骚扰功率 |  |  |
|  |  | 5 | 辐射磁场骚扰 |  |  |
|  |  | 6 | 插入损耗 |  | 不能测三相设备 |
|  |  | 7 | 谐波电流发射 |  | 不能测三相设备 |
|  |  | 8 | 电压波动/闪烁 |  |  |
|  |  | 9 | 静电放电(ESD)抗扰度 |  |  |
|  |  | 10 | 射频场辐射抗扰度 |  | 不能测三相设备 |
|  |  | 11 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  |  |
|  |  | 12 | 浪涌(冲击)抗扰度 |  |  |
|  |  | 13 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |  |  |
|  |  | 14 | 工频磁场 |  | 不能测三相设备 |
|  |  | 15 | 电压暂降，短时中断和电压变化抗扰度 |  |  |