附件

医疗器械检测资格认可范围及限制要求

名称：陕西省医疗器械检测中心

地址：西安市高新六路11号

| 序号 | 产品名称 | 项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 1 | 医用成像磁共振设备主要图像质量参数 |  | 全部参数 | 医用成像磁共振设备主要图像质量参数的测定 YY/T 0482-2010 |  |
| 2 | 微型医用诊断X射线机 |  | 部分参数 | 微型医用诊断X射线机专用技术条件 YY/T 0347-2009 | 不能检测安全性能 |
| 3 | 医用诊断X射线机 |  | 部分参数 | 医用诊断X射线机通用技术条件YY/T 0106-2008 | 不能检测安全性能 |
| 4 | X射线计算机体层摄影设备 |  | 部分参数 | X射线计算机体层摄影设备通用技术条件 YY0310-2005 | 不能检测安全性能 |
| 5 | 移动式摄影X射线机 |  | 部分参数 | 移动式摄影X射线机专用技术条件YY/T0707-2008 | 不能检测安全性能 |
| 6 | X射线胃肠诊断床 |  | 部分参数 | X射线胃肠诊断床专用技术条件YY/T0743-2009 | 不能检测安全性能 |
| 7 | 车载X射线机 |  | 部分参数 | 车载X射线机专用技术条件YY/T0746-2009 | 不能检测安全性能 |
| 8 | 数字化医用X射线摄影系统 |  | 部分参数 | 数字化医用X射线摄影系统专用技术条件YY/T0741-2009 | 不能检测安全性能 |
| 9 | 医用X射线立式摄影架 |  | 部分参数 | 医用X射线立式摄影架专用技术条件YY/T0739-2009 | 不能检测安全性能 |
| 10 | 医用X射线摄影床 |  | 部分参数 | 医用X射线摄影床专用技术条件YY/T0737-2009 | 不能检测安全性能 |
| 11 | 乳腺X射线机 |  | 部分参数 | 乳腺X射线机专用技术条件YY/T0706-2008 | 不能检测安全性能 |
| 12 | 医用血管造影X射线机 |  | 部分参数 | 医用血管造影X射线机专用技术条件YY/T0740-2009 | 不能检测安全性能 |
| 13 | 移动式C形臂X射线机 |  | 部分参数 | 移动式C形臂X射线机专用技术条件YY/T 0744-2009 | 不能检测安全性能 |
| 14 | 口腔X射线机 |  | 部分参数 | 口腔X射线机专用技术条件 YY/T 0010-2008 | 不能检测带增感屏的X射线胶片暗匣、安全性能 |
| 15 | 医用X射线设备包装、运输和贮存 |  | 部分参数 | 医用X射线设备包装、运输和贮存YY/T 1099-2007 | 不能检测防护包装 |
| 16 | 医用诊断X射线可变限速器 |  | 部分参数 | 医用诊断X射线可变限速器通用技术条件YY/T0129-2007 | 不能检测安全性能 |
| 17 | 医用治疗X射线机 |  | 部分参数 | 医用治疗X射线机通用技术条件 YY/T 0317-2007 | 不能检测安全性能 |
| 18 | X射线管组件固有滤过 |  | 全部参数 | X射线管组件固有滤过的测定 YY/T 0062-2004 |  |
| 19 | 胃肠X射线机 |  | 部分参数 | 胃肠X射线机专用技术条件 YY/T 0742-2009 | 不能检测安全性能 |
| 20 | 遥控透视X射线机 |  | 部分参数 | 遥控透视X射线机专用技术条件 YY/T 0745-2009 | 不能检测影像失真、安全性能 |
| 21 | 医用X射线导管床 |  | 部分参数 | 医用X射线导管床专用技术条件YY/T 0738-2009 | 不能检测安全性能 |
| 22 | 医用X射线设备术语和符号 |  | 全部参数 | 医用X射线设备术语和符号 GB 10149-1988 |  |
| 23 | 壳聚糖凝胶 |  | 部分参数 | 壳聚糖凝胶YZB/陕0058-2012 | 不能做抑菌试验、生物学评价 |
| 24 | 食管窥镜 |  | 部分参数 | 食管窥镜YY 0070-2008 | 不能检测辐射危险的防护、易燃麻醉混合气点燃危险的防护、电磁兼容性、生物相容性 |
| 25 | 直肠、乙状结肠窥镜 |  | 部分参数 | 直肠、乙状结肠窥镜 YY 0071-2008 | 不能检测辐射危险的防护、易燃麻醉混合气点燃危险的防护、电磁兼容性、生物相容性 |
| 26 | 纤维大肠内窥镜 |  | 部分参数 | 纤维大肠内窥镜YY/T 0283-2007 | 不能检测辐射危险的防护、易燃麻醉混合气点燃危险的防护、电磁兼容性、生物相容性 |
| 27 | 硬性电凝切割内窥镜 |  | 部分参数 | 硬性电凝切割内窥镜YY 0619-2007 | 不能检测辐射危险的防护、易燃麻醉混合气点燃危险的防护、电磁兼容性、生物相容性 |
| 28 | 纤维上消化道内窥镜 |  | 部分参数 | 纤维上消化道内窥镜YY 1028-2008 | 不能检测辐射危险的防护、易燃麻醉混合气点燃危险的防护和电磁兼容性、生物相容性 |
| 29 | 硬性宫腔内窥镜 |  | 部分参数 | 硬性宫腔内窥镜YY 1075-2007 | 不能检测辐射危险的防护、易燃麻醉混合气点燃危险的防护和电磁兼容性、生物相容性 |
| 30 | 硬性关节内窥镜 |  | 部分参数 | 硬性关节内窥镜YY 1082-2007 | 不能检测辐射危险的防护、易燃麻醉混合气点燃危险的防护和电磁兼容性、生物相容性 |
| 31 | 超声经颅多普勒血流分析仪 |  | 全部参数 | 超声经颅多普勒血流分析仪 YY 0593-2005 |  |
| 32 | 红外人体表面温度快速筛检仪 |  | 部分参数 | 红外人体表面温度快速筛检仪GB/T 19146-2010 | 不能检测电磁兼容性 |
| 33 | 医用内窥镜照明用光缆 |  | 全部参数 | 医用内窥镜照明用光缆 YY 0763-2009 |  |
| 34 | 助听器交货时质量检验的性能 |  | 全部参数 | 助听器交货时质量检验的性能测量SJ/T 10862-1996 |  |
| 35 | 硬性气管内窥镜 |  | 部分参数 | 硬性气管内窥镜专用要求 YY 0069-2009 | 不能检测电磁兼容性、生物相容性 |
| 36 | 恒温水槽 |  | 部分参数 | 恒温水槽YY 91038-1999 | 不能检测油漆层、电镀层、铝制件 |
| 37 | 微量振荡器 |  | 全部参数 | 微量振荡器YY 0156-1994 |  |
| 38 | 裂隙灯显微镜 |  | 全部参数 | 眼科仪器 裂隙灯显微镜 YY 0065-2007 |  |
| 39 | 电子助视器 |  | 部分参数 | 眼科光学与设备 电子助视器 GB/T 26339-2010 | 不能检测材料性能、电气特性 |
| 40 | 微循环显微镜 |  | 部分参数 | 微循环显微镜 YY 0067-2007 | 不能检测电磁兼容性 |
| 41 | 视野计 |  | 部分参数 | 眼科仪器 视野计 YY 0676-2008 | 不能检测电磁兼容性、生物相容性 |
| 42 | 工业产品使用说明书 |  | 全部参数 | 工业产品使用说明书 总则 GB/T 9969-2008 |  |
| 43 | 聚乙烯醇缩甲醛(PVF)医用海绵 |  | 部分参数 | 聚乙烯醇缩甲醛(PVF)医用海绵 YZB/陕0490-2009 | 不能检测生物学性能 |
| 44 | 微型角膜刀 |  | 部分参数 | 眼科仪器微型角膜刀 YY 0788-2010 | 不能检测电磁兼容性、生物相容性 |
| 45 | 激光眼科治疗机 |  | 部分参数 | Q开关Nd : YAG激光眼科治疗机 YY 0789-2010 | 不能检测电磁兼容性、生物相容性 |
| 46 | 准分子激光角膜屈光治疗机 |  | 部分参数 | 准分子激光角膜屈光治疗机 YY 0599-2007 | 不能检测电磁兼容性、生物相容性 |
| 47 | 验光头 |  | 部分参数 | 眼科仪器验光头YY 0674-2008 | 不能检测电磁兼容性、生物相容性 |
| 48 | 显微镜 物镜 |  | 全部参数 | 显微镜 物镜GB/T 2609-2006 |  |
| 49 | 目镜 |  | 全部参数 | 显微镜 目镜GB/T 9246-2008 |  |
| 50 | 物镜和目镜的标志 |  | 全部参数 | 显微镜 物镜和目镜的标志 GB/T 22056-2008 |  |
| 51 | 生物显微镜 |  | 全部参数 | 生物显微镜GB/T 2985-2008 |  |
| 52 | 治疗呼吸机 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2部分:呼吸机安全专用要求 治疗呼吸机 GB9706.28-2006 | 不能检测电磁兼容性、生物相容性 |
| 53 | 麻醉系统的安全和基本性能 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2部分:麻醉系统的安全和基本性能专用要求 GB 9706.29-2006 | 不能检测电磁兼容性、生物相容性 |
| 54 | 家用呼吸支持设备 |  | 部分参数 | 医用呼吸机 基本安全和主要性能专用要求 第1部分:家用呼吸支持设备YY 0600.1-2007 | 不能检测生物相容性、电磁兼容性 |
| 55 | 依赖呼吸机患者使用的家用呼吸机 |  | 部分参数 | 医用呼吸机基本安全和主要性能专用要求 第2部分：依赖呼吸机患者使用的家用呼吸机 YY 0600.2-2007 | 不能检测生物相容性、电磁兼容性 |
| 56 | 急救和转运用呼吸机 |  | 部分参数 | 医用呼吸机基本安全和主要性能专用要求 第3部分:急救和转运用呼吸机YY 0600.3-2007 | 不能检测电容兼容性、生物相容性 |
| 57 | 呼吸气体监护仪 |  | 部分参数 | 医用电气设备 呼吸气体监护仪的基本安全和主要性能专用要求 YY 0601-2009 | 不能检测生物相容性 |
| 58 | 睡眠呼吸暂停治疗设备 |  | 部分参数 | 睡眠呼吸暂停治疗第1部分：睡眠呼吸暂停治疗设备YY0671.1-2009 | 不能检测生物相容性、电磁兼容性 |
| 59 | 麻醉气体输送装置 |  | 部分参数 | 吸入式麻醉系统第3部分：麻醉气体输送装置 YY0635.3-2009 | 不能检测生物相容性、电磁兼容性 |
| 60 | 麻醉呼吸机 |  | 部分参数 | 吸入式麻醉系统第4部分：麻醉呼吸机 YY0635.4-2009 | 不能检测生物相容性、电磁兼容性 |
| 61 | 高频喷射呼吸机 |  | 部分参数 | 高频喷射呼吸机YY0042-2007 | 不能检测电磁兼容性、生物相容性 |
| 62 | 干化学尿液分析仪 |  | 部分参数 | 干化学尿液分析仪YY/T0475-2011 | 不能检测电磁兼容性 |
| 63 | 液氮冷冻外科治疗设备 |  | 部分参数 | 液氮冷冻外科治疗设备YY0677-2008 | 不能检测生物相容性 |
| 64 | 激光产品的安全 |  | 部分参数 | 激光产品的安全 第1部分：设备分类、要求和用户指南 GB 7427.1-2012 | 不能检测环境条件、其他危害防护、测量几何学，仅能测医用激光产品的附加要求 |
| 65 | 诊断和治疗激光设备 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2部分：诊断和治疗激光设备安全专用要求 GB 9706.20-2000 | 不能检测电磁兼容性 |
| 66 | 氦氖激光治疗机 |  | 部分参数 | 氦氖激光治疗机通用技术条件 GB 12257-2000 | 不能检测油漆件、电镀件、铝制件 |
| 67 | 氦氖激光血管内照射治疗仪 |  | 部分参数 | 氦氖激光血管内照射治疗仪通用技术条件YY0284-2004 | 热原仅做细菌内毒素试验，不能检测电磁兼容性、生物相容性 |
| 68 | 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机 |  | 部分参数 | 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机YY0307-2011 | 不能检测辐射危险的防护、易燃麻醉混合气点燃危险的防护、电磁兼容性、生物相容性 |
| 69 | 治疗用激光光纤 |  | 部分参数 | 治疗用激光光纤通用要求 YY/T 0758-2009 | 不能检测生物相容性 |
| 70 | 手术无影灯和诊断用照明灯 |  | 全部参数 | 医用电气设备 第2部分：手术无影灯和诊断用照明灯安全专用要求YY0627-2008 |  |
| 71 | 直管形石英紫外线低压汞消毒灯 |  | 全部参数 | 直管形石英紫外线低压汞消毒灯 YY/T 0160-1994 |  |
| 72 | 同视机 |  | 部分参数 | 眼科仪器 同视机 YY0675－2008 | 不能检测生物相容性、电磁兼容性 |
| 73 | 验光仪 |  | 部分参数 | 眼科仪器 验光仪 YY0673-2008 | 不能检测电磁兼容性、生物安全性、光辐射安全 |
| 74 | 激光防护镜 |  | 全部参数 | 激光防护镜主要参数测试方法 GB/T17736-1999 |  |
| 75 | 医用脉搏血氧仪设备 |  | 部分参数 | 医用电气设备 医用脉搏血氧仪设备基本安全和主要性能专用要求 YY0784-2010 | 不能检测电磁兼容、生物相容性 |
| 76 | 可调式康复训练床 |  | 全部参数 | 可调式康复训练床GB/T26340-2010 |  |
| 77 | 康复训练器械 |  | 部分参数 | 康复训练器械 安全通用要求 GB24436-2009 | 不能检测疲劳强度、电器安全、室外安装的器械 |
| 78 | Ⅱ级生物安全柜 |  | 部分参数 | Ⅱ级生物安全柜YY0569-2011 | 不能检测产品保护、交叉污染保护 |
| 79 | 冷敷凝胶走珠器 |  | 部分参数 | 冷敷凝胶走珠器 YZB/陕西 0262-2013 | 不能检测生物学性能 |
| 80 | 7号牙科直手机 |  | 全部参数 | 牙科手机 7号牙科直手机 YY0059.2-1991 |  |
| 81 | 4、7号牙科弯手机 |  | 全部参数 | 牙科手机 4、7号牙科弯手机 YY0059.3-1991 |  |
| 82 | 高速气涡轮手机 |  | 全部参数 | 牙科手机 第1部分：高速气涡轮手机YY1045.1-2009 |  |
| 83 | 直手机和弯手机 |  | 全部参数 | 牙科手机 第2部分：直手机和弯手机YY1045.2-2010 |  |
| 84 | 齿科银汞调合器 |  | 全部参数 | 齿科银汞调合器YY /T0273-2009 |  |
| 85 | 医用臭氧消毒柜 |  | 部分参数 | 医用臭氧消毒柜YY0215-2008 | 不能检测消毒效果 |
| 86 | 血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备 |  | 部分参数 | 医用电气设备第2-16部分:血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备的安全专用要求GB9706.2-2003 | 不能检测电磁兼容性 |
| 87 | 医用X射线设备环境 |  | 全部参数 | 医用X射线设备环境要求及试验方法YY/T0291-2007 |  |
| 88 | 实验室用材料加热设备 |  | 全部参数 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第6部分：实验室用材料加热设备的特殊要求 GB 4793.6-2008 |  |
| 89 | 实验室用混合和搅拌设备 |  | 全部参数 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第3部分：实验室用混合和搅拌设备的特殊要求 GB 4793.3-2008 |  |
| 90 | 医用微动力系统手术吸引切割器 |  | 全部参数 | 医用微动力系统手术吸引切割器YZB/陕0720-2012 |  |
| 91 | 医用膜分离制氧机 |  | 部分参数 | 医用膜分离制氧机 YZB/陕0301-2012 | 不能检测生物相容性、电磁兼容性 |
| 92 | 外科术中止血材料 |  | 全部参数 | 外科术中止血材料（手术电极） YZB/陕2103-2012 |  |
| 93 | SM系列等离子体多功能手术刀头 |  | 全部参数 | SM系列等离子体多功能手术刀头（射频电极）YZB/陕2102-2011 |  |
| 94 | 助读式血压计 |  | 全部参数 | 助读式血压计YZB/陕0347-2012 |  |
| 95 | KF型电动康复床 |  | 部分参数 | KF型电动康复床 YZB/陕1202-2012 | 不能检测电磁电容性、生物相容性 |
| 96 | 同视机 |  | 部分参数 | 同视机YZB/陕0160-2012 | 不能检测电磁兼容性 |
| 97 | 动静脉脉冲系统 |  | 部分参数 | 动静脉脉冲系统YZB/陕0001-2011 | 不能检测电磁兼容性 |
| 98 | 便携牙科治疗机 |  | 部分参数 | 便携牙科治疗机YZB/陕0573-2012 | 不能检测电磁兼容性、生物相容性 |
| 99 | 光固化水门汀 |  | 部分参数 | 牙科水基水门汀 第2部分：光固化水门汀 YY0271.2-2009 | 不能检测不透明性、X射线阻射性 |
| 100 | 牙科树脂基窝沟封闭剂 |  | 部分参数 | 牙科树脂基窝沟封闭剂 YY0622-2008 | 不能检测生物相容性 |
| 101 | 聚合物基冠桥材料 |  | 部分参数 | 牙科学 聚合物基冠桥材料 YY 0710-2009 | 不能检测生物相容性、2型2类聚合物基冠桥材料的固化深度和对环境光线敏感性 |
| 102 | 牙科根管封闭材料 |  | 部分参数 | 牙科根管封闭材料YY0717-2009 | 不能检测生物相容性、X射线阻射性 |
| 103 | 牙科正畸托槽粘接材料 |  | 部分材料 | 牙科正畸托槽粘接材料 YY/T 0269-2009 | 不能检测生物相容性 |
| 104 | 聚合物基修复材料 |  | 部分材料 | 牙科学 聚合物基修复材料 YY 1042-2011 | 不能检测生物相容性、X射线阻射性 |
| 105 | 牙科修复体用聚合物基粘接剂 |  | 部分参数 | 牙科修复体用聚合物基粘接剂 YY/T 0518-2009 | 不能检测生物相容性 |
| 106 | 牙根管充填尖 |  | 部分参数 | 牙根管充填尖 YY/T 0495-2009 | 不能检测生物相容性、X射线阻射性 |
| 107 | 银汞合金胶囊 |  | 全部参数 | 牙科学 银汞合金胶囊 YY 0715-2009 |  |
| 108 | 牙齿结构粘接 |  | 部分参数 | 牙科材料 与牙齿结构粘接的测试YY/T 0519-2009 | 仅能做粘接强度试验 |
| 109 | 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能 |  | 全部参数 | 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定GB/T528-2009 |  |
| 110 | 邵氏硬度计法（邵尔硬度） |  | 部分参数 | 硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T531.1-2008 | 仅能检测普通硬度范围 |
| 111 | 口腔科手术器械 连接牢固度 |  | 全部参数 | 口腔科手术器械 连接牢固度试验方法YY/T 0281-1995 |  |
| 112 | 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值 |  | 全部参数 | 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值GB/T 1031-2009 |  |
| 113 | 牙科学 弹性体印模材料 |  | 部分参数 | 牙科学 弹性体印模材料 YY0493-2011 | 不能检测生物相容性 标准变更 |
| 114 | 血浆袋 |  | 部分参数 | 一次性使用离心式血浆分离器 第3部分：血浆袋YY0326.3-2005 | 不能检测生物相容性、微生物不透过性 |
| 115 | 一次性使用无菌引流导管及辅助器械 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌引流导管及辅助器械YY0489-2004 | 不能检测抗弯曲性、生物相容性、射线可探测性 |
| 116 | 一次性使用非灭菌橡胶外科手套 |  | 全部参数 | 一次性使用非灭菌橡胶外科手套GB24787-2009 |  |
| 117 | 清鼻护理液 |  | 部分参数 | 清鼻护理液YZB/陕 0018-2012 | 不能检测生物学性能 |
| 118 | 一次性使用高压造影注射器及附件 |  | 部分参数 | 一次性使用高压造影注射器及附件YY0614-2007 | 不能检测生物性能、钡元素 |
| 119 | 骨科凿 |  | 部分参数 | 骨科凿类通用技术条件 YY/T91141-1999 | 不能检测表面粗糙度 |
| 120 | 平骨凿 |  | 部分参数 | 平骨凿YY91071-1999 | 不能检测表面粗糙度 |
| 121 | 圆骨凿 |  | 部分参数 | 圆骨凿YY91072-1999 | 不能检测表面粗糙度 |
| 122 | 热敷灵 |  | 部分参数 | 热敷灵YY0060-1991 | 不能检测主要原料、外袋材料的气密性 |
| 123 | 硬质假眼 |  | 部分参数 | 硬质假眼GB14724-2009 | 不能检测生物学评价 |
| 124 | 医用凿凿切性能 |  | 全部参数 | 医用凿凿切性能测试方法 平凿、圆凿YY91073-1999 |  |
| 125 | 肺炎支原体快速鉴定培养基 |  | 全部参数 | 肺炎支原体快速鉴定培养基 YZB/陕0212-2013 |  |
| 126 | 肺炎支原体快速检定培养药敏试剂盒 |  | 全部参数 | 肺炎支原体快速检定培养药敏试剂盒YZB/陕0463-2013 |  |
| 127 | 内镜用软管式活组织取样钳 |  | 全部参数 | 内镜用软管式活组织取样钳通用技术条件YY/T1076-2004 |  |
| 128 | 手术器械 鳃轴、螺钉和铆钉 |  | 部分参数 | 手术器械 鳃轴、螺钉和铆钉 YY/T0173-2010 | 不能检测材料 |
| 129 | 自毁型固定剂量疫苗注射器 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌注射器第3部分：自毁型固定剂量疫苗注射器 YY0573.3-2005 | 不能检测材料性能 |
| 130 | 眼用剪 |  | 全部参数 | 眼用剪YY/T0176.9-2011 |  |
| 131 | 无针连接件 |  | 部分参数 | 输液连接件第2部分：无针连接件YY0581.2-2011 | 不能检测生物相容性、微生物入侵 |
| 132 | 敷料生产用非织造布 |  | 部分参数 | 全棉非织造布外科敷料性能要求第1部分：敷料生产用非织造布YY0854.1-2011 | 不能检测状态调节、生物负载、每平方米质量 |
| 133 | 外科金属植入物液体渗透 |  | 部分参数 | 外科金属植入物液体渗透检验 YY/T 0343-2002 | 仅能检测着色渗透法 |
| 134 | 医用面罩抗合成血穿透性 |  | 全部参数 | 传染性病原体防护装备 医用面罩抗合成血穿透性试验方法（固定体积、水平喷射）YY/T0691-2008 |  |
| 135 | 防护服材料抗血液和体液穿透性能 |  | 全部参数 | 血液和体液防护装备 防护服材料抗血液和体液穿透性能测试 合成血试验方法YY/T0700-2008 |  |
| 136 | 输精管分离钳 |  | 全部参数 | 输精管分离钳YY/T0184-1994 |  |
| 137 | 输精管皮 外固定钳 |  | 全部参数 | 输精管皮外固定钳YY/T0185-1994 |  |
| 138 | 扁桃体止血钳 |  | 全部参数 | 扁桃体止血钳YY/T91005-1999 |  |
| 139 | 胸腔止血钳 |  | 全部参数 | 胸腔止血钳 YY/T91004-1999 |  |
| 140 | 蚊式止血钳 |  | 全部参数 | 蚊式止血钳YY/T91003-1999 |  |
| 141 | 镊式眼用持针钳 |  | 全部参数 | 镊式眼用持针钳YY91015-1999 |  |
| 142 | 一次性使用压力输液设备用附件 |  | 部分参数 | 压力输液设备用一次性使用液路及附件第2部分：附件 YY 0585.2-2005 | 不能检测热原、溶血 |
| 143 | 子宫颈钳 |  | 部分参数 | 子宫颈钳YY91023-1999 | 不能检测牵引力 |
| 144 | 外科器械非切割铰接器械 |  | 全部参数 | ### 外科器械非切割铰接器械 通用技术条件YY/T 0687-2008 |  |
| 145 | 一次性使用聚氯乙烯医用检查手套 |  | 全部参数 | 一次性使用聚氯乙烯医用检查手套GB 24786-2009 |  |
| 146 | 多用悬挂装置 |  | 全部参数 | 输液瓶悬挂装置 第2部分：多用悬挂装置YY/T0582.2-2005 |  |
| 147 | 带定位球囊的肠营养导管物理性能 |  | 全部参数 | 带定位球囊的肠营养导管物理性能要求及试验方法YY/T0817-2010 |  |
| 148 | 医用弹性绷带基本性能 |  | 全部参数 | 医用弹性绷带基本性能参数表征及试验方法YY/T 0507-2009 |  |
| 149 | 杜仲胶可塑性夹板 |  | 全部参数 | 杜仲胶可塑性夹板 YZB/陕西0001-2013 |  |
| 150 | 护眼贴 |  | 部分参数 | 护眼贴 YZB/陕西0240-2012 | 不能检测生物相容性 |
| 151 | 角膜塑形用硬性透气接触镜 |  | 部分参数 | 角膜塑形用硬性透气接触镜 YY 0477-2004 | 不能检测光学区直径、反转弧宽度、配适弧宽度、反转弧半径、配适弧半径、柱镜度、可见光谱平均透过率、生物相容性 |
| 152 | 一次性整体吸氧面罩（管） |  | 全部参数 | 一次性整体吸氧面罩管（管） YZB/陕0504-2010 |  |
| 153 | 角膜曲率计 |  | 部分参数 | 角膜曲率计YY 0579-2005 | 不能检测电磁兼容性、生物相容性 |
| 154 | 眼科光学 囊袋张力环 |  | 部分参数 | 眼科光学 囊袋张力环 YY 0762-2009 | 不能检测功能弹力、动态疲劳耐久性、生物相容性、包装完整性、有效期、萃取分析物 |
| 155 | 眼科镊 |  | 全部参数 | 眼科镊YY/T 0819-2010 |  |
| 156 | 普通螺纹 基本尺寸 |  | 全部参数 | 普通螺纹 基本尺寸GB/T 196-2003 |  |
| 157 | 普通螺纹 公差 |  | 全部参数 | 普通螺纹 公差GB/T 197-2003 |  |
| 158 | 医用静脉曲张压缩袜 |  | 全部参数 | 医用静脉曲张压缩袜 YY/T 0853-2011 |  |
| 159 | 接触镜和接触镜护理产品物理相容性 |  | 全部参数 | 眼科光学 接触镜护理产品 第5部分：接触镜和接触镜护理产品物理相容性的测定YY 0719.5-2009 |  |
| 160 | 牙科手机 软管连接件 |  | 全部参数 | 牙科手机 软管连接件 YY/T0514-2009 |  |
| 161 | 牙用充填器 |  | 全部参数 | 牙用充填器YY/T0275-2011 |  |
| 162 | 牙科白合金片 |  | 部分参数 | 牙科白合金片YY91069-1999 | 不能检测主要成分 |
| 163 | 牙科学 金刚石旋转器械 |  | 部分参数 | 牙科学 金刚石旋转器械 第1部分：尺寸、要求、标记和包装 YY0761.1-2009 | 不能检测材料 |
| 164 | 牙科旋转器械 钢和硬质合金牙钻 |  | 部分参数 | 牙科旋转器械 钢和硬质合金牙钻技术条件YY91064-1999 | 不能检测牙钻材料 |
| 165 | 软组织扩张器 |  | 部分参数 | 软组织扩张器YY0333-2010 | 不能检测生物相容性 |
| 166 | 钢质和硬质合金车针 |  | 部分参数 | 牙科旋转器械 车针 第1部分：钢质和硬质合金车针 YY 0302.1-2010 | 不能检测杆的材料 |
| 167 | 牙科预成根管桩 |  | 部分参数 | 牙科预成根管桩 YY/T 0517-2009 | 不能检测化学成分、生物相容性 |
| 168 | 外固定支架 |  | 部分参数 | 外固定支架专用要求 YY/T 0508-2009 | 不能检测力学性能 |
| 169 | 植入式给药装置 |  | 部分参数 | 植入式给药装置 YY 0332-2002 | 不能检测生物相容性、金属件 |
| 170 | 一次性使用无菌手术膜 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌手术膜 YY0852-2011 | 不能检测生物相容性 |
| 171 | 软包装材料上印墨或涂层的附着性 |  | 全部参数 | 无菌医疗器械包装试验方法 第7部分：用胶带评价软包装材料上印墨或涂层的附着性 YY/T0681.7-2011 |  |
| 172 | 一次性使用加强型呼吸道气管插管 |  | 部分参数 | 一次性使用加强型呼吸道气管插管YZB/陕0359-2011 | 不能检测生物性能 |
| 173 | 麻醉喉镜 |  | 部分参数 | 麻醉喉镜通用技术条件 YY0499-2004 | 不能检测镀层 |
| 74 | 麻醉咽喉镜 |  | 部分参数 | 麻醉咽喉镜YY91123-1999 | 不能检测镀层厚度 |
| 175 | 新生儿喉镜 |  | 部分参数 | 新生儿喉镜YY91136-1999 | 不能检测电镀 |
| 176 | 鼻镜 |  | 部分参数 | 鼻镜 YY/T 0189-2008 | 不能检测理化性能 |
| 177 | 肛门镜 |  | 部分参数 | 肛门镜 YY/T 0190-2008 | 不能检测电镀 |
| 178 | 腹腔吸引管 |  | 部分参数 | 腹腔吸引管 YY/T 0191-2011 | 不能检测电镀 |
| 179 | 吻（缝）合器 |  | 部分参数 | 吻（缝）合器 通用技术条件 YY/T 0245-2008 | 不能检测生物相容性、材料 |
| 180 | 输液、输血用硅橡胶管路及弹性件 |  | 部分参数 | 输液、输血用硅橡胶管路及弹性件YY/T 0031-2008 | 不能检测生物相容性 |
| 181 | 腹腔镜用穿刺器 |  | 部分参数 | 内镜器械 第1部分：腹腔镜用穿刺器 YY 0672.1-2008 | 不能检测生物相容性 |
| 182 | 座便椅（凳） |  | 全部参数 | 座便椅（凳） GB/T 24434—2009 |  |
| 183 | 普通固定式康复训练床 |  | 全部参数 | 普通固定式康复训练床 GB/T 20403—2006 |  |
| 184 | 神经外科植入物 植入式神经刺激器的标识和包装 |  | 全部参数 | 神经外科植入物 植入式神经刺激器的标识和包装YY/T0684-2008 |  |
| 185 | DRT型氧气雾化吸入器 |  | 全部参数 | DRT型氧气雾化吸入器 YZB/陕0165-2012 |  |
| 186 | 一次性使用引流容器 |  | 全部参数 | 一次性使用引流容器 YZB/陕西0221-2011 |  |
| 187 | 可控式负压吸痰管 |  | 部分参数 | 可控式负压吸痰管 YZB/陕0089-2012 | 不能检测材料 |
| 188 | DRG型肛管 |  | 全部参数 | DRG型肛管 YZB/陕0106-2012 |  |
| 189 | 一次性三用喷枪头 |  | 全部参数 | 一次性三用喷枪头 YZB/陕西0237-2012 |  |
| 190 | 钛镍记忆合金组织吻合器 |  | 部分参数 | 钛镍记忆合金组织吻合器 YZB/陕0041-2010 | 不能检测材料性能、钛镍记忆合金丝的相变点参数 |
| 191 | 一次性使用无菌导管鞘组 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌导管鞘组YZB/国4047-2010 | 不能检验生物相容性、射线可探测性 |
| 192 | 牙科学 铸造包埋材料和耐火代型材料 |  | 部分参数 | 牙科学 铸造包埋材料和耐火代型材料YY/T 0463-2011 | 不能检测Ⅰ型和Ⅱ型材料的膨胀量 标准变更 |
| 193 | 一次性使用心脏停跳液灌注器 |  | 部分参数 | 一次性使用心脏停跳液灌注器YY0485-2011 | 不能检测热原、生物相容性 标准变更 |
| 194 | 心血管植入物及人工器官心肺转流系统动脉管路血液过滤器 |  | 部分参数 | 心血管植入物及人工器官心肺转流系统动脉管路血液过滤器YY0580-2011 | 不能检测生物相容性、钡元素、有效期 标准变更 |
| 195 | 医用外科口罩 |  | 部分参数 | 医用外科口罩YY0469-2011 | 不能检测生物相容性 标准变更 |
| 196 | 刮牙器 |  | 全部参数 | 刮牙器YY/T0274-2011 | 标准变更 |
| 197 | 牙挺 |  | 全部参数 | 牙挺YY/T0170-2011 | 标准变更 |
| 198 | 肿瘤相关抗原CA125定量测定试剂（盒） |  | 全部参数 | 肿瘤相关抗原CA125定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法） YY/T 1161-2009 |  |
| 199 | 甲胎蛋白（AFP）定量测定试剂（盒） |  | 全部参数 | 甲胎蛋白（AFP）定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法） YY/T 1162-2009 |  |
| 200 | 总前列腺特异性抗原（t-PSA）定量测定试剂（盒） |  | 全部参数 | 总前列腺特异性抗原（t-PSA）定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法）YY/T 1163-2009 |  |
| 201 | 肿瘤标志物定量测定试剂（盒） |  | 全部参数 | 肿瘤标志物定量测定试剂（盒） 化学发光免疫分析法YY/T 1175-2010 |  |
| 202 | 癌抗原CA15-3定量测定试剂（盒） |  | 全部参数 | 癌抗原CA15-3定量测定试剂（盒） 化学发光免疫分析法 YY/T 1176-2010 |  |
| 203 | 癌抗原CA72-4定量测定试剂（盒） |  | 全部参数 | 癌抗原CA72-4定量测定试剂（盒） 化学发光免疫分析法 YY/T 1177-2010 |  |
| 204 | 糖类抗原CA19-9定量测定试剂（盒） |  | 全部参数 | 糖类抗原CA19-9定量测定试剂（盒）化学发光免疫分析法 YY/T 1178-2010 |  |
| 205 | 糖类抗原CA50定量测定试剂（盒） |  | 全部参数 | 糖类抗原CA50定量测定试剂（盒）化学发光免疫分析法 YY/T 1179-2010 |  |
| 206 | 酶联免疫吸附法检测试剂（盒） |  | 全部参数 | 酶联免疫吸附法检测试剂（盒） YY/T 1183-2010 |  |
| 207 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)定量测定试剂（盒） |  | 全部参数 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法）YY/T 1192-2011 |  |
| 208 | 促卵泡生成激素(FSH)定量测定试剂盒 |  | 全部参数 | 促卵泡生成激素(FSH)定量测定试剂盒（化学发光免疫分析法） YY/T 1193-2011 |  |
| 209 | 血液净化装置的体外循环血路 |  | 部分参数 | 心血管植入物和人工器官 血液净化装置的体外循环血路 YY 0267－2008 | 不能检测热原、生物相容性 |
| 210 | 一次性使用血液灌流器 |  | 部分参数 | 一次性使用血液灌流器 YY 0464-2009 | 不能检测热原、生物相容性、钡元素 |
| 211 | 心肺旁路和体外膜肺氧合（ECMO）使用的一次性使用管道套包 |  | 部分参数 | 心血管外科植入物和人工器官 心肺旁路和体外膜肺氧合（ECMO）使用的一次性使用管道套包的要求 YY/T 0730-2009 | 不能检测生物相容性、热原、材料特性 |
| 212 | 消毒与灭菌效果评价 |  | 部分参数 | 消毒与灭菌效果的评价方法与标准 GB 15981-1995 | 不能检测对乙型肝炎表面抗原的杀灭率 |
| 213 | 医疗保健产品灭菌 生物指示物 |  | 全部参数 | 医疗保健产品灭菌 生物指示物 第1部分：通则 GB 18281.1-2000 医疗保健产品灭菌 生物指示物 第2部分：环氧乙烷灭菌用生物指示物 GB 18281.2-2000 医疗保健产品灭菌 生物指示物 第3部分：湿热灭菌用生物指示物 GB 18281.3-2000 |  |
| 214 | 医院洁净手术部 |  | 部分参数 | 医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2002 | 仅能检测静压差、换气次数、风速、温度、相对湿度、最小新风量、噪声、最低照度、沉降菌、浮游菌、洁净度级别 |
| 215 | 医药工业洁净厂房 |  | 部分参数 | 医药工业洁净厂房设计规范 GB 50457-2008 | 仅能检测静压差、温湿度、换气次数、悬浮粒子洁净度级别、照度、噪声、沉降菌、浮游菌、风速 |
| 216 | 隐形眼镜护理液 |  | 部分参数 | 隐形眼镜护理液卫生要求 GB 19192-2003 | 仅能检测外观、过氧化氢残留量、与镜片的物理相容性、活菌计数、致病菌、无菌、消毒效果 |
| 217 | 确认灭菌过程的无菌试验 |  | 全部参数 | 医疗器械的灭菌 微生物学方法 第2部分：确认灭菌过程的无菌试验GB/T 19973.2-2005 |  |
| 218 | 沙门、志贺菌属琼脂培养基 |  | 全部参数 | 沙门、志贺菌属琼脂培养基 YY/T 0578-2005 |  |
| 219 | MH肉汤培养基 |  | 全部参数 | MH肉汤培养基 YY/T 1186-2010 |  |
| 220 | 曙红亚甲蓝琼脂培养基 |  | 全部参数 | 曙红亚甲蓝琼脂培养基 YY/T 1188-2010 |  |
| 221 | 乳糖胆盐发酵培养基 |  | 全部参数 | 乳糖胆盐发酵培养基 YY/T 1190-2010 |  |
| 222 | 钛及钛合金 |  | 部分参数 | 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法碱分离-EDTA络合滴定法测定铝量 GB/T4698.8-1996 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法碘酸钾滴定法测定锡量 GB/T4698.9-1996 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法EDTA络合滴定法测定锆量 GB/T4698.13-1996 | 仅能检测牌号和化学成分、加工产品化学成分允许偏差 |
| 223 | 海绵钛、钛及钛合金化学分析 |  | 部分参数 | 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法碱分离-EDTA络合滴定法测定铝量 GB/T4698.8-1996 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法碘酸钾滴定法测定锡量 GB/T4698.9-1996 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法EDTA络合滴定法测定锆量 GB/T4698.13-1996 | 仅能检测铝含量、锡含量、锆含量 |
| 224 | 二甲硅油 |  | 全部参数 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 |  |
| 225 | 羟丙甲纤维素 |  | 全部参数 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 |  |
| 226 | 液状石蜡 |  | 全部参数 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 |  |
| 227 | 吸收性明胶海绵 |  | 部分参数 | 中华人民共和国药典 2010年版 二部 | 不能测生物学评价 |
| 228 | 牙科用磷酸酸蚀剂 |  | 全部参数 | 牙科用磷酸酸蚀剂 YY 0769-2009 |  |
| 229 | 牙科EDTA根管润滑/清洗剂 |  | 部分参数 | 牙科EDTA根管润滑/清洗剂 YY/T 0516-2009 | 不能检测生物相容性 |
| 230 | 牙科材料可溶出氟 |  | 全部参数 | 牙科材料可溶出氟的测定方法 YY 0623-2008 |  |
| 231 | 眼内冲洗灌注液 |  | 部分参数 | 眼内冲洗灌注液 YY 0476-2004 | 不能检测细胞毒性、眼内灌注 |
| 232 | 一次性使用血路产品 |  | 部分参数 | 一次性使用血路产品 通用技术条件GB 19335-2003 | 不能检测材料、钡元素、热原、溶血、生物相容性 |
| 233 | 一次性使用紫外线透疗血液容器 |  | 部分参数 | 一次性使用紫外线透疗血液容器 YY 0327-2002 | 不能检测热原、溶血、全身毒性、钡元素 |
| 234 | 一次性使用去白细胞滤器 |  | 部分参数 | 一次性使用去白细胞滤器 YY 0329-2009 | 不能检测钡元素、生物相容性 微粒含量不测显微镜计数法 |
| 235 | 一次性使用空心纤维血浆分离器 |  | 部分参数 | 一次性使用空心纤维血浆分离器 YY 0465-2009 | 不能检测生物相容性、热原、钡元素 |
| 236 | 一次性使用人体动脉血样采集器（动脉血气针） |  | 部分参数 | 一次性使用人体动脉血样采集器（动脉血气针）YY 0612-2007 | 不能检测生物相容性 |
| 237 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 |  | 全部参数 | 一次性使用人体静脉血样采集容器YY 0314-2007 |  |
| 238 | 一次性使用增强型气管插管 |  | 部分参数 | 一次性使用增强型气管插管 YZB/陕0140-2011 | 不能检测生物相容性 |
| 239 | 骨诱导天然煅烧骨 |  | 部分参数 | 骨诱导天然煅烧骨 YZB/国0716-2009 | 不能检测相成分及结晶、生物性能 |
| 240 | 硅橡胶外科植入物 |  | 部分参数 | 硅橡胶外科植入物通用要求 YY 0334-2002 | 不能检测生物相容性 |
| 241 | 医用手套表面残余粉末 |  | 全部参数 | 医用手套表面残余粉末的测定 GB/T 21869-2008 |  |
| 242 | 染色液穿透法测定透气包装的密封泄漏 |  | 全部参数 | 无菌医疗器械包装试验方法 第4部分：染色液穿透法测定透气包装的密封泄漏 YY/T 0681.4-2010 |  |
| 243 | 透明质酸钠 |  | 部分参数 | 组织工程医疗产品 第9部分 透明质酸钠 YY/T 0606.9-2007 | 不能检测生物相容性 |
| 244 | 癌胚抗原(CEA)定量测定试剂(盒) |  | 全部参数 | 癌胚抗原(CEA)定量测定试剂(盒)（化学发光免疫分析法） YY/T 1160-2009 |  |
| 245 | 组织工程皮肤 |  | 部分参数 | 组织工程皮肤 YZB/国 0001-2010 | 不能检测羟脯氨酸含量、胶原蛋白水解产物、Ⅰ型胶原蛋白结构分析、生物相容性 |
| 246 | 脱细胞角膜基质材料 |  | 部分参数 | 脱细胞角膜基质材料 YZB/国 0002-2009 | 不能检测生物学性能、溶血 |
| 247 | 重组人脱细胞真皮基质 |  | 部分参数 | 重组人脱细胞真皮基质 YZB/国 0001-2009 | 不能检测羟脯氨酸含量、胶原蛋白水解产物、热原、降解率 |
| 248 | 羊膜软组织填充材料 |  | 部分参数 | 羊膜软组织填充材 YZB/国0504-2009 | 不能检测水解产物、羟脯氨酸含量、生物性能、溶血 |
| 249 | 脱细胞粘膜基质 |  | 部分参数 | 脱细胞粘膜基质 YZB/国0801-2009 | 不能检测羟脯氨酸含量、生物性能、热原 |
| 250 | 硬性内窥镜 光学性能 |  | 全部参数 | 医用内窥镜 硬性内窥镜 第1部分：光学性能及测试方法 YY0068.1-2008 |  |
| 251 | 硬性内窥镜 机械性能 |  | 全部参数 | 医用内窥镜 硬性内窥镜 第2部分：机械性能及测试方法 YY0068.2-2008 |  |
| 252 | 硬性内窥镜 标签和随附资料 |  | 全部参数 | 医用内窥镜 硬性内窥镜 第3部分：标签和随附资料 YY0068.3-2008 |  |
| 253 | 硬性内窥镜 基本要求 |  | 部分参数 | 医用内窥镜 硬性内窥镜 第4部分：基本要求YY0068.4-2009 | 不能检测生物相容性、电磁兼容性 |
| 254 | 硬性接触镜 |  | 部分参数 | 眼科光学 接触镜 第2部分：硬性接触镜 GB 11417.2-2012 | 仅能检测后顶焦度、柱镜焦度、柱镜轴位、镜片尺寸、折射率、力学性能、萃取试验、微生物要求、杂质和表面疵病、微孔、边缘轮廓 |
| 255 | 软性接触镜 |  | 部分参数 | 眼科光学 接触镜 第3部分：软性接触镜 GB 11417.3-2012 | 仅能检测后顶焦度、处方柱镜焦度、柱镜轴位、几何尺寸、折射率、含水量、透氧、萃取试验、微生物要求、杂质和表面疵病、边缘轮廓 |
| 256 | 血液净化术语 |  | 全部参数 | 血液净化术语 GB/T13074-2009 |  |
| 257 | 血液透析设备 |  | 部分参数 | 血液透析设备 YY0054-2010 | 不能检测防止空气进入 |
| 258 | 一次性使用无菌血管内导管通用要求 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌血管内导管 第1部分：通用要求YY0285.1-2004 | 不能检测生物相容性 |
| 259 | 造影导管 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌血管内导管 第2部分：造影导管YY0285.2-1999 | 不能检测生物相容性、射线可探测性 |
| 260 | 中心静脉导管 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌血管内导管 第3部分：中心静脉导管 YY0285.3-1999 | 不能检测生物相容性、射线可探测性 |
| 261 | 球囊扩张导管 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌血管内导管 第4部分：球囊扩张导管 YY0285.4-1999 | 不能检测生物相容性、射线可探测性 |
| 262 | 套针外周导管 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌血管内导管 第5部分：套针外周导管 YY0285.5-2004 | 不能检测生物相容性、射线可探测性 |
| 263 | 硬性角膜接触镜 |  | 部分参数 | 硬性角膜接触镜 GB11417.1-1989 | 不能检测生物相容性 |
| 264 | 软性亲水接触镜 |  | 部分参数 | 软性亲水接触镜 GB11417.2-1989 | 不能检测透射比、生物相容性 |
| 265 | 常规挂钩型手柄-窥视片接头 |  | 全部参数 | 喉镜连接件 第1部分:常规挂钩型手柄-窥视片接头YY0498.1-2004 |  |
| 266 | 微型电灯 螺纹和带常规窥视片的灯座 |  | 全部参数 | 喉镜连接件 第2部分:微型电灯 螺纹和带常规窥视片的灯座 YY0498.2-2004 |  |
| 267 | 常用型插管及接头 |  | 部分参数 | 气管插管 第1部分 常用型插管及接头 YY 0337.1-2002 | 不能检测生物相容性 |
| 268 | 柯尔（Cole）型插管 |  | 部分参数 | 气管插管 第2部分 柯尔（Cole）型插管YY 0337.2-2002 | 不能检测生物相容性 |
| 269 | 成人用插管及接头 |  | 部分参数 | 气管切开插管 第1部分 成人用插管及接头YY 0338.1-2002 | 不能检测生物相容性 |
| 270 | 小儿用气管插管 |  | 部分参数 | 气管切开插管 第2部分 小儿用气管切开插管YY 0338.2-2002 | 不能检测生物相容性 |