附件

医疗器械检测资格认可范围及限制要求

名称：山西省医疗器械检验中心

地址：太原市体育路118号

| 序号 | 产品名称 | 项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 1 | 一次性使用输液器 重力输液式 |  | 部分参数 | 一次性使用输液器 重力输液式GB8368-2005 | 不测溶血、毒性 |
| 2 | 一次性使用输血器 |  | 部分参数 | 一次性使用输血器GB8369-2005 | 不测溶血、毒性 |
| 3 | 一次性使用静脉输液针 |  | 部分参数 | 一次性使用静脉输液针 GB 18671-2009 | 不测溶血、毒性 |
| 4 | 一次性使用精密过滤输液器 |  | 部分参数 | 专用输液器 第1部分： 一次性使用精密过滤输液器 YY0286.1-2007 | 不测溶血、毒性 |
| 5 | 一次性使用滴定管式输液器 重力输液式 |  | 部分参数 | 专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器 重力输液式YY 0286.2-2006 | 不测溶血、毒性 |
| 6 | 一次性使用避光输液器 |  | 部分参数 | 专用输液器 第3部分：一次性使用避光输液器GB18458.3-2005 | 不测溶血、毒性 |
| 7 | 一次性使用压力输液设备用输液器 |  | 部分参数 | 专用输液器 第4部分：一次性使用压力输液设备用输液器YY0286.4-2006 | 不测贮液体积、溶血、毒性 |
| 8 | 一次性使用吊瓶式和袋式输液器 |  | 部分参数 | 专用输液器 第5部分：一次性使用吊瓶式和袋式输液器YY0286.5-2008 | 不测溶血、毒性 |
| 9 | 一次性使用便携式输注泵 非电驱动 |  | 部分参数 | 一次性使用便携式输注泵 非电驱动YY0451-2010 | 标准变更（9） 替代YY0451-2003 不测溶血 |
| 10 | 一次性使用无菌注射器 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌注射器 GB15810-2001 | 不测溶血、急性全身毒性 |
| 11 | 一次性使用无菌注射针 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌注射针 GB15811-2001 | 不测溶血、急性全身毒性 |
| 12 | 一次性使用无菌注射器用活塞 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌注射器用活塞 YY/T0243-2003 | 不测生物学评价 |
| 13 | 自毁型固定剂量疫苗注射器 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌注射器第3部分：自毁型固定剂量疫苗注射器YY0573.3-2005 | 不测溶血、急性全身毒性 |
| 14 | 一次性使用无菌胰岛素注射器 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌胰岛素注射器 YY0497-2005 | 不测溶血、急性全身毒性 |
| 15 | 一次性使用无菌直肠导管 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌直肠导管 YY0488-2004 | 不测生物相容性、抗弯曲性 |
| 16 | 一次性使用无菌牙科注射针 |  | 全部参数 | 一次性使用无菌牙科注射针 YY0587-2005 |  |
| 17 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 |  | 部分参数 | 一次性使用人体静脉血样采集容器YY0314-2007 | 不测部分添加剂（肝素锂、肝素钠、氟化物/肝素） |
| 18 | 一次性使用机用采血器 |  | 部分参数 | 一次性使用机用采血器 YY0328-2002 | 不测溶血、急性全身毒性 |
| 19 | 一次性使用采血器 |  | 部分参数 | 一次性使用采血器 YY0115-93 | 不测溶血、热原、异常毒性 |
| 20 | 一次性使用微量采血吸管 |  | 部分参数 | 一次性使用微量采血吸管 YY/T0289-1996 | 限制热稳定性、抗泄漏、细胞毒性、溶血 |
| 21 | 传统型血袋 |  | 部分参数 | 人体血液及血液成分分袋式塑料容器第1部分：传统型血袋 GB14232.1-2004 | 不测热稳定性、抗泄漏、生物学要求 |
| 22 | 一次性使用麻醉穿刺包 |  | 部分参数 | 一次性使用麻醉穿刺包 YY0321.1-2009 | 标准变更（22）替代YY0321.1-2000不测显影、细胞毒性、皮内刺激、迟发型超敏、全身毒性、血液相容性 |
| 23 | 一次性使用麻醉用针 |  | 部分参数 | 一次性使用麻醉用针 YY0321.2-2009 | 标准变更（23）替代Y0321.2-2000 不测细胞毒性、皮内刺激、迟发型超敏、全身毒性、血液相容性 |
| 24 | 一次性使用麻醉用过滤器 |  | 部分参数 | 一次性使用麻醉用过滤器 YY0321.3-2009 | 标准变更（24）替代YY0321.3-2000 不测细胞毒性、皮内刺激、迟发型超敏、全身毒性、血液相容性 |
| 25 | 一次性使用无菌导尿管 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌导尿管YY0325-2002 | 不测生物相容性 |
| 26 | 一次性使用无菌阴道扩张器 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌阴道扩张器 YY0336-2002 | 不测细胞毒性、致敏、刺激 |
| 27 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 |  | 全部参数 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 GB7543-2006 |  |
| 28 | 一次性使用医用橡胶检查手套 |  | 全部参数 | 一次性使用医用橡胶检查手套 GB10213-2006 |  |
| 29 | 输液用肝素帽 |  | 部分参数 | 输液用肝素帽 YY0581-2005 | 不测溶血、毒性 |
| 30 | 一次性使用胸腔引流装置 水封式 |  | 全部参数 | 一次性使用胸腔引流装置 水封式 YY0583-2005 |  |
| 31 | 常用型插管及接头 |  | 全部参数 | 气管插管第1部分：常用型插管及接头 YY0337.1-2002 |  |
| 32 | 柯尔型插管 |  | 全部参数 | 气管插管第2部分：柯尔型插管 YY0337.2-2002 |  |
| 33 | 成人用插管及接头 |  | 全部参数 | 气管切开插管第1部分：成人用插管及接头 YY0338.1-2002 |  |
| 34 | 小儿用气管切开插管 |  | 全部参数 | 气管切开插管第2部分：小儿用气管切开插管 YY0338.2-2002 |  |
| 35 | 中心静脉导管 |  | 全部参数 | 一次性使用无菌血管内导管 第3部分：中心静脉导管 YY 0285.3-1999 | 不测射线可测性 |
| 36 | 一次性使用配药用注射器 |  | 部分参数 | 一次性使用配药用注射器 YY/T0821-2010 | 标准变更（36）替代YY0331-2006 不测溶血、急性全身毒性 |
| 37 | 医用一次性防护服 |  | 部分参数 | 医用一次性防护服技术要求 GB19082-2009 | 标准变更（37）替代YY0330-2002 不测抗合成血液穿透性、静电衰减性能、皮肤刺激 |
| 38 | 医用防护口罩 |  | 部分参数 | 医用防护口罩技术要求 GB19083-2010 | 标准变更（38）替代YY/T0148-2006 不测密合性 |
| 39 | 医用外科口罩 |  | 部分参数 | 医用外科口罩技术要求 YY0469-2004 | 扩项 不测细菌过滤效率、皮肤刺激 |
| 40 | 一次性使用非灭菌橡胶外科手套 |  | 全部参数 | 一次性使用非灭菌橡胶外科手套 GB24787-2009 | 扩项 |
| 41 | 一次性使用聚氯乙烯医用检查手套 |  | 全部参数 | 一次性使用聚氯乙烯医用检查手套 GB24786-2009 | 扩项 |
| 42 | 一次性使用人体末梢血样采集容器 |  | 部分参数 | 一次性使用人体末梢血样采集容器 YY/T0617-2007 | 扩项 不测材料 |
| 43 | 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布 |  | 全部参数 | 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 YY0331-2006 |  |
| 44 | 医用脱脂棉 |  | 全部参数 | 医用脱脂棉YY0330-2002 |  |
| 45 | 医用胶带 |  | 部分参数 | 医用胶带通用要求 YY/T0148-2006 | 不测生物相容性 |
| 46 | 石膏绷带 粉状型 |  | 全部参数 | 石膏绷带 粉状型YY/T1117-2001 |  |
| 47 | 石膏绷带 粘胶型 |  | 全部参数 | 石膏绷带 粘胶型YY/T1118-2001 |  |
| 48 | 医用电气设备 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第1部分：安全通用要求 GB9706.1-2007 | 不测生物相容性、电磁兼容离子辐射、AP/APG设备要求 |
| 49 | 血液透析滤过和血液滤过设备 |  | 部分参数 | 医用电气设备2-16部分血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备的安全专用要求 GB9706.2-2003 | 扩项 不测生物相容性、电磁兼容离子辐射、AP/APG设备要求 |
| 50 | 高频手术设备 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2-2部分：高频手术设备安全专用要求 GB9706.4-2009 | 不测电磁兼容、离子辐射、AP/APG设备要求 |
| 51 | 心脏除颤器和心脏除颤器监护仪 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第二部分心脏除颤器和心脏除颤器监护仪的专用安全要求 GB9706.8-2009 | 不测电磁兼容、离子辐射、AP/APG设备要求 |
| 52 | 医用电气系统 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第1-1部分安全通用要求：并列标准：医用电气系统安全要求 GB 9706.15-2008 | 不测电磁兼容、离子辐射、AP/APG设备要求 |
| 53 | 心电监护设备 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2-27部分心电监护设备安全专用要求 GB9706.25-2005 | 不测电磁兼容、离子辐射、AP/APG设备要求 |
| 54 | 脑电图机 |  | 全部参数 | 脑电图机安全专用要求 GB 9706.26-2005 |  |
| 55 | 输液泵和输液控制器 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要GB9706.27-2005 | 扩项 不测电磁兼容、离子辐射、AP/APG设备要求 |
| 56 | 微波治疗设备 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第二部分：微波治疗设备安全专用要求 GB9706.6-2007 | 扩项 不测电磁兼容、离子辐射、AP/APG设备要求 |
| 57 | 超声诊断和监护设备 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2-37部分：超声诊断和监护设备安全专用要求 GB9706.9-2008 | 扩项 不测电磁兼容、离子辐射、AP/APG设备要求 |
| 58 | 内窥镜设备 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2部分内窥镜设备安全专用要求 GB9706.19-2000 | 扩项 不测电磁兼容离子辐射AP/APG设备要求 |
| 59 | 超声理疗设备 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2-5部分：超声理疗设备安全专用要求 GB9706.7-2008 | 不测电磁兼容离子辐射AP/APG设备要求 |
| 60 | 医院电动床 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2部分：医院电动床安全专用要求 YY0571—2005 | 扩项 不测生物相容性、电磁兼容 |
| 61 | 手术台 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2部分：手术台安全专用要求 YY0570—2005 | 扩项 不测生物相容性、电磁兼容 |
| 62 | 神经和肌肉刺激器 |  | 全部参数 | 医用电气设备 第2部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求 YY0607-2007 |  |
| 63 | 热辐射治疗设备 |  | 部分参数 | 热辐射治疗设备安全要求 YY0306-2008 | 不测电磁兼容 |
| 64 | 立式压力蒸汽灭菌器 |  | 全部参数 | 立式压力蒸汽灭菌器 YY1007-2010 | 扩项 |
| 65 | 牙科病人椅 |  | 全部参数 | 牙科病人椅 YY/T0058-2004 |  |
| 66 | 手术无影灯和诊断用照明灯 |  | 全部参数 | 医用电气设备 第2部分：手术无影灯和诊断用照明灯安全专用要求 YY0627-2008 | 扩项 |
| 67 | 高频电灼治疗仪 |  | 部分参数 | 高频电灼治疗仪 YY0322-2009 | 标准变更（52）替代YY0322-2000 不测电磁兼容 |
| 68 | 电动流产吸引设备 |  | 全部参数 | 医用吸引设备 第1部分：电动吸引设备 安全要求 YY0636.1-2008 | 标准变更（53、54）替代YY0099-1993、YY0100-1993 |
| 69 | 特定电磁波治疗器 |  | 部分参数 | 特定电磁波治疗器 YY/T0061-2007 | 不测有害射线 、电磁兼容 |
| 70 | 热垫式治疗仪 |  | 部分参数 | 热垫式治疗仪 YY/T0165-2007 | 不测电磁兼容 |
| 71 | 口腔灯 |  | 部分参数 | 口腔灯 YY/T1120-2009 | 标准变更（57）替代YY1120-1999 不测电磁兼容 |
| 72 | 医用超声雾化器 |  | 部分参数 | 医用超声雾化器 YY0109-2003 | 不测电磁兼容 |
| 73 | 医用影像照片观察装置 |  | 全部参数 | 医用影像照片观察装置通用技术条件 YY0610-2007 |  |
| 74 | 食管窥镜 |  | 全部参数 | 食管窥镜YY0070-2008 | 扩项 |
| 75 | 单道和多道心电图机 |  | 部分参数 | 单道和多道心电图机 YY1139-2000 | 不测电磁兼容 |
| 76 | 红外治疗设备 |  | 部分参数 | 红外治疗设备安全要求 YY0323-2008 | 不测电磁兼容 |
| 77 | 牙科治疗机 |  | 部分参数 | 牙科治疗机 YY/T1043-2004 | 不测电磁兼容 |
| 78 | 医用脚踏开关 |  | 部分参数 | 医用脚踏开关通用技术条件 YY91057-1999 | 不测疲劳实验 |
| 79 | 治疗呼吸机 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2部分：呼吸机安全专用要求治疗呼吸机 GB9706.28-2006 | 扩项 不测生物相容性 |
| 80 | 医用内窥镜 |  | 部分参数 | 医用内窥镜及附件通用要求 GB11244-2005 | 扩项 不测生物相容性 |
| 81 | 分子筛制氧系统 |  | 部分参数 | 分子筛制氧设备通用技术规范 YY/T0298-1998 | 不测一氧化碳、二氧化碳 |
| 82 | 医用中心吸引系统 |  | 全部参数 | 医用中心吸引系统通用技术条件 YY/T0186-1994 |  |
| 83 | 医用中心供氧系统 |  | 全部参数 | 医用中心供氧系统通用技术条件 YY/T0187-1994 |  |
| 84 | 齿科藻酸盐印模材料 |  | 部分参数 | 齿科藻酸盐印模材料 YY 1027-2001 | 不测生物学评价、与石膏的配伍性和复制再现性 |
| 85 | 义齿基托聚合物 |  | 部分参数 | 牙科学义齿基托聚合物 YY0270-2003 | 扩项 不测装盒塑性、表面特性、颜色、色稳定性、挠曲强度、挠曲弹性模量、与合成树脂牙的粘接、残余甲基丙烯酸甲酯单体含量、溶解值 |
| 86 | 修复用人工牙 |  | 部分参数 | 牙科学 修复用人工牙 YY 0300-2009 | 扩项 不测生物相容性 、放射性、与义齿基托聚合物的粘接性能、色泽稳定性、尺寸稳定性 |
| 87 | 医用剪 |  | 全部参数 | 医用剪 YY/T0596-2006 |  |
| 88 | 手术刀片 |  | 全部参数 | 手术刀片 YY0174-2005 |  |
| 89 | 手术刀柄 |  | 全部参数 | 手术刀柄 YY0175-2005 手术刀片和手术刀柄 的配合尺寸 GB8662-2006 |  |
| 90 | 咬骨钳 |  | 全部参数 | 咬骨钳 YY/T1127-2006 |  |
| 91 | 持针钳 |  | 全部参数 | 持针钳 YY/T1031-2004 |  |
| 92 | 丁字式开口器 |  | 全部参数 | 丁字式开口器YY/T0179-2005 |  |
| 93 | 拔牙钳 |  | 全部参数 | 拔牙钳YY/T1021-2005 |  |
| 94 | 天然胶乳橡胶避孕套 |  | 全部参数 | 天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法 GB7544-2009 | 标准变更（77）替代GB7544-2004 |
| 95 | 宫腔形宫内节育器 |  | 全部参数 | 宫腔形宫内节育器GB11234-2006 |  |
| 96 | 针灸针 |  | 部分参数 | 针灸针 GB2024-94 | 不测材料 |
| 97 | 医用缝合针 |  | 部分参数 | 医用缝合针 YY0043-2005 | 不测材料 |
| 98 | 带线缝合针 |  | 全部参数 | 带线缝合针 YY0166-2002 |  |
| 99 | 非吸收性外科缝线 |  | 部分参数 | 非吸收性外科缝线YY0167-2005 | 不测生物学评价 |
| 100 | 可吸收性外科缝线 |  | 部分参数 | 可吸收性外科缝线 YY1116-2010 | 标准变更（83）替代YY1116-2002 不测生物学评价、含水量 |
| 101 | 浮标式氧气吸入器 |  | 部分参数 | 浮标式氧气吸入器 YY1107-2003 | 不测结构强度 |
| 102 | 玻璃体温计 |  | 全部参数 | 玻璃体温计 GB1588-2001 |  |
| 103 | 血压计和血压表 |  | 部分参数 | 血压计和血压表 GB3053-1993 | 不测耐变压试验 |
| 104 | 医用超声耦合剂 |  | 部分参数 | 医用超声耦合剂 YY0299-2008 | 标准变更（87）替代YY0299-1998 不测细胞毒性、刺激与致敏、声速、声特性阻抗、声衰减 |
| 105 | 全玻璃注射器 |  | 全部参数 | 玻璃注射器 第1部分 全玻璃注射器 YY 1001.1-2004 |  |
| 106 | 医用镊 |  | 全部参数 | 医用镊 YY/T0686-2008 医用镊通用技术条件 YY/T0295.1-2005 | 扩项 |
| 107 | 外科纱布敷料 |  | 部分参数 | 外科纱布敷料通用要求 YY0594-2006 | 扩项 不测X射线可探测组件 |
| 108 | 洁净室（区） | 1 | 部分参数 | 医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法 GB/T16292-2010 | 标准变更（89）替代GB/T16292-1996 |
|  |  | 2 | 部分参数 | 医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法 GB/T16293-2010 | 标准变更（89）替代GB/T16293-1996 |
|  |  | 3 | 部分参数 | 医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法 GB/T16294-2010 | 标准变更（89）替代GB/T16294-1996 |
|  |  | 4 | 部分参数 | 洁净厂房设计规范GB50073-2001 |  |
|  |  | 5 | 部分参数 | 无菌医疗器具生产管理规范 YY0033-2000 |  |
|  |  | 6 | 部分参数 | 洁净室施工及验收规范 GB50591-2010 |  |
|  |  | 7 | 部分参数 | 通风与空调工程施工及验收标准 GB50243-2002 |  |
|  |  | 8 | 部分参数 | 公共场所空气微生物检验方法 细菌总数测定 GBT 18204.1-2000 |  |
| 109 | 定制式固定义齿 |  | 全部参数 | 定制式固定义齿 YZB/晋0013-2010 | 标准变更（92） 替代 YZB/晋0013-2009 |
| 110 | 定制式活动义齿 |  | 全部参数 | 定制式活动义齿 YZB/晋0014-2009 | 标准变更（93） 替代 YZB/晋0014-2009 |
| 111 | 天然石膏枕 |  | 部分参数 | 天然石膏枕 YZB/晋0037-2010 | 标准变更（94） 替代 YZB/晋0004-2006不测放射性比活度 |
| 112 | 筋骨磁疗贴 |  | 全部参数 | 筋骨磁疗贴 YZB/晋0035-2010 | 标准变更（95） 替代 YZB/晋0012-2006 |
| 113 | 磁疗足垫 |  | 全部参数 | 磁疗足垫YZB/晋0003－2007 |  |
| 114 | 熨熥激络康 |  | 全部参数 | 熨熥激络康YZB/晋0033-2008 |  |
| 115 | 复合高压水囊系列导管 |  | 部分参数 | 复合高压水囊系列导管 YZB/晋0008－2008 | 不测细胞毒性、皮内刺激、皮肤致敏项 |
| 116 | 输液贴 |  | 全部参数 | 输液贴 YZB/晋并 0016-2009 | 扩项 |
| 117 | 足内翻矫正支具 |  | 全部参数 | 足内翻矫正支具 YZB/晋并0004-2010 | 扩项 |
| 118 | 医用病床 |  | 全部参数 | 医用病床 YZB/晋并0005-2010 | 扩项 |
| 119 | DA医用矫形康复支具系列 |  | 全部参数 | DA医用矫形康复支具系列 YZB/晋 并0003-2011 | 扩项 |
| 120 | 护腰带 |  | 全部参数 | 护腰带 YZB/晋并0002-2011 | 扩项 |
| 121 | 腰部解压器 |  | 全部参数 | 腰部解压器 YZB/晋并0001-2011 | 扩项 |
| 122 | 妇科胶体敷料 |  | 部分参数 | 妇科胶体敷料 YZB/晋0016-2012 | 扩项 不测细胞毒性、刺激、致敏 |
| 123 | 宫颈粘膜诱导凝胶 |  | 部分参数 | 宫颈粘膜诱导凝胶 YZB/晋0007-2009 | 扩项 不测细胞毒性、刺激、致敏 |
| 124 | 妇科流体敷料 |  | 部分参数 | 妇科流体敷料 YZB/晋0017-2012 | 扩项 不测细胞毒性、刺激、致敏 |
| 125 | 皮肤创面诱导凝胶 |  | 部分参数 | 皮肤创面诱导凝胶 YZB/晋0018-2012 | 扩项 不测细胞毒性、刺激、致敏 |
| 126 | 《术尔泰（羧氨基葡聚多糖钠生物胶体液）》 |  | 全部参数 | 术尔泰（羧氨基葡聚多糖钠生物胶体液） YZB/晋0022-2012 | 扩项 |
| 127 | 人体润滑剂 |  | 全部参数 | 人体润滑剂 YZB/晋0020-2011 | 扩项 |
| 128 | 抗HPV生物蛋白敷料 |  | 部分参数 | 抗HPV生物蛋白敷料 YZB/晋0041-2011 | 扩项 不测细胞毒性、刺激、致敏 |
| 129 | 抗HPV生物蛋白隐形膜 |  | 部分参数 | 抗HPV生物蛋白隐形膜 YZB/晋0040-2011 | 扩项 不测细胞毒性、刺激、致敏 |
| 130 | 一次性使用医用纱布垫 |  | 部分参数 | 一次性使用医用纱布垫 YZB/晋0058-2012 | 扩项 不测钡线 |
| 131 | 一次性无菌纱布块 |  | 全部参数 | 一次性无菌纱布块 YZB/晋0057-2012 | 扩项 |
| 132 | 医用护理口罩 |  | 部分参数 | 医用护理口罩 YZB/晋0048-2012 | 扩项 不测皮肤刺激 |
| 133 | 一次性使用无菌导尿包 |  | 全部参数 | 一次性使用无菌导尿包 YZB/晋0054-2012 | 扩项 |
| 134 | 一次性使用医用手术帽 |  | 部分参数 | 一次性使用医用手术帽 YZB/晋0056-2012 | 扩项 不测胀破强度、湿态拉伸强度 |
| 135 | 一次性使用医用手术衣 |  | 部分参数 | 一次性使用医用手术衣 YZB/晋0055-2012 | 扩项 不测胀破强度、湿态拉伸强度、皮肤刺激性 |
| 136 | 一次性使用负压治疗吸附垫 |  | 部分参数 | 一次性使用负压治疗吸附垫 YZB/晋0003-2009 | 不测细胞毒性、皮内刺激、皮肤致敏项 |
| 137 | 多参数监护仪 |  | 全部参数 | 多参数监护仪 YZB/晋0006-2011 |  |
| 138 | 温热理疗按摩床 |  | 全部参数 | 温热理疗按摩床 YZB/晋0014-2011 |  |
| 139 | 红外胃肠治疗仪 |  | 部分参数 | 红外胃肠治疗仪 YZB/晋0010-2010 | 不测辐射波长、法向发射率 |
| 140 | V-系列客观式全自动电脑验光仪 |  | 部分参数 | V-系列客观式全自动电脑验光仪 YZB/晋0005-2011 | 不测细胞毒性、致敏性 |
| 141 | 显微图像分析系统 |  | 全部参数 | 显微图像分析系统 YZB/晋0039-2011 |  |
| 142 | YYT-1型冰毯机 |  | 全部参数 | YYT-1型冰毯机 YZB/晋0007-2012 |  |
| 143 | YYM-1颅脑降温治疗仪 |  | 全部参数 | YYM-1颅脑降温治疗仪 YZB/晋0006-2012 |  |
| 144 | FW中心酸化水系统 |  | 全部参数 | FW中心酸化水系统 YZB/晋0027-2011 |  |
| 145 | LS—Ⅲ型耳鸣康复仪 |  | 全部参数 | LS—Ⅲ型耳鸣康复仪 YZB/晋0008-2012 |  |
| 146 | 负压治疗仪 |  | 全部参数 | 负压治疗仪 YZB/晋0002-2009 |  |
| 147 | 可视喉镜 |  | 全部参数 | 可视喉镜 YZB/晋0019-2009 |  |
| 148 | 便携式四诊合参辅助诊疗仪 |  | 全部参数 | 便携式四诊合参辅助诊疗仪 YZB/晋0026-2009 |  |
| 149 | 智能止鼾器 |  | 全部参数 | 智能止鼾器仪YZB/晋 0021-2012 | 扩项 |
| 150 | 体温无线监测仪 |  | 全部参数 | 体温无线监测仪YZB/晋004-2012 | 扩项 |
| 151 | 温控银针治疗仪 |  | 部分参数 | 温控银针治疗仪 YZB/晋0018-2011 | 扩项 不测刺激、致敏、细胞毒性 |
| 152 | 心电无线监测仪 |  | 全部参数 | 心电无线监测仪YZB/晋005-2012 | 扩项 |
| 153 | 便携式乳腺光学透照检查仪 |  | 部分参数 | 便携式乳腺光学透照检查仪 YZB/晋0049-2011 | 扩项 不测波长 |
| 154 | 发散式体外冲击波治疗仪 |  | 全部参数 | 发散式体外冲击波治疗仪 YZB/晋0019-2011 | 扩项 |
| 155 | NQA-PΙ个体营养检测分析仪 |  | 全部参数 | NQA-PΙ个体营养检测分析仪 YZB/晋0027-2010 | 扩项 |
| 156 | 医用电器 |  | 全部参数 | 医用电器环境要求及试验方法 GB/T14710-2009 |  |
| 157 | 医用输液、输血、注射器具 |  | 全部参数 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学部分 GB/14233.1-2008 |  |
| 158 | 一次性输注器具 |  | 无菌试验 | 中国药典2010版二部附录XI H 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 GB/T14233.2—2005 | 标准变更（130）替代中国药典2005版、GB/T14233.2—2005 |
| 159 | 一次性输注器具 |  | 细菌内毒素试验 | 中国药典2010版二部附录XI E 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 GB/T14233.2—2005 | 标准变更（131）替代中国药典2005版、GB/T14233.2—2005 |
| 160 | 6%（鲁尔）圆锥接头 第1部分：通用要求 |  | 全部参数 | 6%（鲁尔）圆锥接头 第1部分：通用要求 GB/T1962.1-2001 |  |
| 161 | 6%（鲁尔）圆锥接头 第2部分：锁定接头 |  | 全部参数 | 6%（鲁尔）圆锥接头 第2部分：锁定接头 GB/T1962.2-2001 |  |
| 162 | 不锈刚针管 |  | 全部参数 | 制造医疗器械用不锈刚针管 GB18457-2001 |  |
| 163 | 金属洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 |  | 洛氏硬度 | 金属洛氏硬度试验 第1部分：试验方法GB/T230.1-2009 |  |
| 164 | 金属维氏硬度试验 第1部分：试验方法 |  | 维氏硬度 | 金属维氏硬度试验 第1部分：试验方法GB/T4340.1-2009 |  |
| 165 | 橡胶袖珍硬度计压入硬 度试验方法 |  | 橡胶硬度 | 橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法 GB/T531.1-2008 |  |
| 166 | 不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法 |  | 全部参数 | 不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法 YY/T0149-2006 |  |
| 167 | 包装储运图示标志 |  | 全部参数 | 包装储运图示标 GB/T191-2008 |  |
| 168 | 医疗器械的符号 |  | 全部参数 | 医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 YY0466-2003 |  |
| 169 | 医用高分子制品包装、标志、运输和贮存 |  | 全部参数 | 医用高分子制品包装、标志、运输和贮存 YY/T0313-1998 |  |
| 170 | 一次性使用注射针 识别色标 |  | 全部参数 | 一次性使用注射针 识别色标 YY/T0296-1997 |  |