附件

医疗器械检测资格认可范围及限制要求

名称：中国人民解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所

地址：北京市丰台西路17号

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 1 | 医用X射线设备 | 1 | 全部参数 | 医用X射线设备环境要求及试验方法YY/T 0291-2007 |  | 扩项 |
| 2 | 医用分子筛制氧设备 | 1 | 全部参数 | 医用分子筛制氧设备通用技术规范YY/T 0298-1998 |  | 扩项 |
| 3 | 医用及航空呼吸用氧产品 | 1 | 全部参数 | 医用及航空呼吸用氧GB 8982-2009 |  | 扩项 |
| 4 | 生物反馈仪 | 1 | 部分参数 | 肌电生物反馈仪 YY/T1095-2007，温度生物反馈仪 YY/T1096-2007 | 不能测电磁兼容 | 扩项 |
| 5 | 医用氧气浓缩器 | 1 | 全部参数 | 医用氧气浓缩器安全要求YY 0732-2009 |  | 扩项 |
| 6 | 正电子发射断层及X射线计算机体层摄影成像系统 | 1 | 全部参数 | 正电子发射断层及X射线计算机体层摄影成像系统验收试验YY/T 0829-2011 |  | 扩项 |
| 7 | 数字化医用X射线摄影系统 | 1 | 全部参数 | 数字化医用X射线摄影系统 专用技术条件YY/T 0741-2009 |  | 扩项 |
| 8 | 医用诊断X射线机 | 1 | 全部参数 | 医用诊断X射线机通用技术条件YY/T 0106-2008 |  | 扩项 |
| 9 | 移动式摄影X射线机 | 1 | 全部参数 | 移动式摄影X射线机专用技术条件YY/T 0707-2008 |  | 扩项 |
| 10 | X射线摄影系统、CT（30kW以上） | 1 | 部分参数 | 医用电气设备 第2部分诊断X射线发生装置的高压发生器安全专用要求 GB 9706.3-2000 |  | 扩项 |
|  |  | 2 | 部分参数 | 医用电气设备 第2部分 医用诊断X射线源组件和X射线管组件安全专用要求 GB 9706.11-1997 |  | 扩项 |
|  |  | 3 | 部分参数 | 医用电气设备 第1-1部分：安全通用要求并列标准：医用电气系统安全要求GB 9706.15-2008 |  | 扩项 |
|  |  | 4 | 部分参数 | 医用电气设备 第2部分：X射线计算机体层摄影设备安全专用要求GB9706.18-2006 |  | 扩项 |
| 11 | 口腔X射线机 | 1 | 全部参数 | 医用成像部门的评价及例行试验 第3-4部分：牙科X射线设备成像性能验收试验GB/T 19042.4-2005 |  | 扩项 |
|  |  | 2 | 全部参数 | 口腔X射线机专用技术条件YY/T 0010-2008 |  | 扩项 |
| 12 | X射线计算机断层摄影装置（CT） | 1 | 全部参数 | X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范 GB 17589-2011 |  | 扩项 |
| 13 | 移动式C形臂X射线机 | 1 | 全部参数 | 移动式C形臂X射线机专用技术条件YY/T 0744-2009 |  | 扩项 |
| 14 | 医用成像磁共振设备 | 1 | 全部参数 | 医用成像磁共振设备主要图像质量参数的测定 YY/T 0482-2010 |  | 标准变更 |
| 15 | 记录和分析型单道和多道心电图机 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第2-51部分：记录和分析型单道和多道心电图机安全和基本性能专用要求YY 0782-2010 |  | 扩项 |
| 16 | 电子体温计 | 1 | 全部参数 | 临床体温计和连续测量的电子体温计性能要求YY 0785-2010 |  | 扩项 |
| 17 | 有创血压监测设备 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第2-34部分：有创血压监测设备的安全和基本性能专用要求YY 0783-2010 |  | 扩项 |
| 18 | 医用脉搏血氧仪 | 1 | 全部参数 | 医用脉搏血氧仪设备 基本安全和主要性能专用要求YY 0784-2010 |  | 扩项 |
| 19 | 血压传感器 | 1 | 全部参数 | 血压传感器YY 0781-2010 |  | 扩项 |
| 20 | 干式化学分析仪 | 1 | 全部参数 | 干式化学分析仪YY/T 0655-2008 |  | 扩项 |
| 21 | 半自动凝血分析仪 | 1 | 全部参数 | 半自动凝血分析仪YY/T 0658-2008 |  | 扩项 |
| 22 | 全自动凝血分析仪 | 1 | 全部参数 | 全自动凝血分析仪YY/T 0659-2008 |  | 扩项 |
| 23 | 半自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 全部参数 | 半自动化学发光免疫分析仪 YY/T 1174-2010 |  | 扩项 |
| 24 | 全自动发光免疫分析仪 | 1 | 全部参数 | 全自动发光免疫分析仪 YY/T 1155-2009 |  | 扩项 |
| 25 | 酶联免疫分析仪 | 1 | 全部参数 | 全自动酶联免疫分析仪 YZB/SWI 0467-2014 |  | 扩项 |
| 26 | 血液粘度计 | 1 | 全部参数 | YDA-Ⅲ血液粘度计 YZB/京1010-2008 |  | 扩项 |
| 27 | 血沉动态分析仪 | 1 | 全部参数 | 血沉动态分析仪YZB/京0496-2007 |  | 扩项 |
| 28 | 超声彩色血流成像系统 | 1 | 全部参数 | 超声彩色血流成像系统 YY 0767-2009 |  | 扩项 |
| 29 | 血细胞分析仪应用试剂：清洗液 | 1 | 全部参数 | 血细胞分析仪应用试剂 第1部分：清洗液YY/T 0456.1-2003 |  | 扩项 |
| 30 | 血细胞分析仪应用试剂：溶血剂 | 1 | 全部参数 | 血细胞分析仪应用试剂 第2部分：溶血剂YY/T 0456.2-2003 |  | 扩项 |
| 31 | 血细胞分析仪应用试剂：稀释液 | 1 | 全部参数 | 血细胞分析仪应用试剂 第3部分：稀释液YY/T 0456.3-2003 |  | 扩项 |
| 32 | 手术无影灯和诊断用照明灯 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第2部分：手术无影灯和诊断用照明灯安全专用要求YY 0627-2008 |  | 扩项 |
| 33 | 裂隙灯显微镜 | 1 | 全部参数 | 眼科仪器 裂隙灯显微镜 YY 0065-2007 |  | 扩项 |
| 34 | 生物显微镜 | 1 | 全部参数 | 生物显微镜GB/T 2985-2008 |  | 扩项 |
| 35 | 低频磁疗机 | 1 | 全部参数 | 低频磁疗机YZB/粤 0604-2013 |  | 扩项 |
| 36 | 频谱治疗仪 | 1 | 全部参数 | WS-101C 周林频谱保健治疗仪YZB/京 0558-2009 |  | 扩项 |
| 37 | 特定电磁波治疗器 | 1 | 部分参数 | 特定电磁波治疗器YY/T 0061-2007 | 不能测波长 | 扩项 |
| 38 | 检影镜 | 1 | 全部参数 | 眼科仪器 检影镜YY 0718-2009 |  | 扩项 |
| 39 | 验光仪 | 1 | 全部参数 | 眼科仪器 验光仪YY 0673-2008 | 光辐射安全试验限制 | 扩项 |
| 40 | 医用超声雾化器 | 1 | 全部参数 | 医用超声雾化器YY 0109-2003 |  | 扩项 |
| 41 | 经皮氧分压监测仪 | 1 | 全部参数 | 经皮氧分压监测仪 YZB/京 1142-2011 |  | 扩项 |
| 42 | 生物安全柜 | 1 | 全部参数 | Ⅱ级生物安全柜YY 0569-2011 |  | 扩项 |
| 43 | 心脏起搏器 | 1 | 全部参数 | 除颤监护仪YZB/TRA 0460-2014 |  | 扩项 |
| 44 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1 | 全部参数 | 超声经颅多普勒血流分析仪 YY 0593-2005 |  | 扩项 |
| 45 | 眼科仪器 间接检眼镜 | 1 | 全部参数 | 眼科仪器 间接检眼镜 YY 0633-2008 |  | 扩项 |
| 46 | 干化学尿液分析仪 | 1 | 全部参数 | 干化学尿液分析仪YY/T 0475-2011 |  | 扩项 |
| 47 | 诊断和治疗激光设备 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第2部分：诊断和治疗激光设备安全专用要求 GB 9706.20-2000 |  | 扩项 |
| 48 | 纤维上消化道内窥镜 | 1 | 全部参数 | 纤维上消化道内窥镜YY 1028-2008 |  | 扩项 |
| 49 | 电动手术台 | 1 | 全部参数 | 1.电动手术台 YY/T 1106-2008 |  | 扩项 |
|  |  | 2 | 全部参数 | 2.医用电气设备 第2部分：手术台安全专用要求 YY 0570-2005 |  | 扩项 |
|  |  | 3 | 全部参数 | 3.医用脚踏开关通用技术条件 YY 91057-1999 |  | 扩项 |
| 50 | 手术冲吸机 | 1 | 全部参数 | 手术冲吸机 YZB/津0116-2010 |  | 扩项 |
| 51 | 医用电动床 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第2部分：医用电动床安全专用要求 YY 0571-2005 |  | 扩项 |
| 52 | 电动洗胃机 | 1 | 全部参数 | 电动洗胃机 YY 1105-2008 |  | 扩项 |
| 53 | 大型蒸汽灭菌器 | 1 | 部分参数 | 大型蒸汽灭菌器 GB 8599-2008 | 不能测蒸汽渗透、橡胶负载的灭菌效果、温度参数（带负载）、负载干燥度 | 扩项 |
| 54 | 小型蒸汽灭菌器 | 1 | 部分参数 | 小型蒸汽灭菌器 YY 0646-2008 | 不能测饱和蒸汽温度与时间、干燥、灭菌效果试验 | 扩项 |
| 55 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 1 | 部分参数 | 手提式压力蒸汽灭菌器 YY 0504-2005 | 不能测水压试验 | 扩项 |
| 56 | 血液冷藏箱 | 1 | 全部参数 | 血液冷藏箱GB/T 21278-2007 |  | 扩项 |
|  |  | 2 | 全部参数 | 血液冷藏箱YY/T 0168-2007 |  | 扩项 |
| 57 | 牙科治疗机 | 1 | 全部参数 | 牙科治疗机 YY/T 1043-2004 |  | 扩项 |
| 58 | 牙科病人椅 | 1 | 全部参数 | 牙科病人椅 YY/T 0058-2004 |  | 扩项 |
| 59 | 心肺复苏器 | 1 | 全部参数 | 自动胸外按压心肺复苏器 YZB/津1195-2012 |  | 扩项 |
| 60 | 橡胶输血胶管 | 1 | 全部参数 | 橡胶输血胶管GB 4491-2003 |  | 扩项 |
| 61 | 呼吸气体监护仪 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 呼吸气体监护仪的基本安全和主要性能专用要求 YY 0601-2009 |  | 扩项 |
| 62 | 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 | 1 | 全部参数 | 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 YY 0461-2003 |  | 扩项 |
| 63 | 一次性使用输液器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用输液器 重力输液式 GB 8368-2005 |  | 扩项 |
| 64 | 一次性使用输血器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用输血器 GB 8369-2005 |  | 扩项 |
| 65 | 一次性使用精密过滤输液器 | 1 | 全部参数 | 专用输液器 第1部分：一次性使用精密过滤输液器 YY 0286.1-2007 |  | 扩项 |
| 66 | 一次性使用避光式输液器 | 1 | 全部参数 | 专用输液器 第3部分 一次性使用避光式输液器 GB 18458.3-2005 |  | 扩项 |
| 67 | 一次性使用吊瓶式和袋式输液器 | 1 | 全部参数 | 专用输液器 第5部分：一次性使用吊瓶式和袋式输液器 YY 0286.5-2008 |  | 扩项 |
| 68 | 一次性使用流量设定微调式输液器 | 1 | 全部参数 | 专用输液器 第6部分：一次性使用流量设定微调式输液器 YY 0286.6-2009 |  | 扩项 |
| 69 | 传统型血袋 | 1 | 全部参数 | 人体血液及血液成分袋式塑料容器 第1部分：传统型血袋 GB 14232.1-2004 |  | 扩项 |
| 70 | 一次性使用采血器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用采血器 YY 0115-1993 |  | 扩项 |
| 71 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 1 | 全部参数 | 一次性使用麻醉穿刺包 YY 0321.1-2009 |  | 扩项 |
| 72 | 一次性使用麻醉针 | 1 | 全部参数 | 一次性使用麻醉用针 YY 0321.2-2009 |  | 扩项 |
| 73 | 一次性使用麻醉用过滤器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用麻醉用过滤器 YY 0321.3-2009 |  | 扩项 |
| 74 | 一次性使用无菌导尿管 | 1 | 全部参数 | 一次性使用无菌导尿管 YY 0325-2002 |  | 扩项 |
| 75 | 气管插管 | 1 | 全部参数 | 气管插管 第1部分：常用型插管及接头 YY 0337.1-2002 |  | 扩项 |
| 76 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 1 | 全部参数 | 一次性使用医用橡胶检查手套 GB 10213-2006 |  | 扩项 |
| 77 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 1 | 全部参数 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 GB 7543-2006 |  | 扩项 |
| 78 | 一次性使用无菌注射器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用无菌注射器 GB 15810-2001 |  | 扩项 |
| 79 | 注射器注射针及其它医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头 | 1 | 全部参数 | 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头 第1部分：通用要求 GB/T 1962.1-2001 |  | 扩项 |
| 80 | 注射器注射针及其它医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头 | 1 | 全部参数 | 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头 第2部分：锁定接头 GB/T 1962.2-2001 |  | 扩项 |
| 81 | 一次性使用静脉输液针 | 1 | 全部参数 | 一次性使用静脉输液针 GB 18671-2009 |  | 扩项 |
| 82 | 一次性使用无菌注射针 | 1 | 全部参数 | 一次性使用无菌注射针 GB 15811-2001 |  | 扩项 |
| 83 | 可吸收性外科缝线 | 1 | 全部参数 | 可吸收性外科缝线 YY 1116-2010 |  | 扩项 |
| 84 | 非吸收性外科缝线 | 1 | 全部参数 | 非吸收性外科缝线 YY 0167-2005 |  | 扩项 |
| 85 | 带线缝合针 | 1 | 全部参数 | 带线缝合针 YY 0166-2002 |  | 扩项 |
| 86 | 医用缝合针 | 1 | 全部参数 | 医用缝合针 YY 0043-2005 |  | 扩项 |
| 87 | 医用脱脂棉 | 1 | 全部参数 | 医用脱脂棉YY 0330-2002 |  | 扩项 |
| 88 | 脱脂棉纱布 | 1 | 全部参数 | 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 YY 0331-2006 |  | 扩项 |
| 89 | 石膏绷带（粉状型） | 1 | 全部参数 | 石膏绷带 粉状型YY/T 1117-2001 |  | 扩项 |
| 90 | 石膏绷带（粘胶型） | 1 | 全部参数 | 石膏绷带 粘胶型YY/T 1118-2001 |  | 扩项 |
| 91 | 外科纱布敷料 | 1 | 全部参数 | 外科纱布敷料通用要求 YY 0594-2006 |  | 扩项 |
| 92 | 无纺布 | 1 | 全部参数 | 医用非织造敷布试验方法 第1部分：敷布生产用非织造布 YY/T 0472.1-2004 |  | 扩项 |
| 93 | 一次性使用卫生用品 | 1 | 全部参数 | 一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 |  | 扩项 |
| 94 | 医用弹性绷带 | 1 | 全部参数 | 医用弹性绷带 基本性能参数表征及试验方法YY/T 0507-2009 |  | 扩项 |
| 95 | 医用胶带 | 1 | 全部参数 | 医用胶带 通用要求 YY/T 0148-2006 |  | 扩项 |
| 96 | 医用一次性防护服 | 1 | 部分参数 | 医用一次性防护服技术要求 GB 19082-2009 | 不能测抗渗水性、透湿量和过滤效率 | 扩项 |
| 97 | 医用防护口罩 | 1 | 部分参数 | 医用防护口罩技术要求 GB 19083-2010 | 不能测过滤效率、气流阻力和密合性 | 扩项 |
| 98 | 手术刀片 | 1 | 全部参数 | 手术刀片YY 0174-2005 |  | 扩项 |
| 99 | 手术刀柄 | 1 | 全部参数 | 手术刀柄YY 0175-2005 |  | 扩项 |
| 100 | 无菌塑柄手术刀 | 1 | 全部参数 | 无菌塑柄手术刀YY/T0454-2008 |  | 扩项 |
| 101 | 医用剪 | 1 | 全部参数 | 医用剪YY/T 0596-2006 |  | 扩项 |
|  |  | 2 | 全部参数 | 医用剪 通用技术条件 YY/T 0176-2006 |  | 扩项 |
| 102 | 医用镊 | 1 | 全部参数 | 医用镊YY/T 0686-2008 |  | 扩项 |
|  |  | 2 | 全部参数 | 医用镊通用技术条件 YY/T 0295.1-2005 |  | 扩项 |
| 103 | 止血钳 | 1 | 全部参数 | 止血钳YY/T 0452-2003 |  | 扩项 |
|  |  | 2 | 全部参数 | 穿腮式止血钳 通用技术条件 GB/T 2766-2006 |  | 扩项 |
| 104 | 持针钳 | 1 | 全部参数 | 持针钳 YY/T 1031-2004 |  | 扩项 |
| 105 | 不锈钢医用器械 | 1 | 全部参数 | 不锈钢医用器械 耐腐蚀性能试验方法 YY/T 0149-2006 |  | 扩项 |
| 106 | 玻璃体温计 | 1 | 全部参数 | 玻璃体温计 GB 1588-2001 |  | 扩项 |
| 107 | 血压计和血压表 | 1 | 全部参数 | 血压计和血压表 GB 3053-1993 |  | 扩项 |
| 108 | 一次性使用微量采血吸管 | 1 | 全部参数 | 一次性使用微量采血吸管 YY/T 0289-1996 |  | 扩项 |
| 109 | 医用输液、输血、注射器具 | 1 | 全部参数 | 医用输液、输血、注射器具检验方法第一部分：化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 |  | 扩项 |
| 110 | 医用输液、输血、注射器具 | 1 | 全部参数 | 医用输液、输血、注射器具检验方法第二部分：生物学试验方法 GB/T 14233.2-2005 |  | 扩项 |
| 111 | 医疗器械 | 1 | 部分参数 | 医疗器械生物学评价第1部分 GB/T 16886.1-2011 | 不能测致癌性、生殖与发育毒性、生物降解、毒代动力学 | 扩项 |
| 112 | 医疗器械 | 1 | 部分参数 | 医疗器械生物学评价第3部分 GB/T 16886.3-2008 | 只能测遗传毒性 | 扩项 |
| 113 | 医疗器械 | 1 | 部分参数 | 医疗器械生物学评价第4部分 GB/T 16886.4-2011 | 不能测补体激活试验 | 扩项 |
| 114 | 医疗器械 | 1 | 全部参数 | 医疗器械生物学评价第5部分 GB/T 16886.5-2003 |  | 扩项 |
| 115 | 医疗器械 | 1 | 全部参数 | 医疗器械生物学评价第6部分 GB/T 16886.6-2011 |  | 扩项 |
| 116 | 医疗器械 | 1 | 全部参数 | 医疗器械生物学评价第10部分GB/T 16886.10-2005 |  | 扩项 |
| 117 | 医疗器械 | 1 | 全部参数 | 医疗器械生物学评价第11部分GB/T 16886.11-2011 |  | 扩项 |