附件

医疗器械检测资格认可范围及限制要求

名称：国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心

地址：北京市中关村科技园通州园光机电一体化产业基地兴光二街7号

| 序号 | 产品名称 | 项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 1 | 多床透析和相关治疗用水处理设备 |  | 全部项目 | YY 0793.1-2010 血液透析和相关治疗用水处理设备技术要求 第1部分：用于多床透析 | 扩项 |
| 2 | 单床透析和相关治疗用水处理设备 |  | 全部项目 | YY 0793.2-2011血液透析和相关治疗用水处理设备技术要求 第2部分：用于单床透析 | 扩项 |
| 3 | 实验室用混合和搅拌设备 |  | 全部项目 | GB 4793.3-2008 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第3部分：实验室用混合和搅拌设备的特殊要求 | 扩项 |
| 4 | 过氧化氢气体等离子低温灭菌装置 |  | 全部项目 | GB 27955-2011 过氧化氢气体等离子低温灭菌装置的通用要求 | 扩项 |
| 5 | 心电监护仪电缆和导联线 |  | 全部项目 | YY 0828-2011 心电监护仪电缆和导联线 | 扩项 |
| 6 | 浅表组织超声治疗设备 |  | 全部项目 | YY 0830-2011 浅表组织超声治疗设备 | 扩项 |
| 7 | 肢体加压理疗设备 |  | 全部项目 | YY 0833-2011 肢体加压理疗设备 | 扩项 |
| 8 | 医用电热毯 |  | 全部项目 | YY 0834-2011 医用电气设备 第二部分：医用电热毯、电热垫和电热床垫 安全专用要求 | 扩项 |
| 9 | 牙科低压电动马达 |  | 全部项目 | YY 0836-2011 牙科手机 牙科低压电动马达 | 扩项 |
| 10 | 牙科气动马达 |  | 全部项目 | YY 0837-2011 牙科手机 牙科气动马达 | 扩项 |
| 11 | 医用电气设备周期性测试和修理后测试 |  | 全部项目 | YY/T 0841-2011 医用电气设备 医用电气设备周期性测试和修理后测试 | 扩项 |
| 12 | 微波热凝设备 |  | 全部项目 | YY 0838-2011 微波热凝设备 | 扩项 |
| 13 | 微波热疗设备 |  | 部分项目 | YY 0839-2011 微波热疗设备 | 不能检5.2.4, 扩项 |
| 14 | 心脏射频消融治疗设备 |  | 全部项目 | YY 0860-2011 心脏射频消融治疗设备 | 扩项 |
| 15 | 呼吸面罩及应用附件 |  | 全部项目 | YY 0671.2-2011 睡眠呼吸暂停治疗 第2部分：面罩和应用附件 | 扩项 |
| 16 | 腹腔镜用剪 |  | 全部项目 | YY 0672.2-2011 内镜器械 第2部分：腹腔镜用剪 | 扩项 |
| 17 | 转运培养箱 |  | 全部项目 | YY 0827-2011 医用电气设备 第2部分：转运培养箱安全专用要求 | 扩项 |
| 18 | 头部多源γ射束立体定向放射治疗系统 |  | 全部项目 | YY 0831.1-2011 γ射束立体定向放射治疗系统 第1部分：头部多源γ射束立体定向放射治疗系统 | 扩项 |
| 19 | 头部X射线放射治疗立体定向及计划系统 |  | 全部项目 | YY 0832.1-2011 X射线放射治疗立体定向及计划系统 第1部分：头部X射线放射治疗立体定向及计划系统 | 扩项 |
| 20 | 气腹机 |  | 全部项目 | YY 0843-2011 医用内窥镜 内窥镜功能供给装置 气腹机 | 扩项 |
| 21 | 脉冲二氧化碳激光治疗机 |  | 全部项目 | YY 0844-2011 激光治疗设备 脉冲二氧化碳激光治疗机 | 扩项 |
| 22 | 半导体激光光动力治疗机 |  | 全部项目 | YY 0845-2011 激光治疗设备 半导体激光光动力治疗机 | 扩项 |
| 23 | 掺钬钇铝石榴石激光治疗机 |  | 全部项目 | YY 0846-2011 激光治疗设备 掺钬钇铝石榴石激光治疗机 | 扩项 |
| 24 | 取石篮 |  | 全部项目 | YY 0847-2011 医用内窥镜 内窥镜器械 取石网篮 | 扩项 |
| 25 | 冷光源 |  | 全部项目 | YY 1081-2011 医用内窥镜 内窥镜功能供给装置 冷光源 | 扩项 |
| 26 | 正电子发射及X射线计算机断层成像系统 |  | 全部项目 | YY/T 0829-2011 正电子发射及X射线计算机断层成像系统性能和试验方法 | 扩项 |
| 27 | 放射性核素校准仪 |  | 全部项目 | YY/T 0840-2011 医用电气设备 放射性核素校准仪 描述性能的专用方法 | 扩项 |
| 28 | 镜鞘 |  | 全部项目 | YY/T 0842-2011 医用内窥镜 内窥镜附件 镜鞘 | 扩项 |
| 29 | 血液辐照仪 |  | 全部项目 | YY/T 0848-2011 血液辐照仪 | 扩项 |
| 30 | 滚压式冲洗吸引器 |  | 全部项目 | YY/T 0863-2011 医用内窥镜 内窥镜功能供给装置 滚压式冲洗吸引器 | 扩项 |
| 31 | 液体膨腔泵 |  | 全部项目 | YY/T 0864-2011 医用内窥镜 内窥镜功能供给装置 液体膨宫泵 | 扩项 |
| 32 | 直肠、乙状结肠活体取样钳 |  | 全部项目 | YY/T 0178-2010 直肠、乙状结肠活体取样钳 | 扩项 |
| 33 | 鼻咽活体取样钳 |  | 全部项目 | YY/T 0246-2010 鼻咽活体取样钳 | 扩项 |
| 34 | 带定位球囊的肠营养导管 |  | 全部项目 | YY/T 0817-2010 带定位球囊的肠营养导管物理性能要求及试验方法 | 扩项 |
| 35 | 牙科筒式注射器 |  | 全部项目 | YY/T 0820-2010 牙科筒式注射器 | 扩项 |
| 36 | 海绵钛、钛及钛合金 |  | 铁量的测定 | GB/T 4698.2-2011 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 铁量的测定 | 扩项 |
|  |  |  | 氧量、氮量的测定 | GB/T 4698.7-2011 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 氧量、氮量的测定 | 扩项 |
|  |  |  | 碳量的测定 | GB/T 4698.14-2011 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 碳量的测定 | 扩项 |
|  |  |  | 氢量的测定 | GB/T 4698.15-2011 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 氢量的测定 | 扩项 |
| 37 | 血袋 |  | 全部项目 | GB/T 14232.3-2011 人体血液及血液成分袋式塑料容器 第3部分：含特殊组件的血袋系统 | 扩项 |
| 38 | 医用防护口罩 |  | 总泄漏率 | YY/T 0866-2011 医用防护口罩总泄漏率测试方法 | 扩项 |
| 39 | 非织造布 |  | 全部项目 | YY/T 0867-2011 非织造布静电衰减时间的测试方法 | 扩项 |
| 40 | 一次性使用无菌手术膜 |  | 静电衰减时间 | YY 0852-2011 一次性使用无菌手术膜 | 扩项 |
| 41 | 乙状穿刺针 |  | 全部项目 | YY/T 1148-2009腰椎穿刺针 | 扩项 |
| 42 | 人工血管 |  | 全部项目 | YY 0500-2004 心血管植入物 人工血管 | 扩项 |
| 43 | 创面敷料(阻菌性) |  | 阻菌性 | YY 0471.5-2011 创面敷料阻菌性 | 扩项 |
| 44 | 血液透析和相关治疗用水 |  | 全部项目 | YY 0572-2005 血液透析和相关治疗用水 | 扩项 |
| 45 | 分析用水 |  | 全部项目 | GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法 | 扩项 |
| 46 | 工艺用水 |  | 全部项目 | 中华人民共和国药典2010年版 | 扩项 |
| 47 | 针灸针 |  | 全部项目 | YZB/KOR 0116-2011 无菌针灸针系统 | 扩项 |
| 48 | 造口护理用品附件 |  | 全部项目 | YZB/COLO 201-2011 造口护理用品附件 | 扩项 |
| 49 | 心脏按压泵 |  | 全部项目 | YZB /ACS-002-2012 心脏按压泵 | 扩项 |
| 50 | 便携式眼部灰尘洗涤液 |  | 全部项目 | YZB/002-2012 便携式眼部灰尘洗涤液 | 扩项 |
| 51 | 单股编制聚酯及聚乳酸半可吸收网塞与平片 |  | 全部项目 | YZB/FRC COVIDIEN-455-2010 单股编制聚酯及聚乳酸半可吸收网塞与平片 | 扩项 |
| 52 | 一次性使用无菌丁腈检查手套 |  | 全部项目 | YZB/MAL-2012-1 一次性使用无菌丁腈检查手套 | 扩项 |
| 53 | 正畸基托聚合物 |  | 全部项目 | YY/T 0270.2-2011 牙科学 基托聚合物 第2部分：正畸基托聚合物 | 扩项 |
| 54 | 牙科学根管器械 |  | 全部项目 | YY 0803.1-2010 牙科学 根管器械 第1部分：通用要求和试验方法 | 扩项 |
|  |  |  | 全部项目 | YY/T 0803.2-2010 牙科学 根管器械 第2部分：扩大器 | 扩项 |
| 55 | 血管支架 |  | 全部项目 | YY/T 0807-2010 预装在输送系统上的球囊扩张血管支架稳固性能标准测试方法 | 扩项 |
|  |  |  | 全部项目 | YY/T 0808-2010 血管支架体外脉动耐久性标准测试方法 | 扩项 |
|  |  |  | 全部项目 | YY/T 0858-2011 球囊扩张血管支架和支架系统三点弯曲试验方法 | 扩项 |
|  |  |  | 全部项目 | ISO 25539-2-2008 心血管植入物-血管内器械-第2部分：血管支架 | 扩项 |
| 56 | 超高分子量聚乙烯 |  | 全部项目 | YY/T 0815-2010 差示扫描量热法测定超高分子量聚乙烯熔化焓、结晶度和熔点 | 扩项 |
| 57 | 牙科氟化物 |  | 全部项目 | YY/T 0823-2011 牙科氟化物防龋材料 | 扩项 |
| 58 | 牙科氢氧化钙盖髓、垫底材料 |  | 全部项目 | YY/T 0824-2011 牙科氢氧化钙盖髓、垫底材料 | 扩项 |
| 59 | 牙科临时聚合物基冠桥材料 |  | 全部项目 | YY/T 0826-2011 牙科临时聚合物基冠桥材料 | 扩项 |
| 60 | 动脉血管支架 |  | 全部项目 | YY/T 0663-2008无源外科植入物 心脏和血管植入物的特殊要求 动脉支架的专用要求 | 扩项 |
| 61 | 血管内药物（雷帕霉素）洗脱支架系统 |  | 全部项目 | YZB/国5119-2012血管内药物（雷帕霉素）洗脱支架系统 | 扩项 |
| 62 | 非血管自扩张金属支架 |  | 全部项目 | GB/T 25304-2010 非血管自扩张金属支架专用要求 | 扩项 |
| 63 | 记忆合金胆道支架 |  | 全部项目 | YZB/国0264-2010记忆合金胆道支架 | 扩项 |
| 64 | 记忆合金食道支架 |  | 全部项目 | YZB/国0276-2010 记忆合金食道支架 | 扩项 |
| 65 | 全髋关节假体 |  | 全部项目 | YY/T 0651.1-2008外科植入物 全髋关节假体的磨损 第1部分：髋关节磨损试验机的负载和位移参数及相关的试验环境条件 | 扩项 |
|  |  |  | 全部项目 | YY/T 0651.2-2008外科植入物 全髋关节假体的磨损 第2部分：测量方法 | 扩项 |
|  |  |  | 全部项目 | ISO 14242-1-2012 外科植入物-全髋关节假体的磨损-第1部分：磨损试验机的负载和位移参数及相关的试验环境 | 扩项 |
|  |  |  | 全部项目 | ISO 14242-2-2000 外科植入物-全髋关节假体磨损-第2部分：测量方法 | 扩项 |
| 66 | 全膝关节假体 |  | 全部项目 | ISO 14243-1-2009 外科植入物-全膝关节假体的磨损-第1部分：载荷控制磨损试验机的负载和位移参数及相关的试验环境 | 扩项 |
|  |  |  | 全部项目 | ISO 14243-2-2009外科植入物-全膝关节假体-第2部分：测量方法 | 扩项 |
|  |  |  | 全部项目 | ISO 14243-3-2004外科植入物-全膝关节假体的磨损-第3部分：位移控制磨损试验机的负载和位移参数及相关的试验环境 | 扩项 |
| 67 | 无菌心耳夹及输送系统 |  | 全部项目 | Q/BJMZM 0015-2013 无菌心耳夹及输送系统 | 扩项 |
| 68 | 骨内牙种植体 |  | 全部项目 | YY/T 0521-2009 牙科学 骨内牙种植体动态疲劳试验 | 扩项 |
| 69 | 钛基牙种植体 |  | 全部项目 | YY 0304-2009 等离子喷涂羟基磷灰石涂层—钛基牙种植体 | 扩项 |
| 70 | 椎间融合器器械 |  | 全部项目 | ASTM F2077-11 椎间融合器器械的试验方法 | 扩项 |
| 71 | 脊柱内固定系统部件 |  | 全部项目 | ASTM F 2193-02(2007) 脊柱内固定系统部件的标准要求和试验方法 | 扩项 |
| 72 | 脊柱后路钉棒系统 |  | 全部项目 | YZB/国 1523-2009 脊柱后路钉棒系统 | 扩项 |
| 73 | 椎间融合器 |  | 全部项目 | YZB/国 2356-2012 椎间融合器 | 扩项 |
| 74 | 灭菌包裹材料 |  | 部分项目 | YY/T 0698.2-2009 最终灭菌医疗器械包装材料 第2部分：灭菌包裹材料 要求和试验方法 | 只能检4.2.1、4.2.2.3 扩项 |
| 75 | 无菌医疗器械包装 |  | 全部项目 | YY/T 0681.1-2009 最终灭菌医疗器械包装材料 第1部分：吸塑包装共挤塑料膜 要求和试验方法 | 扩项 |
|  |  |  | 全部项目 | YY/T 0681.2-2010 无菌医疗器械包装试验方法 第2部分：软性屏障材料的密封强度 | 扩项 |
|  |  |  | 全部项目 | YY/T 0681.3-2010 无菌医疗器械包装试验方法 第3部分：无约束包装抗内压破坏 | 扩项 |
|  |  |  | 全部项目 | YY/T 0681.4-2010 无菌医疗器械包装试验方法 第4部分：染色体穿透法测定透气包装的密封泄漏 | 扩项 |
|  |  |  | 全部项目 | YY/T 0681.6-2010 无菌医疗器械包装试验方法 第6部分：软包装材料上印墨和涂层抗化学性评价 | 扩项 |
|  |  |  | 全部项目 | YY/T 0681.7-2011 无菌医疗器械包装试验方法 第7部分：用胶带评价软包装材料上印墨或涂层附着性 | 扩项 |
|  |  |  | 全部项目 | YY/T 0681.8-2010 无菌医疗器械包装试验方法 第8部分：涂胶层重量的测定 | 扩项 |
|  |  |  | 全部项目 | YY/T 0681.9-2011 无菌医疗器械包装试验方法 第9部分：约束板内部气压法软包装密封胀破试验 | 扩项 |
| 76 | 食品工业洁净用房建筑技术规范 |  | 部分项目 | GB 50687-2011 食品工业洁净用房建筑技术规范 | 只能检10.1、10.2 扩项 |
| 77 | 层流洁净工作台 |  | 全部项目 | JG/T 292-2010 层流洁净工作台检验标准 | 扩项 |
| 78 | 医药工业洁净厂房 |  | 部分项目 | GB 50457-2008 医药工业洁净厂房设计规范 | 只能检3.2.1、3.2.2、3.2.3、3.2.4、3.2.5、3.2.6、9.3.4 扩项 |
| 79 | 药品生产质量管理规范 |  | 部分项目 | 药品生产质量管理规范（2010年修订） | 只能检附录1、附录2 扩项 |
| 80 | 医用电气设备电磁兼容、体外诊断医疗设备电磁兼容 | 1 | 传导发射 | YY 0505-2012医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验； IEC 60601-1-2:2004医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验； GB/T 18268.1-2010测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求； GB/T 18268.26-2010测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第26部分：特殊要求 体外诊断(IVD)医疗设备； GB 17625.1-2012电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）； GB 17625.2 -2007电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公共低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限值； GB/T17626.2 -2006电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验； GB/T17626.4-2008电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验； GB/T17626.5 -2008电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验； GB/T17626.8 -2006电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验； GB/T17626.11-2008电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验； GB/T 17626.34-2012电磁兼容 试验和测试技术 主电源每相电流大于16A的设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验； IEC 61000-4-34:2009电磁兼容（EMC)第4-34部分：试验和测量技术 每项输入电流>16A设备用电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验； | 扩项 |
|  |  | 2 | 辐射发射 |  | 扩项 |
|  |  | 3 | 谐波失真 |  | 扩项 |
|  |  | 4 | 电压波动和闪烁 |  | 扩项 |
|  |  | 5 | 静电放电 |  | 扩项 |
|  |  | 6 | 射频电磁场辐射 |  | 扩项 |
|  |  | 7 | 电快速瞬变脉冲群 |  | 扩项 |
|  |  | 8 | 浪涌 |  | 扩项 |
|  |  | 9 | 射频场感应的传导骚扰 |  | 扩项 |
|  |  | 10 | 工频磁场 |  | 扩项 |
|  |  | 11 | 在电源供电输入线上的电压暂降、短时中断和电压变化 |  | 扩项 |
|  |  | 12 | 骚扰功率 |  | 扩项 |
|  |  | 13 | 断续骚扰 |  | 扩项 |
|  |  | 14 | 插入损耗 |  | 扩项 |
|  |  | 15 | 辐射电磁骚扰（9k- 30M） |  | 扩项 |
| 81 | 助听器（EMC) |  | 全部项目 | GB/T 25106.13 -2010电声学 助听器 第13部分：电磁兼容(EMC)； IEC 60118-13:2004 电声学.助听器，第13部分：电磁兼容性（EMC) | 扩项 |
| 82 | 有源植入性医疗器械 |  | 全部项目 | ISO14708-1：2000 外科植入物 有源植入性医疗器械 第1部分：安全、标记和制造商提供的信息的一般要求 | 扩项 |
| 83 | 心脏起搏器 |  | 全部项目 | ISO14708-2：2005 外科植入物 有源植入性医疗器械 第2部分：心脏起搏器 | 扩项 |
| 84 | 可植入神经刺激器 |  | 全部项目 | ISO14708-3：2008 外科植入物 有源植入性医疗器械 第3部分：可植入神经刺激器 | 扩项 |
| 85 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）定量测定试剂盒 |  | 全部项目 | YZB/国 2777-2013人绒毛膜促性腺激素（HCG）定量测定试剂盒注册产品标准 | 扩项 |
| 86 | 尿十项检测条 |  | 全部项目 | YZB/进 GER 3567-2012尿十项检测条注册产品标准 | 扩项 |
| 87 | 磷霉素/氨丁三醇药敏实验纸片 |  | 全部项目 | YZB/进 TFS015-2012磷霉素/氨丁三醇药敏实验纸片注册产品标准 | 扩项 |
| 88 | α-淀粉酶测定试剂(盒) |  | 全部项目 | YZB/京0238-2012α-淀粉酶测定试剂(盒)注册产品标准 | 扩项 |
| 89 | 促卵泡生成激素（FSH）定量测定试剂盒 |  | 全部项目 | YZB/豫 0160-2008促卵泡生成激素（FSH）定量测定试剂盒注册产品标准 | 扩项 |
| 90 | 推送器 |  | 全部项目 | YZB/MG 003-2012推送器 | 扩项 |
| 91 | 硅烷预处理剂 |  | 全部项目 | YZB/LIE 0022-2012硅烷预处理剂 | 扩项 |
| 92 | 医用生物胶体溶液 |  | 全部项目 | YZB/黑 0099-2012医用生物胶体溶液 | 扩项 |
| 93 | 支架置入套装 |  | 全部项目 | YZB/MG 004-2012支架置入套装 | 扩项 |
| 94 | 疤痕修复贴 |  | 全部项目 | YZB/HANS 001-2013疤痕修复贴 | 扩项 |
| 95 | 药液输送器 |  | 全部项目 | YZB/USA COV-403-2012延伸式药液输送器 | 扩项 |
| 96 | 造口护理用品及附件 |  | 全部项目 | YZB/COLO 201-2011造口护理用品附件 | 扩项 |
| 97 | 造口底盘 |  | 全部项目 | YZB/USA ConvaTec 0005-2009造口底盘 | 扩项 |
| 98 | 造口粉 |  | 全部项目 | YZB/USA-2013造口粉 | 扩项 |
| 99 | 人工肩关节 |  | 全部项目 | YZB国 0949-2003 钛合金人工肩关节 | 扩项 |
| 100 | 人工肘关节 |  | 全部项目 | YZB国 1114-2003 人工肘关节 | 扩项 |
| 101 | 干化学尿液分析仪 |  | 全部项目 | YY/T 0475-2011 干化学尿液分析仪 | 标准变更 |
| 102 | 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机 |  | 全部项目 | YY 0307-2011 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机 | 标准变更 |
| 103 | 婴儿辐射保暖台 |  | 部分项目 | YY 0455-2011 医用电气设备 第2部分：婴儿辐射保暖台安全专用要求 | 不能检AP、APG项目 标准变更 |
| 104 | 医用外科口罩 |  | 全部项目 | YY 0469-2011 医用外科口罩 | 标准变更 |
| 105 | 生物安全柜 |  | 全部项目 | YY 0569-2011 Ⅱ级 生物安全柜 | 标准变更 |
| 106 | 弹性体印模材料 |  | 全部项目 | YY 0493-2011 牙科学 弹性体印模材料 | 标准变更 |
| 107 | 聚合物基修复材料 |  | 全部项目 | YY 1042-2011 牙科学 聚合物基修复材料 | 标准变更 |
| 108 | 金属骨针 |  | 全部项目 | YY/T 0345.1-2011 外科植入物 金属骨针 第1部分：材料和力学性能要求 | 取消限制项 标准变更 |
| 109 | 齿科铸造包埋材料 |  | 全部项目 | YY/T 0463-2011 牙科学 铸造包埋材料和耐火代型材料 | 标准变更 |
| 110 | 义齿基托聚合物 |  | 全部项目 | YY 0270.1-2011 牙科学 基托聚合物 第1部分：义齿基托聚合物 | 标准变更 |
| 111 | 髓内钉 |  | 全部项目 | YY/T 0019.1-2011 外科植入物 髓内钉系统 第1部分：横截面为三叶形或V形髓内钉 | 标准变更 |
| 112 | 髓内针 |  | 全部项目 | YY/T 0019.2-2011 外科植入物 髓内钉系统 第2部分：髓内针 | 取消限制项 标准变更 |
| 113 | 金属带锁髓内钉 |  | 全部项目 | YY/T 0591-2011 骨接合植入物 金属带锁髓内钉 | 取消限制项 标准变更 |

名称：国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心

地址：北京市丰台区南三环中路20号

| 序号 | 产品名称 | 项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 1 | 医疗器械（生物学评价） | 1 | 部分项目 | ISO10993-5:2009医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验 | 只能检附录c 扩项 |
|  |  | 2 | 全部项目 | ISO10993-10:2009医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 | 扩项 |