附件

医疗器械检测资格认可范围及限制要求

名称：国家食品药品监督管理局湖北医疗器械质量监督检验中心

地址：湖北省武汉市洪山区中北东路24-9号

| 序号 | 产品名称 | 项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 1 | 超声理疗设备 |  | 全部参数 | 超声理疗设备 0.5MHz～5MHz频率范围内声场要求和测量方法 YY/T 0750-2009 | 扩项 |
| 2 | 高强度聚焦超声(HIFU)治疗系统 |  | 全部参数 | 声学 高强度聚焦超声(HIFU)声功率和声场特性的测量 GB/T 19890-2005 | 扩项 |
| 3 | 超声骨密度仪 |  | 全部参数 | 超声骨密度仪 YY 0774-2010 | 扩项 |
| 4 | 超声多普勒换能器 |  | 全部参数 | 超声多普勒换能器技术要求和试验方法 YY/T 0111-2005 | 扩项 |
| 5 | 医用超声设备 |  | 全部参数 | 超声-水听器-第一部分：40MHz以下医用超声场的测量和特征描绘 YY/T 0865-2011 | 扩项 |
| 6 | 眼科B型超声诊断仪 |  | 全部参数 | 眼科B型超声诊断仪通用技术条件 YY 0773-2010 | 扩项 |
| 7 | 眼科高频超声诊断仪 |  | 全部参数 | 眼科高频超声诊断仪 YY 0849-2011 | 扩项 |
| 8 | 浅表组织超声治疗设备 |  | 全部参数 | 浅表组织超声治疗设备 YY 0830-2011 | 扩项 |
| 9 | 医用超声设备 |  | 全部参数 | 声学 超声功率测量 辐射力天平法及性能要求 GB/T 7966-2009 | 扩项 |
| 10 | 超声仿组织材料 |  | 全部参数 | 超声仿组织材料声学特性的测量方法 GB/T 15261-2008 | 扩项 |
| 11 | 软件 |  | 全部参数 | 软件工程 软件产品质量要求和评价（SQuaRE）商业现货（COTS）软件产品的质量要求和测试细则 GB/T 25000.51-2010 | 标准变更，替代GB/T17544-1998(国食药监械[2011]106号中2) |
| 12 | 弹性成像设备 |  | 全部参数 | 超声图像诊断仪(弹性成像) YZB/FRA 4768-2011 | 扩项 |
| 13 | 红外人体表面温度快速筛检仪 |  | 部分参数 | 红外人体表面温度快速筛检仪 GB/T 19146-2010 | 标准变更，替代GB/T 19146-1993 (国食药监械[2011]106号中20) 不测电磁兼容，冲击试验 |
| 14 | 立式蒸汽灭菌器 |  | 部分参数 | 立式蒸汽灭菌器 YY 1007-2010 | 标准变更，替代YY 1007-2005 (国食药监械[2009]23号中89) 不测BD测试 |
| 15 | 硬性宫腔内窥镜 |  | 全部参数 | 硬性宫腔内窥镜 YY 1075-2007 | 扩项 |
| 16 | 电针治疗仪 |  | 全部参数 | 电针治疗仪 YY 0780-2010 | 扩项 |
| 17 | 医疗器械 |  | 全部参数 | 医疗器械的灭菌 制造商提供的处理可重复灭菌医疗器械的信息 YY/T 0802-2010 | 扩项 |
| 18 | 医用臭氧消毒柜 |  | 部分参数 | 医用臭氧消毒柜 YY 0215-2008 | 扩项 不测臭氧泄漏量、残留量 |
| 19 | 药品冷藏箱 |  | 部分参数 | 药品冷藏箱 YY/T 0086-2007 | 不测扩项 制冷系统密封性 |
| 20 | 血液冷藏箱 |  | 全部参数 | 血液冷藏箱 YY/T 0168-2007 | 扩项 |
| 21 | 医用离心机 |  | 全部参数 | 医用离心机 YY/T 0657-2008 | 扩项 |
| 22 | 医用红外体温计 |  | 全部参数 | 医用红外体温计 第1部分：耳腔式 GB/T 21417.1-2008 | 扩项 |
| 23 | Q开关Nd：YAG激光眼科治疗机 |  | 全部参数 | Q开关Nd：YAG激光眼科治疗机 YY 0789-2010 | 扩项 |
| 24 | 输液泵和输液控制器 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求 GB 9706.27-2005 /IEC 60601-2-24:1998 | 不测扩项 工作数据的准确性 |
| 25 | 激光光凝仪 |  | 全部参数 | 激光光凝仪 YZB/USA 0871-2011 | 扩项 |
| 26 | 微量血气采血器 |  | 全部参数 | 微量血气采血器 YZB/鄂 0496-2010 | 扩项 |
| 27 | 一次性使用聚氯乙烯医用检查手套 |  | 全部参数 | 一次性使用聚氯乙烯医用检查手套 GB 24786－2009 | 扩项 |
| 28 | 一次性使用非灭菌橡胶外科手套 |  | 全部参数 | 一次性使用非灭菌橡胶外科手套 GB 24787－2009 | 扩项 |
| 29 | 注射器、注射针 |  | 全部参数 | 注射器、注射针及其它医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头 第1部分：通用要求 GB/T1962.1-2001 | 扩项 |
|  |  |  | 全部参数 | 注射器、注射针及其它医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头 第2部分：锁定接头 GB/T1962.2-2001 | 扩项 |
| 30 | 止血钳 |  | 部分参数 | 止血钳 YY/T 0452-2003 | 不测扩项 头端摆动量 |
| 31 | 医用剪 |  | 全部参数 | 医用剪 通用技术条件 YY/T 0176-2006 | 扩项 |
| 32 | 医用镊 |  | 全部参数 | 医用镊 通用技术条件 YY/T 0295.1-2005 | 扩项 |
|  |  |  | 全部参数 | 医用镊 YY/T 0686-2008 | 扩项 |
| 33 | 外科器械 |  | 全部参数 | 外科器械 包装、标志和使用说明书 YY/T 0171-2008 | 扩项 |
| 34 | 一次性使用普通医用口罩 |  | 全部参数 | 一次性使用普通医用口罩 DB 42/ T822-2012 | 扩项 |
| 35 | 医用非织造布 |  | 全部参数 | 医用非织造布 通用要求 DB 42/ T821-2012 | 扩项 |
| 36 | 硫乙醇酸盐流体培养基 |  | 全部参数 | 硫乙醇酸盐流体培养基 YY/T 0575-2005 | 扩项 |
| 37 | 临床化学体外诊断试剂(盒) |  | 全部参数 | 临床化学体外诊断试剂(盒) GB/T 26124-2011 | 扩项 |
| 38 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(试剂盒) |  | 全部参数 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金免疫层析法） YY/T 1164-2009 | 扩项 |
| 39 | 类风湿因子检测试剂盒 |  | 全部参数 | 类风湿因子检测试剂盒（胶体金法） YZB/鄂 0994-2012 | 扩项 |
| 40 | 大便隐血（FOB）检测试剂盒 |  | 全部参数 | 大便隐血（FOB）检测试剂盒（胶体金法） YZB/鄂 0999-2012 | 扩项 |
| 41 | 尿微量白蛋白检测试剂盒 |  | 全部参数 | 尿微量白蛋白检测试剂盒（胶体金法） YZB/鄂 0995-2012 | 扩项 |
| 42 | 一次性使用配药用注射器 |  | 全部参数 | 一次性使用配药用注射器 YY/T0821-2010 | 扩项 |
| 43 | 角膜曲率计 |  | 全部参数 | 角膜曲率计 YY 0579-2005 | 扩项 |