附件

医疗器械检测资格认可范围及限制要求

名称：新疆维吾尔自治区医疗器械检测中心

地址：新疆乌鲁木齐市新华南路100号

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 1 | 一次性使用无菌注射器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用无菌注射器 GB 15810-2001 |  |  |
| 2 | 一次性使用无菌注射针 | 1 | 全部参数 | 一次性使用无菌注射针 GB 15811-2001 |  |  |
| 3 | 一次性使用输液器 重力输液式 | 1 | 全部参数 | 一次性使用输液器 重力输液式GB 8368-2005 |  |  |
| 4 | 一次性使用静脉输液针 | 1 | 全部参数 | 一次性使用静脉输液针 GB 18671-2009 |  | 标准变更 |
| 5 | 一次性使用输血器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用输血器 GB 8369-2005 |  |  |
| 6 | 医用脱脂棉 | 1 | 全部参数 | 医用脱脂棉 YY 0330-2002 医用脱脂棉 YZB/新0253-2012 |  |  |
| 7 | 医用脱脂棉纱布 | 1 | 全部参数 | 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法YY 0331-2006 |  |  |
| 8 | 粉状型石膏绷带 | 1 | 全部参数 | 石膏绷带 粉状型 YY/T 1117-2001 |  |  |
| 9 | 粘胶型石膏绷带 | 1 | 全部参数 | 石膏绷带 粘胶型 YY/T 1118-2001 |  |  |
| 10 | 医用胶带 | 1 | 全部参数 | 医用胶带 通用要求 YY/T 0148-2006 |  |  |
| 11 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 1 | 全部参数 | 一次性使用麻醉穿刺包 YY 0321.1-2009 |  | 标准变更 |
| 12 | 一次性使用麻醉用针 | 1 | 全部参数 | 一次性使用麻醉用针 YY 0321.2-2009 |  | 标准变更 |
| 13 | 一次性使用麻醉用过滤器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用麻醉用过滤器 YY 0321.3-2009 |  | 标准变更 |
| 14 | 一次性使用阴道扩张器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用阴道扩张器 YY 0336-2002 |  |  |
| 15 | 集尿袋 | 1 | 全部参数 | 集尿袋 第2部分：要求和试验方法 GB/T 17257.2-2009 |  | 标准变更 |
| 16 | 一次性使用滴定管式输液器 | 1 | 全部参数 | 专用输液器第2部分 一次性使用滴定管式输液器 重力输液式 YY 0286.2-2006 |  |  |
| 17 | 一次性使用精密过滤输液器 | 1 | 全部参数 | 专用输液器 第1部分 一次性使用精密过滤输液器 YY 0286.1-2007 |  | 标准变更 |
| 18 | 一次性使用吊瓶式和袋式输液器 | 1 | 全部参数 | 专用输液器 第5部分 一次性使用吊瓶式和袋式输液器YY 0286.5-2008 |  | 扩项 |
| 19 | 一次性使用无菌牙科注射针 | 1 | 全部参数 | 一次性使用无菌牙科注射针 YY 0587－2005 |  |  |
| 20 | 一次性使用无菌胰岛素注射器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用无菌胰岛素注射器YY 0497－2005 |  |  |
| 21 | 针灸针 | 1 | 全部参数 | 针灸针GB 2024-94 |  |  |
| 22 | 制造医疗器械用不锈钢针管 | 1 | 全部参数 | 制造医疗器械用不锈钢针管 GB 18457-2001 |  |  |
| 23 | 一次性使用避光输液器 | 1 | 全部参数 | 专用输液器第3部分：一次性使用避光输液器 GB 18458.3-2005 |  |  |
| 24 | 一次性使用静脉营养输液袋 | 1 | 全部参数 | 一次性使用静脉营养输液袋 YY 0611-2007 |  | 扩项 |
| 25 | 注射针 | 1 | 全部参数 | 注射针YY/T 0282-2009 |  | 扩项 |
| 26 | 一次性使用机用采血器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用机用采血器 YY 0328-2002 |  |  |
| 27 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用人体静脉血样采集容器YY 0314-2007 |  | 扩项 |
| 28 | 一次性使用医疗用品卫生标准 | 1 | 部分参数 | 一次性使用医疗用品卫生标准GB 15980-1995 | 不能测:电离辐射灭菌和环氧乙烷灭菌的灭菌效果评价和消毒效果评价 |  |
| 29 | 一次性使用卫生用品卫生标准 | 1 | 部分参数 | 一次性使用卫生用品卫生标准GB 15979-2002 | 不能测:电离辐射消毒效果和环氧乙烷消毒效果生物监测评价 |  |
| 30 | 一次性使用橡胶检查手套 | 1 | 全部参数 | 一次性使用橡胶检查手套 GB 10213-2006 |  |  |
| 31 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 1 | 全部参数 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套GB 7543-2006 一次性使用灭菌橡胶外科手套YZB/新0216-2010 |  |  |
| 32 | 可吸收性外科缝线 | 1 | 部分参数 | 可吸收性外科缝线 YY 1116-2010 | 不能测:Ames试验、生物降解试验 | 标准变更 |
| 33 | 非吸收性外科缝线 | 1 | 全部参数 | 非吸收性外科缝线 YY 0167-2005 |  |  |
| 34 | 带线缝合针 | 1 | 全部参数 | 带线缝合针 YY 0166-2002 |  |  |
| 35 | 医用缝合针 | 1 | 全部参数 | 医用缝合针 YY 0043-2005 |  |  |
| 36 | 玻璃体温计 | 1 | 全部参数 | 玻璃体温计GB 1588-2001 |  | 扩项 |
| 37 | 一次性使用无菌导尿管 | 1 | 全部参数 | 一次性使用无菌导尿管 YY 0325-2002 |  | 扩项 |
| 38 | 常用型气管插管及接头 | 1 | 全部参数 | 气管插管 第1部分：常用型插管及接头YY 0337.1-2002 |  | 扩项 |
| 39 | 腹腔吸引管 | 1 | 部分参数 | 腹腔吸引管YY/T 0191-2011 | 不能测:镀层 | 扩项 |
| 40 | 非血管内导管一般性能试验方法 | 1 | 全部参数 | 非血管内导管 第1部分：一般性能试验方法 GB/T 15812.1-2005 |  | 扩项 |
| 41 | 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 | 1 | 全部参数 | 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 YY 0461-2003 |  | 扩项 |
| 42 | 呼吸道用吸引导管 | 1 | 全部参数 | 呼吸道用吸引导管 YY 0339-2009 |  | 扩项 |
| 43 | 医用防护口罩 | 1 | 部分参数 | 医用防护口罩技术要求 GB 19083-2010 | 不能测:密合性 | 扩项 |
| 44 | 医用一次性防护服 | 1 | 部分参数 | 医用一次性防护服技术要求GB 19082-2009 医用一次性防护服 YZB/新0276-2012 | 不能测:静电衰减性能 | 扩项 |
| 45 | 医用外科口罩 | 1 | 部分参数 | 医用外科口罩技术要求YY 0469-2011 医用外科口罩 YZB/新0279-2012 | 不能测:细菌过滤效率 | 扩项 |
| 46 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 1 | 全部参数 | 天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与实验方法GB 7544－2009 |  | 扩项 |
| 47 | 一次性使用无菌引流导管及辅助器械 | 1 | 全部参数 | 一次性使用无菌引流导管及辅助器械 YY 0489-2004 |  | 扩项 |
| 48 | 流产吸引管 | 1 | 部分参数 | 流产吸引管 YY/T 1025-2004 | 不能测:电镀层 | 扩项 |
| 49 | 一次性使用无菌直肠导管 | 1 | 全部参数 | 一次性使用无菌直肠导管 YY 0488-2004 |  | 扩项 |
| 50 | 成人用气管切开插管及接头 | 1 | 全部参数 | 气管切开插管 第1部分：成人用插管及接头YY 0338.1-2002 |  | 扩项 |
| 51 | 小儿用气管切开插管 | 1 | 全部参数 | 气管切开插管 第2部分：小儿用气管切开插管 YY 0338.2-2002 |  | 扩项 |
| 52 | 一次性使用便携式输注泵 非电驱动 | 1 | 全部参数 | 一次性使用便携式输注泵 非电驱动YY 0451-2010 |  | 扩项 |
| 53 | 人工驱动吸引设备 | 1 | 全部参数 | 医用吸引设备 第2部分：人工驱动吸引设备YY0636.2-2008 |  | 扩项 |
| 54 | 一次性使用输液瓶悬挂装置 | 1 | 全部参数 | 输液瓶悬挂装置 第1部分：一次性使用悬挂装置 YY/T 0582.1-2005 |  | 扩项 |
| 55 | 多用输液瓶悬挂装置 | 1 | 全部参数 | 输液瓶悬挂装置 第2部分：多用悬挂装置 YY/T 0582.2-2005 |  | 扩项 |
| 56 | Tcu宫内节育器 | 1 | 全部参数 | Tcu宫内节育器 GB 11236-2006 |  | 扩项 |
| 57 | 血压计和血压表 | 1 | 部分参数 | 血压计和血压表 GB 3053-93 | 不能测:汞的要求、电镀件、油漆件 | 扩项 |
| 58 | 6%（鲁尔）圆锥接头通用要求 | 1 | 全部参数 | 注射器、注射针及其它医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头第1部分：通用要求GB/T 1962.1-2001 |  |  |
| 59 | 6%（鲁尔）圆锥接头锁定接头 | 1 | 全部参数 | 注射器、注射针及其它医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头第2部分:锁定接头GB/T 1962.2-2001 |  |  |
| 60 | 纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法 | 1 | 全部参数 | 纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法GB/T 4745-2012 |  | 标准变更 |
| 61 | 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 | 1 | 全部参数 | 纺织品 织物拉伸性能第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法GB/T 3923.1-1997 |  |  |
| 62 | 纺织品 非织造布试验方法第1部分：单位面积质量的测定 | 1 | 全部参数 | 纺织品 非织造布试验方法第1部分：单位面积质量的测定GB/T 24218.1-2009 |  | 标准变更 |
| 63 | 防止重复使用注射器 | 1 | 部分参数 | 防止重复使用注射器YY 0573.4-2010 | 不能测:装运后的性能 | 扩项 |
| 64 | ### 一次性使用配药用注射器 | 1 | 全部参数 | 一次性使用配药用注射器YY/T 0821-2010 |  | 扩项 |
| 65 | 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 | 1 | 全部参数 | 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 |  | 标准变更 |
| 66 | 子宫颈活体取样钳 | 1 | 全部参数 | 子宫颈活体取样钳 YY 0092-1992 |  | 扩项 |
| 67 | 输精管分离钳 | 1 | 部分参数 | 输精管分离钳YY/T 0184-1994 | 不能测:头端摆动量、锁合力和脱开力 | 扩项 |
| 68 | 输精管皮外固定钳 | 1 | 部分参数 | 输精管皮外固定钳YY/T 0185-1994 | 不能测:头端摆动量、锁合力和脱开力 | 扩项 |
| 69 | 宫内节育器取出钩 | 1 | 部分参数 | 宫内节育器取出钩YY/T 0182-1994 | 不能测:镀层 | 扩项 |
| 70 | 宫内节育器放置叉 | 1 | 部分参数 | 宫内节育器防置叉YY/T 0183-1994 | 不能测:镀层 | 扩项 |
| 71 | 子宫刮匙 | 1 | 部分参数 | 子宫刮匙YY 0090-1992 | 不能测:镀层 | 扩项 |
| 72 | 咬骨钳（剪） | 1 | 全部参数 | 咬骨钳（剪）通用技术条件 YY 1122-2005 咬骨钳YY/T 1127-2006 |  | 扩项 |
| 73 | 拔牙钳 | 1 | 全部参数 | 拔牙钳 YY/T 1021-2005 |  | 扩项 |
| 74 | 组织钳 | 1 | 全部参数 | 组织钳YY/T 0177-2005 |  | 扩项 |
| 75 | 止血钳 | 1 | 部分参数 | 穿鳃式止血钳通用技术条件 GB/T 2766-2006 止血钳YY/T 0452-2003 | 不能测:摆动量 | 扩项 |
| 76 | 持针钳 | 1 | 部分参数 | 持针钳YY/T 1031-2004 | 不能测:摆动量 | 扩项 |
| 77 | 手术刀片 | 1 | 全部参数 | 手术刀片YY 0174-2005 |  | 扩项 |
| 78 | 手术刀柄 | 1 | 全部参数 | 手术刀柄YY 0175-2005； |  | 扩项 |
| 79 | 无菌塑柄手术刀 | 1 | 全部参数 | 无菌塑柄手术刀 YY/T 0454-2008 |  | 扩项 |
| 80 | 手术刀片和手术刀柄的配合尺寸 | 1 | 全部参数 | 手术刀片和手术刀柄的配合尺寸GB 8662-2006 |  | 扩项 |
| 81 | 医用剪 | 1 | 全部参数 | 医用剪 通用技术条件 YY/T0176-2006 医用剪YY/T 0596-2006 |  | 扩项 |
| 82 | 医用镊 | 1 | 全部参数 | 医用镊 通用技术条件YY/T0295.1-2005 医用镊YY/T 0686-2008 |  | 扩项 |
| 83 | 子宫探针 | 1 | 部分参数 | 子宫探针YY/T 0172-94 | 不能测:镀层 | 扩项 |
| 84 | 泪道探针 | 1 | 全部参数 | 泪道探针YY 0075—2005 |  | 扩项 |
| 85 | 腹膜透析管 | 1 | 全部参数 | 腹膜透析管 YY 0030-2004 |  | 扩项 |
| 86 | 输液、输血用硅橡胶管路及弹性件 | 1 | 全部参数 | YY/T 0031-2008 |  | 扩项 |
| 87 | 听诊器 | 1 | 部分参数 | 听诊器YY 91035—1999 | 不能测:频响曲线、镀层 | 扩项 |
| 88 | 子宫颈扩张器 | 1 | 部分参数 | 子宫颈扩张器YY 0091-1992 | 不能测:镀层 | 扩项 |
| 89 | 病床 | 1 | 全部参数 | 病床YY 0003-90 |  |  |
| 90 | 普通产床 | 1 | 全部参数 | 普通产床YY 0045-91 |  |  |
| 91 | 不锈钢医用器械 耐腐蚀性能试验 | 1 | 全部参数 | 不锈钢医用器械 耐腐蚀性能试验YY/T 0149-2006 |  |  |
| 92 | 口腔手术器械连接牢固度试验 | 1 | 全部参数 | 口腔科手术器械连接牢固度试验方法YY/T 0281-1995 |  | 扩项 |
| 93 | 细菌内毒素试验方法常规监控与跳批检验 | 1 | 全部参数 | 细菌内毒素试验方法常规监控与跳批检验YY/T 0618－2007 |  |  |
| 94 | 敷布生产用非织造布 | 1 | 部分参数 | 医用非织造敷布试验方法 第1部分：敷布生产用非织造布YY/T 0472.1-2004 | 不能测:液体吸收时间和液体吸收量 | 扩项 |
| 95 | 外科纱布敷料通用要求 | 1 | 全部参数 | 外科纱布敷料通用要求 YY 0594-2006 |  | 扩项 |
| 96 | 手术单、手术衣和洁净服干态落絮试验 | 1 | 全部参数 | 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第4部分：试验方法YY/T 0506.4-2005 |  |  |
| 97 | 磁疗枕 | 1 | 全部参数 | 磁疗枕 YZB/新0294—2012 |  | 扩项 |
| 98 | 颈枕 | 1 | 全部参数 | 颈枕Q/WTX01-2010 |  | 扩项 |
| 99 | 三腔胃管 | 1 | 全部参数 | 三腔胃管YZB/新0314 -2012 |  | 扩项 |
| 100 | 隔盐灸 | 1 | 全部参数 | 隔盐灸YZB/新035-2011 |  | 扩项 |
| 101 | 雷火灸 | 1 | 全部参数 | 雷火灸YZB/新034-2011 |  | 扩项 |
| 102 | 磁疗·雪莲贴而舒 | 1 | 全部参数 | 磁疗·雪莲贴而舒 YZB/新0255-2012 |  | 扩项 |
| 103 | 磁疗·雪莲贴贴舒 | 1 | 全部参数 | 磁疗·雪莲贴贴舒 YZB/新0254-2012 |  | 扩项 |
| 104 | 灸疗贴 | 1 | 全部参数 | 灸疗贴YZB/新0250-2011 |  | 扩项 |
| 105 | 骨痛消贴 | 1 | 全部参数 | 骨痛消贴YZB/新0271-2012 |  | 扩项 |
| 106 | 静电理疗贴 | 1 | 全部参数 | 静电理疗贴 YZB/新0272-2012 |  | 扩项 |
| 107 | 通气鼻贴 | 1 | 全部参数 | 通气鼻贴YZB/新0273-2012 |  | 扩项 |
| 108 | 晕车贴 | 1 | 全部参数 | 晕车贴YZB/新0260-2012 |  | 扩项 |
| 109 | 退热贴 | 1 | 全部参数 | 退热贴YZB/新0259-2012 |  | 扩项 |
| 110 | 咳喘灸 | 1 | 全部参数 | 咳喘灸YZB/新015-2010 |  | 扩项 |
| 111 | 前列腺灸 | 1 | 全部参数 | 前列腺灸YZB/新017-2010 |  | 扩项 |
| 112 | 督灸 | 1 | 全部参数 | 督灸YZB/新0258-2012 |  | 扩项 |
| 113 | 隔物灸 | 1 | 全部参数 | 隔物灸YZB/新0257-2012 |  | 扩项 |
| 114 | 艾康贴 | 1 | 全部参数 | 艾康贴YZB/新0020-2010 |  | 扩项 |
| 115 | 腰颈康灸疗贴 | 1 | 全部参数 | 腰颈康灸疗贴YZB/新019-2010 |  | 扩项 |
| 116 | 痛经灸 | 1 | 全部参数 | 痛经灸YZB/新016-2010 |  | 扩项 |
| 117 | 慢性腰腿痛贴 | 1 | 全部参数 | 慢性腰腿痛贴 YZB/新乌0275-2013 |  | 扩项 |
| 118 | 舒散痛贴 | 1 | 全部参数 | 舒散痛贴YZB/新018-2010 |  | 扩项 |
| 119 | 钛腰康 | 1 | 全部参数 | 钛腰康YZB/新0001-2009 |  | 扩项 |
| 120 | 妇科检查床 | 1 | 全部参数 | 妇科检查床YZB/新032-2011 |  | 变更 |
| 121 | 诊查床 | 1 | 全部参数 | 诊查床YZB/新033-2011 |  | 变更 |
| 122 | 定制式活动义齿 | 1 | 全部参数 | 定制式活动义齿 YZB/新0329-2013、YZB/新0316-2012、YZB/新0331-2013、YZB/新0317-2012、YZB/新0320-2012、YZB/新0262-2012、YZB/新0285-2012、 YZB/新0296-2012、YZB/新0231-2010、YZB/新0257-2010、YZB/新0244-2011 |  | 标准变更 |
| 123 | 定制式固定义齿 | 1 | 全部参数 | 定制式固定义齿 YZB/新0330-2013、YZB/新0315-2012、YZB/新0332-2013、YZB/新0318-2012、YZB/新0319-2012、YZB/新0286-2012、YZB/新0261-2012、YZB/新0232-2010、YZB/新0295-2012、YZB/新0256-2010、YZB/新0243-2011 |  | 标准变更 |
| 124 | 医用壳聚糖敷料膜 | 1 | 全部参数 | 医用壳聚糖敷料膜 YZB/新0256-2012 |  | 扩项 |
| 125 | 热塑性高分子夹板 | 1 | 全部参数 | 热塑性高分子夹板 YZB/新022-2010 |  | 标准变更 |
| 126 | 放疗定位膜 | 1 | 全部参数 | 放疗定位膜YZB/新021-2010 |  | 扩项 |
| 127 | 一次性使用手术衣 | 1 | 全部参数 | 一次性使用手术衣 YZB/新0275-2012、 YZB/新0263-2012、 YZB/新0247-2011 |  | 标准变更 |
| 128 | 一次性使用手术包 | 1 | 全部参数 | 一次性使用手术包 YZB/新0280-2012、 YZB/新0249-2011 |  | 标准变更 |
| 129 | 一次性医用单 | 1 | 全部参数 | 一次性医用单 YZB/新0282-2012 一次性使用医用单 YZB/新0264-2012 |  | 标准变更 |
| 130 | 一次性医用口罩 | 1 | 全部参数 | 一次性医用口罩 YZB/新0278-2012 |  | 标准变更 |
| 131 | 一次性医用帽子 | 1 | 全部参数 | 一次性医用帽子 YZB/新0283-2012 |  | 标准变更 |
| 132 | 一次性医用鞋套 | 1 | 全部参数 | 一次性医用鞋套 YZB/新0281-2012 |  | 扩项 |
| 133 | 医用一次性防雾防护面罩 | 1 | 全部参数 | 医用一次性防雾防护面罩 YZB/新0277-2012 |  | 扩项 |
| 134 | 一次性使用产包 | 1 | 全部参数 | 一次性使用产包 YZB/新0313-2012 一次性医用产包 YZB/新0248-2011 |  | 标准变更 |
| 135 | 一次性医用包布 | 1 | 全部参数 | 一次性医用包布 YZB/新0284-2012 |  | 扩项 |
| 136 | 普通医用口罩、帽子 | 1 | 全部参数 | 普通医用口罩、帽子 YZB/新0265-2012 |  | 扩项 |
| 137 | 一次性医用床罩 | 1 | 全部参数 | 一次性医用床罩 YZB/新0266-2012 |  | 扩项 |
| 138 | 一次性医用被套 | 1 | 全部参数 | 一次性医用被套 YZB/新0267-2012 |  | 扩项 |
| 139 | 一次性使用检查垫 | 1 | 全部参数 | 一次性使用检查垫YZB/新0268-2012 |  | 扩项 |
| 140 | 一次性医用枕套 | 1 | 全部参数 | 一次性医用枕套YZB/新0269-2012 |  | 扩项 |
| 141 | 一次性使用会阴垫 | 1 | 全部参数 | 一次性使用会阴垫YZB/新0270-2012 |  | 扩项 |
| 142 | 医用棉卷 | 1 | 全部参数 | 医用棉卷 YZB/新0221-2012、YZB/新0224-2010、YZB/新0230-2010、 YZB/新0233-2010、YZB/新0245-2011 |  | 标准变更 |
| 143 | 医用棉签 | 1 | 全部参数 | 医用棉签YZB/新0217-2010 |  | 标准变更 |
| 144 | 医用棉片 | 1 | 全部参数 | 医用棉片YZB/新0219-2010 |  | 标准变更 |
| 145 | 医用棉球 | 1 | 全部参数 | 医用棉球YZB/新0218-2010 |  | 标准变更 |
| 146 | 医用纱布块 | 1 | 全部参数 | 医用纱布块 YZB/新0220-2010、YZB/新0222-2010、YZB/新0234-2010、YZB/新0199－2009、YZB/新0274-2012、YZB/新0246-2010 |  | 标准变更 |
| 147 | 纱布绷带 | 1 | 全部参数 | 纱布绷带YZB/新013-2010、 YZB/新009-2010、YZB/新0198-2009 |  | 标准变更 |
| 148 | 一次性使用口腔器械盒 | 1 | 全部参数 | 一次性使用口腔器械盒 YZB/新乌0278-2013 |  | 标准变更 |
| 149 | 真空采血试管 | 1 | 全部参数 | 真空采血试管 YZB/新0039-2005 |  |  |
| 150 | 医用病床 | 1 | 全部参数 | 医用病床YZB/新 031-2011 |  | 标准变更 |
| 151 | 金属材料 洛氏硬度试验 | 1 | 全部参数 | 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺） GB/T 230.1-2009 |  | 扩项 |
| 152 | 金属材料 维氏硬度试验 | 1 | 全部参数 | 金属材料 维氏硬度试验第1部分：试验方法GB/T 4340.1-2009 |  | 扩项 |
| 153 | 针尖锋利度和强度 | 1 | 全部参数 | 针尖锋利度和强度试验方法YY 0666-2008 |  | 扩项 |
| 154 | 血液透析和相关治疗用水 | 1 | 部分参数 | 血液透析和相关治疗用水YY 0572-2005 | 不能测:氟化物最大容允量 | 扩项 |
| 155 | 医用输液、输血、注射器具检验方法第1部分：化学分析方法 | 1 | 全部参数 | 医用输液、输血、注射器具检验方法第1部分：化学分析方法GB/T 14233.1-2008 |  | 扩项 |
| 156 | 生物性能参数 | 1 | 无菌 | 医用输液、输血、注射器具检验方法第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 一次性使用医用手套生物学评价要求与实验YY/T 0616-2007 中国药典2010年版 |  |  |
|  |  | 2 | 细菌内毒素 | 医用输液、输血、注射器具检验方法第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005 一次性使用医用手套生物学评价要求与实验YY/T 0616-2007 中国药典2010年版 |  |  |
|  |  | 3 | 热原 | ### 医用输液、输血、注射器具检验方法第2部分：生物学试验方法GB/T14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 一次性使用医用手套生物学评价要求与实验YY/T 0616-2007 中国药典2010年版 |  |  |
|  |  | 4 | 溶血 | 医用输液、输血、注射器具检验方法第2部分：生物学试验方法 GB/T 14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择GB/T 16886.4-2003 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 口腔材料生物实验方法溶血试验 YY/T 0127.1-1993 中国药典2010年版 |  |  |
| 156 | 生物性能参数 | 5 | 迟发型超敏反应试验 | 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T 16886.10-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005 |  |  |
|  |  | 6 | 急性全身毒性试验 | 医用输液、输血、注射器具检验方法第2部分：生物学试验方法 GB/T 14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第11部分:全身毒性试验 GB/T 16886.11-2011 口腔材料生物试验方法 短期全身毒性试验：经口途径 YY/T 0244-1996 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 中国药典2010年版 |  |  |
|  |  | 7 | 体外细胞毒性试验 | 医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验GB/T 16886.5-2003 医用输液、输血、注射器具检验方法第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005 |  | 标准变更 |
| 156 | 生物性能参数 | 8 | 刺激试验 | 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T 16886.10-2005 医用输液、输血、注射器具检验方法第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 一次性使用医用手套生物学评价要求与实验 YY/T 0616-2007 口腔医疗器械生物学评价第2单元 试验方法 口腔粘膜刺激试验YY/T 0127.13-2009 |  | 标准变更 |
|  |  | 9 | 植入试验 | 医用输液、输血、注射器具检验方法第2部分：生物学试验方法GB/T14233.2-2005 医疗器械生物学评价第6部分植入后局部反应实验 GB/T 16886.6-1997 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 |  |  |
|  |  | 10 | 骨髓细胞微核试验 | 骨髓细胞核试验 GB/T 15193.5-2003 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试GB/T 16886.3-2008 |  |  |
|  |  | 11 | 环氧乙烷残留量 | 医疗器械生物学评价第7部分：环氧乙烷灭菌残留量 GB/T 16886.7-2001 医用输液、输血、注射器具检验方法第1部分：化学分析方法GB/T 14233.1-2008 |  |  |
|  |  | 12 | 微生物限度 | 中国药典2010年版 |  |  |
| 157 | 洁净室(区)环境检测 | 1 | 悬浮（尘埃）粒子 | 同157.7 |  | 标准变更 |
|  |  | 2 | 浮游菌 | 同157.7 |  | 标准变更 |
|  |  | 3 | 温度 | 同157.7 |  | 标准变更 |
|  |  | 4 | 相对湿度 | 同157.7 |  | 标准变更 |
|  |  | 5 | 静压差 | 同157.7 |  | 标准变更 |
|  |  | 6 | 风速 | 同157.7 |  | 标准变更 |
|  |  | 7 | 沉降菌 | 1.医药工业洁净室（区）沉降菌测试方法 GB/T 16294-2010 2.医药工业洁净室（区）悬浮粒子测试方法 GB/T 16292-2010 3.医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法 GB/T 16293-2010 实验动物环境及设施 GB 14925-2010 4. 无菌医疗器具生产管理规范YY 0033-2000 5. 药品生产质量管理规范（2010年修订） 6. 洁净厂房设计规范 GB 50073-2001 7. 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 8. 医药工业洁净厂房设计规范 GB 50457-2008 9. 生物安全实验室建筑技术规范GB 50346-2004 |  | 标准变更 |
|  |  | 8 | 照 度 | 同157.7 |  | 标准变更 |
|  |  | 9 | 平均风速/换气次数 | 同157.7 |  | 标准变更 |
|  |  | 10 | 噪音 | 同157.7 |  | 扩项 |
| 158 | 高密度脂蛋白液体试剂盒 | 1 | 全部参数 | 高密度脂蛋白液体试剂盒 YZB/新00116-2007 |  |  |
| 159 | 低密度脂蛋白液体试剂盒 | 1 | 全部参数 | 低密度脂蛋白液体试剂盒胆固醇YZB/新 00118-2007 |  |  |
| 160 | 脂蛋白a液体试剂盒 | 1 | 全部参数 | 脂蛋白a液体试剂盒 YZB/新 00119-2007 |  |  |
| 161 | 载脂蛋白A1液体试剂盒 | 1 | 全部参数 | 载脂蛋白A1液体试剂盒 YZB/新 00120-2007 |  |  |
| 162 | 载脂蛋白B液体试剂盒 | 1 | 全部参数 | 载脂蛋白B液体试剂盒 YZB/新 00121-2007 |  |  |
| 163 | 二氧化碳液体试剂盒 | 1 | 全部参数 | 二氧化碳液体试剂盒 YZB/新 00125-2007 |  |  |
| 164 | 胆碱酯酶液体试剂盒 | 1 | 全部参数 | 胆碱酯酶液体试剂盒 YZB/新 00126-2007 |  |  |
| 165 | 总胆汁酸液体试剂盒 | 1 | 全部参数 | 总胆汁酸液体试剂盒 YZB/新 00127-2007 |  |  |
| 166 | α-L-岩藻糖苷酶液体试剂盒 | 1 | 全部参数 | α-L-岩藻糖苷酶液体试剂盒YZB/新 00128-2007 |  |  |
| 167 | 血清钙检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 血清钙检测试剂盒 YZB/新 00137-2007 |  |  |
| 168 | 葡萄糖检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 葡萄糖检测试剂盒 YZB/新 00136-2007 |  |  |
| 169 | 总胆固醇检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 总胆固醇检测试剂盒 YZB/新 00117-2007 |  |  |
| 170 | 甘油三酯检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 甘油三酯检测试剂盒 YZB/新 00122-2007 |  |  |
| 171 | 总蛋白检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 总蛋白检测试剂盒 YZB/新 00134-2007 |  |  |
| 172 | 直接胆红素检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 直接胆红素检测试剂盒 YZB/新 00130-2007 |  |  |
| 173 | 肌酐检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 肌酐检测试剂盒 YZB/新 00124-2007 |  |  |
| 174 | 肌酸激酶检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 肌酸激酶检测试剂盒 YZB/新 00123-2007 |  |  |
| 175 | 尿酸检测试剂盒（尿酸酶法） | 1 | 全部参数 | 尿酸检测试剂盒（尿酸酶法） YZB/新 0205-2009 |  | 标准变更 |
| 176 | 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒YZB/新00132-2007 |  |  |
| 177 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒YZB/新00131-2007 |  |  |
| 178 | 尿素氮检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 尿素氮检测试剂盒 YZB/新0204-2009 |  | 标准变更 |
| 179 | a-淀粉酶检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | - 淀粉酶检测试剂盒 - YZB/新00135-2007 |  |  |
| 180 | 白蛋白检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 白蛋白检测试剂盒 YZB/新00133-2007 |  |  |
| 181 | 总胆红素检测试剂盒 | 1 | 全部参数 | 总胆红素检测试剂盒 YZB/新00129-2007 |  |  |
| 182 | B2-微球蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 1 | 全部参数 | B2-微球蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）YZB/新0200-2009 |  | 标准变更 |
| 183 | 高敏c-反应蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 1 | 全部参数 | 高敏c-反应蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）YZB/新0201-2009 |  | 标准变更 |
| 184 | 胱抑素C测定试剂盒（免疫比浊法） | 1 | 全部参数 | 胱抑素C测定试剂盒（免疫比浊法）YZB/新0202-2009 |  | 标准变更 |
| 185 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（免疫抑制法） | 1 | 全部参数 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（免疫抑制法）YZB/新0203-2009 |  | 标准变更 |
| 186 | 尿微量白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 1 | 全部参数 | 尿微量白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）YZB/新0206-2009 |  | 标准变更 |
| 187 | 5’-核苷酸酶测定试剂盒（连续监测法） | 1 | 全部参数 | 5’-核苷酸酶测定试剂盒（连续监测法）YZB/新0207-2009 |  | 标准变更 |
| 188 | 促黄体生成素检测试纸（胶体金免疫层析法） | 1 | 全部参数 | 促黄体生成素检测试纸（胶体金免疫层析法）GB/T 18990-2008 |  | 标准变更 |
| 189 | 体外诊断检验系统自测用血糖监测系统 | 1 | 全部参数 | 体外诊断检验系统自测用血糖监测系统通用技术条件 GB/T 19634-2005 《体外诊断检验系统自测用血糖监测系统通用技术条件》第1号修改单 GB/T 19634-2005/XG1-2006 |  |  |
| 190 | 医用电气设备安全通用要求 | 1 | 部分参数 | 医用电气设备第1部分：安全通用要求GB 9706.1-2007 | 不能测:X射线辐射、对易燃麻醉混合气点燃危险的防护 | 扩项 |
| 191 | 医用电气系统安全要求 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备第1-1部分：安全通用要求 并列标准：医用电气系统安全要求GB 9706.15-2008 |  | 扩项 |
| 192 | 医用电器环境要求及试验 | 1 | 全部参数 | 医用电器环境要求及试验方法GB/T 14710-2009 |  | 扩项 |
| 193 | 医用脚踏开关 | 1 | 全部参数 | 医用脚踏开关通用技术条件 YY 91057-1999 |  | 扩项 |
| 194 | 婴儿培养箱安全专用要求 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备第2部分：婴儿培养箱安全专用要求 GB 11243-2008 |  | 扩项 |
| 195 | 医用超声雾化器 | 1 | 全部参数 | 医用超声雾化器 YY 0109-2003 |  | 扩项 |
| 196 | 电动吸引设备安全 | 1 | 全部参数 | 医用吸引设备 第1部分：电动吸引设备安全要求 YY 0636.1－2008 |  | 扩项 |
| 197 | 医用分子筛制氧设备 | 1 | 部分参数 | 医用分子筛制氧设备通用技术规范YY/T 0298-1998 | 不能测:固体物质粒径和固体物质含量 | 扩项 |
| 198 | 电动洗胃机 | 1 | 全部参数 | 电动洗胃机YY 1105-2008 |  | 扩项 |
| 199 | 呼吸机安全 | 1 | 部分参数 | 医用电气设备 第2部分：呼吸机安全专用要求 治疗呼吸机GB 9706.28-2006 | 不能测:X射线辐射、电磁兼容、对易燃麻醉混合气点燃危险的防护 | 扩项 |
| 200 | 心电监护仪 | 1 | 部分参数 | 心电监护仪 YY 1079-2008 | 不能测:电磁兼容 | 扩项 |
| 201 | 心电监护设备安全专用要求 | 1 | 部分参数 | 医用电气设备第2-27部分：心电监护设备安全专用要求 GB 9706.25-2005 | 不能测:紫外线辐射 | 扩项 |
| 202 | 医用电气设备和医用电气系统中报警系统 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第1-8部分：安全通用要求 并列标准：通用要求 医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南 YY 0709-2009 |  | 扩项 |
| 203 | 自动循环无创血压监护设备的安全和基本性能专用要求 | 1 | 部分参数 | 医用电气设备 第2-30部分：自动循环无创血压监护设备的安全和基本性能专用要求 YY 0667-2008 | 不能测:电磁兼容 | 扩项 |
| 204 | 多参数患者监护设备安全专用要求 | 1 | 部分参数 | 医用电气设备 第4-49部分：多参数患者监护设备安全专用要求YY 0668-2008 | 不能测:电磁兼容 | 扩项 |
| 205 | 无创自动测量血压计 | 1 | 部分参数 | 无创自动测量血压计 YY 0670-2008 | 不能测:电磁兼容 | 扩项 |
| 206 | 荣诚牌清洗器 | 1 | 全部参数 | 荣诚牌清洗器 YZB/新0251-2012 |  | 扩项 |
| 207 | 荣诚牌层流净化杀菌机 | 1 | 全部参数 | 荣诚牌层流净化杀菌机 YZB/新0252-2012 |  | 扩项 |
| 208 | 臭氧水清创治疗仪 | 1 | 全部参数 | 臭氧水清创治疗仪 YZB/新0225-2010 |  | 扩项 |