附件

医疗器械检测资格认可范围及限制要求

名称：国家食品药品监督管理局上海医疗器械质量监督检验中心

地址：上海市浦东新区金银花路1号

| 序号 | 产品名称 | 项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 1 | 眼科光学 接触镜 |  | 全部参数 | 《眼科光学 接触镜 第1部分：词汇、分类和推荐的标识规范》 GB/T 11417.1-2012 |  |
| 2 | 眼科光学 接触镜 |  | 全部参数 | 《眼科光学 接触镜 第3部分：软性接触镜》GB 11417.3-2012 |  |
| 3 | 眼科光学 接触镜 |  | 全部参数 | 《眼科光学 接触镜 第4部分：试验用标准盐溶液》 GB/T 11417.4-2012 |  |
| 4 | 眼科光学 接触镜 |  | 全部参数 | 《眼科光学 接触镜 第5部分: 光学性能试验方法》 GB/T 11417.5-2012 |  |
| 5 | 眼科光学 接触镜 |  | 全部参数 | 《眼科光学 接触镜 第6部分：机械性能试验方法》 GB/T 11417.6-2012 |  |
| 6 | 眼科光学 接触镜 |  | 全部参数 | 《眼科光学 接触镜 第7部分: 理化性能试验方法》GB 11417.7-2012 |  |
| 7 | 眼科光学 接触镜 |  | 全部参数 | 《眼科光学 接触镜和接触镜护理产品 兔眼相容性研究试验》 GB/T 28538-2012 |  |
| 8 | X射线计算机体层摄影设备 |  | 全部参数 | 《X射线计算机体层摄影设备通用技术条件》YY 0310-2005 |  |
| 9 | 数字X射线成像装置 |  | 全部参数 | 《数字X射线成像装置特性 第1部分 量子探测效率的测定》 YY/T 0590.1- 2005 |  |
| 10 | 数字X射线成像装置 |  | 全部参数 | 《数字X射线成像装置特性 第1-2部分 量子探测效率的测定 乳腺X射线摄影用探测器》 YY/T 0590.2- 2005 |  |
| 11 | 生物安全柜 |  | 全部参数 | 《Ⅱ级生物安全柜》YY 0569-2011 |  |
| 12 | 测量、控制和实验室用电气设备 |  | 全部参数 | 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第3部分：实验室用混合和搅拌设备的特殊要求》 GB4793.3-2008 |  |
| 13 | 半自动化学发光免疫分析仪 |  | 全部参数 | 《半自动化学发光免疫分析仪》 YY/T 1174-2010 |  |
| 14 | 医用软聚氯乙烯管材 |  | 部分参数 | 《医用软聚氯乙烯管材》 GB 10010-2009 | 不测除溶血、细胞毒性以外的生物性能 |
| 15 | 制造医疗器械用不锈钢针管 |  | 全部参数 | 《制造医疗器械用不锈钢针管》 GB 18457-2001 |  |
| 16 | 医用一次性防护服 |  | 部分参数 | 《医用一次性防护服技术要求》GB19082-2009 | 不测批复刺激和静电衰减 |
| 17 | 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头 |  | 全部参数 | 《注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头第1部分：通用要求》GB/T1962.1-2001 |  |
| 18 | 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头 |  | 全部参数 | 《注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头第2部分:锁定接头》GB/T1962.2-2001 |  |
| 19 | 医疗器械细菌内毒素试验 |  | 医疗器械细菌内毒素试验 | 医疗器械细菌内毒素（凝胶法）《中华人民共和国药典》、《医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法》GB/T14233.2-2005 |  |
| 20 | 医疗器械无菌试验 |  | 医疗器械无菌试验 | 医疗器械无菌 《中华人民共和国药典》、《医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法》 GB/T14233.2-2005 《一次性使用医疗用品卫生标准》 GB15980-1995 |  |
| 21 | 医用电气设备电磁兼容、体外诊断医疗设备电磁兼容 | 1 | 传导发射 | 《医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》YY0505-2012，IEC60601-1-2:2007 《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》 GB 17625.1-2012 《电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》 GB 17625.2-2007 《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第26部分：特殊要求 体外诊断(IVD)医疗设备》 GB/T 18268.26-2010 《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》 GB 4343.1-2009 《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》GB 4343.2—2009 《工业、科学和医疗(ISM)射频设备 电磁骚扰特性 限值和测量方法》GB4824-2004 《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》 GB 17743-2007 《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 GB/T 17626.2-2006 《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》 GB/T 17626.3-2006 《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 GB/T 17626.4-2008 《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》 GB/T 17626.5-2008 《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》 GB/T 17626.6-2008 《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》 GB/T 17626.8-2006 《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》GB/T 17626.11-2008 《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》GB 9254-2008 《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》GB/T 18268.1-2010 | 标准变更 |
|  |  | 2 | 喀呖声 |  |  |
|  |  | 3 | 辐射发射 |  |  |
|  |  | 4 | 骚扰功率 |  |  |
|  |  | 5 | 谐波失真 |  |  |
|  |  | 6 | 电压的波动和闪烁 |  |  |
|  |  | 7 | 静电放电 |  |  |
|  |  | 8 | 辐射的RF电磁场 |  |  |
|  |  | 9 | 电快速瞬变脉冲群 |  |  |
|  |  | 10 | 浪涌 |  |  |
|  |  | 11 | RF场感应的传导骚扰 |  |  |
|  |  | 12 | 电压跌落及中断 |  |  |
|  |  | 13 | 工频磁场 |  |  |
|  |  | 14 | 插入损耗 |  |  |
|  |  | 15 | 辐射电磁骚扰 |  |  |
| 22 | 起搏器 | 1 | 有源植入式医疗器械对非电离电磁辐射的防护 | 《手术植入物有源植入式医疗器械第2部分：心脏起搏器》 ISO 14708-2:2005 |  |
| 23 | 助听器 | 1 | 射频电磁场辐射抗扰度 | 《电声学 助听器 第13部分：电磁兼容（EMC）》 GB/T 25102.13-2010， IEC 60118-13:2011 |  |