附件

医疗器械检测资格认可范围及限制要求

名称：中国食品药品检定研究院

地址：北京市东城区天坛西里2号

| 序号 | 产品 名称 | 项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 1 | 医用电气设备 |  | 全部参数 | 医用电气设备 第1部分: 安全通用要求IEC 60601-1:2012 | 不能测AP/APG项目 扩项 |
| 2 | 医用电气设备周期性测试和修理后 测试 |  | 全部参数 | 医用电气设备 医用电气设备周期性测试和修理后测试 YY/T 0841-2011 | 扩项 |
| 3 | 医用电气设备电磁兼容、体外诊断医疗设备电磁兼容 | 1 | 谐波电流发射 | 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 YY 0505-2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A） GB17625.1-2012 电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB17625.2-2007 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.2-2006 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.4-2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 17626.5-2008 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.6-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 GB/T 17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.8-2006 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求 GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第26部分：特殊要求 体外诊断(IVD)医疗设备 GB/T 18268.26-2010 | 扩项 |
|  |  | 2 | 电压波动/闪烁 |  |  |
|  |  | 3 | 静电放电抗扰度 |  |  |
|  |  | 4 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  |  |
|  |  | 5 | 浪涌(冲击)抗扰度 |  |  |
|  |  | 6 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 |  |  |
|  |  | 7 | 工频磁场抗扰度 |  |  |
|  |  | 8 | 电压暂降，短时中断和电压变化抗扰度 |  |  |
| 4 | 压力灭菌器 |  | 全部参数 | 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第2-042部分：使用有毒气体处理医用材料及供试验室用的压力灭菌器和灭菌器的专用要求GB 4793.8-2008 | 扩项 |
| 5 | 实验室用材料加热设备 |  | 全部参数 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第6部分:实验室用材料加热设备的特殊要求 GB 4793.6-2008 | 扩项 |
| 6 | 实验室用混合和搅拌设备 |  | 全部参数 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第3部分：实验室用混合和搅拌设备的特殊要求 GB 4793.3-2008 | 扩项 |
| 7 | 全自动发光免疫分析仪 |  | 全部参数 | 全自动发光免疫分析仪 YY/T 1155-2009 | 扩项 |
| 8 | 温度生物反馈仪 |  | 全部参数 | 温度生物反馈仪YY/T 1096-2007 | 扩项 |
| 9 | 电桥式阻抗血流图仪 |  | 全部参数 | 电桥式阻抗血流图仪 YY/T 1143-2008 | 扩项 |
| 10 | 直接式阻抗血流图仪 |  | 全部参数 | 直接式阻抗血流图仪 YY/T 1078-2008 | 扩项 |
| 11 | 肌电生物反馈仪 |  | 全部参数 | 肌电生物反馈仪YY/T 1095-2007 | 扩项 |
| 12 | 关节镜刨削手机及附件 |  | 全部参数 | 电动骨组织手术设备 YY/T 0752-2009 | 扩项 |
| 13 | 医用呼吸道湿化器 |  | 全部参数 | 医用呼吸道湿化器 呼吸湿化系统的专用要求YY 0786-2010 | 扩项 |
| 14 | 睡眠呼吸暂停治疗设备 |  | 全部参数 | 睡眠呼吸暂停治疗 第1部分：睡眠呼吸暂停治疗设备 YY 0671.1-2011 | 扩项 |
| 15 | 呼吸道用吸引导管 |  | 全部参数 | 呼吸道用吸引导管YY 0339-2009 | 扩项 |
| 16 | 高频喷射呼吸机 |  | 全部参数 | 高频喷射呼吸机YY 0042-2007 | 扩项 |
| 17 | 激光辐射功率和功率不稳 定度 |  | 全部参数 | 激光辐射功率和功率不稳定度测试方法 GB/T 13863-2011 | 扩项 |
| 18 | 激光设备 |  | 全部参数 | 激光光束宽度、发散角的测试方法以及横模的鉴别方法 GB/T 13739-2011 | 扩项 |
| 19 | 激光共聚焦扫描仪 |  | 全部参数 | 激光共聚焦扫描仪YY/T 1154-2009 | 扩项 |
| 20 | 麻醉呼吸系统 |  | 全部参数 | 吸入式麻醉系统 第1部分：麻醉呼吸系统YY 0635.1-2013 | 扩项 |
| 21 | 角膜地形图仪 |  | 全部参数 | 眼科仪器 角膜地形图仪 YY 0787-2010 | 扩项 |
| 22 | 飞秒外科激光治 疗仪 |  | 全部参数 | 飞秒外科激光治疗仪 YZB/SWI 0474-2009 | 扩项 |
| 23 | 手术显 微镜 |  | 全部参数 | 灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006 | 扩项 |
| 24 | 自动血型分析仪 |  | 全部参数 | 自动血型分析仪YY/T 1245-2013 | 扩项 |
| 25 | 射频消融导管 |  | 全部参数 | 射频消融导管YY 0778-2010 | 扩项 |
| 26 | 肝脏射频消融治疗设备 |  | 全部参数 | 肝脏射频消融治疗设备 YY 0776-2010 | 扩项 |
| 27 | 射频热疗设备 |  | 全部参数 | 射频热疗设备YY 0777-2010 | 扩项 |
| 28 | 医用及航空呼吸 用氧 |  | 全部参数 | 医用及航空呼吸用氧 GB8982-2009 | 扩项 |
| 29 | 肌电及诱发反应 设备 |  | 全部参数 | 医用电气设备 第2部分：肌电及诱发反应设备安全专用要求 YY 0896-2013 | 扩项 |
| 30 | 眼科晶状体超声摘除和玻璃体切除 设备 |  | 全部参数 | 眼科晶状体超声摘除和玻璃体切除设备YY 0766-2009 | 扩项 |
| 31 | 眼科B型超声诊 断仪 |  | 全部参数 | 眼科B型超声诊断仪通用技术条件YY 0773-2010 | 扩项 |
| 32 | 医用超声诊断设备 | 1 | 全部参数 | 超声声场特性确定医用诊断超声场热和机械指数的试验方法 YY/T 0642-2013 | 扩项 |
|  |  | 2 | 全部参数 | B型超声诊断设备性能试验方法 配接腔内探头YY/T 0906-2013 | 扩项 |
| 33 | 眼科仪器 |  | 全部参数 | Ophthalmic instruments-Fundamental requirements and test methods-Part 2：Light hazard protection ISO 15004-2：2007 | 扩项 |
| 34 | 医用蒸汽发生器 |  | 全部参数 | 医用蒸汽发生器YY 0791-2010 | 扩项 |
| 35 | 糖化血红蛋白分 析仪 |  | 全部参数 | 糖化血红蛋白分析仪 YY/T 1246-2013 | 扩项 |
| 36 | 红细胞沉降率测 定仪 |  | 全部参数 | 红细胞沉降率测定仪 YY/T 1251-2013 | 扩项 |
| 37 | 金属制件的镀层 分类 |  | 全部参数 | 金属制件的镀层分类 技术条件 YY 0076-1992 | 扩项 |
| 38 | 电动洗 胃机 |  | 全部参数 | 电动洗胃机YY 1105-2008 | 扩项 |
| 39 | 医用离 心机 |  | 部分参数 | 医用离心机YY/T 0657-2008 | 不能测4.8.2 扩项 |
| 40 | 干热灭 菌器 |  | 全部参数 | 测量、控制和试验室用电气设备的安全使用热空气或惰性气体处理医用材料及供试验室用的干热灭菌器的特殊要求 YY 0602-2007 | 扩项 |
| 41 | 耳鼻喉射频消融 设备 |  | 全部参数 | 耳鼻喉射频消融设备YY 0897-2013 | 扩项 |
| 42 | 眼科A型超声测 量仪 |  | 全部参数 | 眼科A型超声测量仪YY 0107-2013 | 扩项 |
| 43 | 听力计 | 1 | 全部参数 | 听力计-第二部分-语言测听设备GB/T 7341.2-1998 | 扩项 |
|  |  | 2 | 全部参数 | 听力计-第四部分-延伸高频测听的设备GB/T 7341.4-1998 | 扩项 |
|  |  | 3 | 全部参数 | 电声学 测听设备 第1部分:纯音听力计GB 7341.1-2010 | 扩项 |
| 44 | 助听器 | 1 | 全部参数 | 助听器交货时质量检验的性能测量SJ 10862-1996 | 扩项 |
|  |  | 2 | 部分参数 | 电声学 助听器通用规范 GB/T 14199-2010 | 不能测电磁兼容 扩项 |
|  |  | 3 | 全部参数 | 电声学 助听器 第1部分：具有感应拾音线圈输入的助听器 GB/T 25102.1-2010 | 扩项 |
|  |  | 4 | 全部参数 | 电声学 助听器 第2部分：具有自动增益控制电路的助听器 GB/T 25102.2-2010 | 扩项 |
|  |  | 5 | 全部参数 | 电声学 助听器 第0部分：电声特性的测量GB/T 25102.100-2010 | 扩项 |
| 45 | 耳声阻抗导纳的测量设备 |  | 全部参数 | 耳声阻抗/导纳的测量设备 GB/T 15953-1995 | 扩项 |
| 46 | 医用电子体温计 | 1 | 全部参数 | 医用电子体温计GB/T 21416-2008 | 扩项 |
|  |  | 2 | 全部参数 | 临床体温计——连续测量的电子体温计性能要求YY 0785-2010 | 扩项 |
| 47 | 浮标式氧气吸入器 |  | 全部参数 | 浮标式氧气吸入器YY 1107-2003 | 扩项 |
| 48 | 准分子激光角膜屈光治疗机 |  | 全部参数 | 治疗激光设备 准分子激光角膜屈光治疗机 YY 0599-2013 | 扩项 |
| 49 | 眼用刀 |  | 全部参数 | 眼用刀通用技术条件 YY/T 0072-2010 | 扩项 |
| 50 | 持针钳 |  | 全部参数 | 医用内窥镜 内窥镜器械 持针钳YY/T 0943-2013 | 扩项 |
| 51 | 抓取钳 |  | 全部参数 | 医用内窥镜 内窥镜器械 抓取钳YY/T 0940-2013 | 扩项 |
| 52 | 牙科-光固化机 | 1 | 全部参数 | 牙科-光固化机 第1部分：石英钨卤素灯YY 0055.1-2009 | 扩项 |
|  |  | 2 | 全部参数 | 牙科-光固化机 第2部分：发光二极管（LED）灯YY 0055.2-2009 | 扩项 |
| 53 | 牙科治 疗机 | 1 | 全部参数 | 牙科学牙科治疗机 第2部分：供水与供气 YY/T 0630-2008 | 扩项 |
|  |  | 2 | 全部参数 | 牙科治疗机 YY/T 1043-2004 | 扩项 |
| 54 | 超声洁牙设备 | 1 | 全部参数 | 超声洁牙设备YY 0460-2009 | 扩项 |
|  |  | 2 | 全部参数 | 超声 洁牙设备 输出特性的测量和公布YY/T 0751-2009 | 扩项 |
| 55 | 牙科手机 | 1 | 全部参数 | 牙科手机 牙科低压电动马达 YY 0836-2011 | 扩项 |
|  |  | 2 | 全部参数 | 牙科手机 牙科气动马达 YY 0837-2011 | 扩项 |
| 56 | 牙科综合治疗台 |  | 全部参数 | 牙科学 病人椅 YY 0949-2012 | 扩项 |
| 57 | 医用微波设备附件 |  | 全部参数 | 医用微波设备附件的通用要求 YY 0899-2013 | 扩项 |
| 58 | 高频电灼治疗仪 |  | 全部参数 | 高频电灼治疗仪 YY 0322-2009 | 扩项 |
| 59 | 浅表组织超声治疗设备 |  | 全部参数 | 浅表组织超声治疗设备 YY 0830-2011 | 扩项 |
| 60 | 肢体加压理疗设备 |  | 全部参数 | 肢体加压理疗设备YY 0833-2011 | 扩项 |
| 61 | 微波热凝设备 |  | 全部参数 | 微波热凝设备 YY 0838-2011 | 扩项 |
| 62 | 微波热疗设备 |  | 全部参数 | 微波热疗设备 YY 0839-2011 | 扩项 |
| 63 | 医用电热毯、电热垫和电热 床垫 |  | 全部参数 | 医用电气设备 第二部分：医用电热毯、电热垫和电热床垫 安全专用要求 YY 0834-2011 | 扩项 |
| 64 | 腹腔镜 用剪 |  | 全部参数 | 内镜器械 第2部分：腹腔镜用剪YY 0672.2-2011 | 扩项 |
| 65 | 取石网篮 |  | 全部参数 | 医用内窥镜 内窥镜器械 取石网篮YY 0847-2011 | 扩项 |
| 66 | 眼用剪 |  | 全部参数 | 眼用剪YY/T 0176-2011 | 扩项 |
| 67 | 分离钳 |  | 全部参数 | 医用内窥镜 内窥镜器械 分离钳YY/T 0944-2013 | 扩项 |
| 68 | 咬切钳 |  | 全部参数 | 医用内窥镜 内窥镜器械 咬切钳 YY/T 0941-2013 | 扩项 |
| 69 | 腹腔吸 引管 |  | 全部参数 | 腹腔吸引管YY/T 0191-2011 | 扩项 |
| 70 | 镜鞘 |  | 全部参数 | 医用内窥镜 内窥镜附件 镜鞘YY/T 0842-2011 | 扩项 |
| 71 | 心电监护仪电缆和导联线 |  | 全部参数 | 心电监护仪电缆和导联线 YY 0828-2011 | 扩项 |
| 72 | 心电诊断设备 |  | 全部参数 | 心电诊断设备YY 1139-2013 | 扩项 |
| 73 | 电池供电骨组织手术设备 |  | 全部参数 | 电池供电骨组织手术设备 YY 0904-2013 | 扩项 |
| 74 | 脑电生物反馈仪 |  | 全部参数 | 脑电生物反馈仪YY 0903-2013 | 扩项 |
| 75 | 气腹机 |  | 全部参数 | 医用电气设备 内窥镜功能供给装置 气腹机YY 0843-2011 | 扩项 |
| 76 | 眼科高频超声诊 断仪 |  | 全部参数 | 眼科高频超声诊断仪YY 0849-2011 | 扩项 |
| 77 | 心脏射频消融治疗设备 |  | 全部参数 | 心脏射频消融治疗设备 YY 0860-2011 | 扩项 |
| 78 | 神经和肌肉刺激器用电极 |  | 全部参数 | 神经和肌肉刺激器用电极 YY 0868-2011 | 扩项 |
| 79 | 滚压式冲洗吸引器 |  | 全部参数 | 医用内窥镜 内窥镜功能供给装置 滚压式冲洗吸引器YY/T 0863-2011 | 扩项 |
| 80 | 液体膨 腔泵 |  | 全部参数 | 医用内窥镜 内窥镜功能供给装置 液体膨腔泵YY/T 0864-2011 | 扩项 |
| 81 | 冷光源 |  | 全部参数 | 医用内窥镜 内窥镜功能供给装置 冷光源YY 1081-2011 | 扩项 |
| 82 | 掺钬钇铝石榴石激光治疗机 |  | 全部参数 | 激光治疗设备 掺钬钇铝石榴石激光治疗机 YY 0846-2011 | 扩项 |
| 83 | 脉冲二氧化碳激光治疗机 |  | 全部参数 | 治疗激光设备——脉冲二氧化碳激光治疗机YY 0844-2011 | 扩项 |
| 84 | 半导体激光光动力治疗机 |  | 全部参数 | 激光治疗设备 半导体激光光动力治疗机 YY 0845-2011 | 扩项 |
| 85 | 紫外治疗设备 |  | 全部参数 | 紫外治疗设备YY 0901-2013 | 扩项 |
| 86 | 接触式远红外理疗设备 |  | 部分参数 | 接触式远红外理疗设备 YY 0902-2013 | 不能测4.2 扩项 |
| 87 | 电热恒温培养箱 |  | 全部参数 | 电热恒温培养箱YY 0027-1990 | 扩项 |
| 88 | 医用额戴式照明灯 |  | 全部参数 | 医用照明光源 医用额戴式照明灯YY/T 0932-2013 | 扩项 |
| 89 | 动态心电图系统 |  | 全部参数 | 医用电气设备 第2部分：动态心电图系统安全和基本性能专用要求YY 0885-2013 | 扩项 |
| 90 | 手术台 |  | 全部参数 | 医用电气设备 第2部分：手术台安全专用要求YY 0570-2013 | 扩项 |
| 91 | 医院电动床 |  | 全部参数 | 医用电气设备 第2部分：医院电动床安全专用要求YY 0571-2013 | 扩项 |
| 92 | 恒温水槽 |  | 全部参数 | 恒温水槽YY 91038-1999 | 扩项 |
| 93 | 诊断X射线机 | 1 | 部分参数 | 医用电气设备 第2部分：诊断X射线发生装置的高压发生器安全专用要求GB 9706.3-2000 | 仅做现场检测 扩项 |
|  |  | 2 | 部分参数 | 医用电气设备 第二部分:医用诊断X射线源组件和X射线管组件安全专用要求GB 9706.11-1997 | 仅做现场检测 扩项 |
|  |  | 3 | 部分参数 | 医用电气设备 第1部分:安全通用要求 三.并列标准 诊断X射线设备辐射防护通用要求 GB 9706.12-1997 | 仅做现场检测 扩项 |
|  |  | 4 | 部分参数 | 医用电气设备 第2部分:X射线设备附属设备安全专用要求 GB 9706.14-1997 | 仅做现场检测 扩项 |
|  |  | 5 | 部分参数 | 医用诊断X射线机通用技术条件YY/T 0106-2008 | 仅做现场检测 扩项 |
|  |  | 6 | 部分参数 | 数字化医用X射线摄影系统专用技术条件YY/T 0741-2009 | 仅做现场检测 扩项 |
|  |  | 7 | 全部参数 | 医用X射线摄影床专用技术条件YY/T 0737-2009 | 扩项 |
|  |  | 8 | 全部参数 | 医用X射线立式摄影架专用技术条件YY/T 0739-2009 | 扩项 |
|  |  | 9 | 全部参数 | 医用X射线设备环境要求及试验方法YY/T 0291-2007 | 扩项 |
| 94 | 介入操作 X射线 设备 |  | 部分参数 | 医用电气设备 第2-43部分：介入操作 X射线设备安全专用要求 GB 9706.23-2005 | 仅做现场检测 扩项 |
| 95 | 自动反 应仪 |  | 全部参数 | 自动反应仪 YZB/ITA 2001-2011 | 扩项 |
| 96 | 移动式摄影X射 线机 |  | 部分参数 | 移动式摄影X射线机专用技术条件 YY/T 0707-2008 | 仅做现场检测 扩项 |
| 97 | X射线计算机体层摄影设备 | 1 | 部分参数 | 医用电气设备第2部分：X射线计算机体层摄影设备安全专用要求 GB 9706.18-2006 | 仅做现场检测 扩项 |
|  |  | 2 | 部分参数 | X射线计算机体层摄影设备通用技术条件YY 0310-2005 | 仅做现场检测 扩项 |
| 98 | 胃肠X射线机 | 1 | 部分参数 | X射线胃肠诊断床专用技术条件YY/T 0743-2009 | 仅做现场检测 扩项 |
|  |  | 2 | 部分参数 | 胃肠X射线机专用技术条件 YY/T 0742-2009 | 仅做现场检测 扩项 |
| 99 | 乳腺X射线机 | 1 | 部分参数 | 乳腺X射线机专用技术条件 YY/T 0706-2008 | 仅做现场检测 扩项 |
|  |  | 2 | 部分参数 | 医用电气设备 第2-45部分：乳腺X射线摄影设备及乳腺摄影立体定位装置 安全专用要求 GB 9706.24-2005 | 仅做现场检测 扩项 |
| 100 | 数字减影血管造影(DSA)X射线设备 |  | 部分参数 | 医用血管造影X射线机专用技术条件YY/T 0740-2009 | 仅做现场检测 扩项 |
| 101 | 医用诊断X射线可变限束器 |  | 部分参数 | 医用诊断X射线可变限束器通用技术条件YY/T 0129-2007 | 仅做现场检测 扩项 |
| 102 | 医用X射线导管床 |  | 部分参数 | 医用X射线导管床专用技术条件YY/T 0738-2009 | 仅做现场检测 扩项 |
| 103 | 医用X射线影像增强器电视系统 |  | 部分参数 | 医用X射线影像增强器电视系统通用技术条件YY/T 0608-2007 | 仅做现场检测 扩项 |
| 104 | SR-510 超高倍显微成像分析仪 |  | 全部参数 | SR-510 超高倍显微成像分析仪 YZB/京 0952-2011 | 扩项 |
| 105 | ST4 半自动血凝分析仪 |  | 全部参数 | ST4 半自动血凝分析仪 YZB/京 0736-2011 | 扩项 |
| 106 | 鼻内镜 |  | 全部参数 | 鼻内镜YZB/JAP 2704-2011 | 扩项 |
| 107 | 病理切片扫描仪 |  | 全部参数 | 病理切片扫描仪 YZB/GER 5184-2012 | 扩项 |
| 108 | 超声电子上消化道内窥镜 |  | 全部参数 | 超声电子上消化道内窥镜 YZB/JAP 0327-2009 | 扩项 |
| 109 | 冲洗吸引泵 |  | 全部参数 | 冲洗吸引泵YZB/USA 4690-2012 | 扩项 |
| 110 | 抽吸机 |  | 全部参数 | 抽吸机YZB/BTL 1626-2010 | 扩项 |
| 111 | 除颤器 |  | 全部参数 | 除颤器YZB/国 0014-2013 | 扩项 |
| 112 | 等离子手术系统 |  | 全部参数 | 等离子手术系统 YZB/USA 1959-25-2004 | 扩项 |
| 113 | 电化学基因传感器检测系统 |  | 全部参数 | 电化学基因传感器检测系统 YZB/国 1001-2012 | 扩项 |
| 114 | 电切镜 |  | 全部参数 | 电切镜 YZB/国 0012-2011 | 扩项 |
| 115 | 电子膀胱镜 |  | 全部参数 | 电子膀胱镜YZB/JAP 1517-2010 | 扩项 |
| 116 | 电子鼻咽喉镜 |  | 全部参数 | 电子鼻咽喉镜YZB/JAP 5339-2012 | 扩项 |
| 117 | 电子结肠镜 |  | 全部参数 | 电子结肠镜YZB/JAP 1434-2012 | 扩项 |
| 118 | 电子胃镜 |  | 全部参数 | 电子胃镜YZB/JAP 0295-2011 | 扩项 |
| 119 | 电子影像处理机 |  | 全部参数 | 电子影像处理机 YZB/JAP 6759-2012 | 扩项 |
| 120 | 电子支气管镜 |  | 全部参数 | 电子支气管镜YZB/JAP 6452-2012 | 扩项 |
| 121 | 耳鼻喉动力系统附件 |  | 全部参数 | 耳鼻喉动力系统附件 YZB/JAP 1418-2010 | 扩项 |
| 122 | 耳鼻喉科刨削和PK系统 |  | 全部参数 | 耳鼻喉科刨削和PK系统 YZB/JAP 1218-2011 | 扩项 |
| 123 | 三维肿瘤热消融仪 |  | 全部参数 | SN-ZLR-02 三维肿瘤热消融仪 YZB/国-0011-2012 | 扩项 |
| 124 | 光学分子影像手术导航系统 |  | 全部参数 | 光学分子影像手术导航系统 YZB/皖 011-2012 | 扩项 |
| 125 | 红光治疗仪 |  | 全部参数 | 红光治疗仪YZB/ENG 1001-2011 | 扩项 |
| 126 | 红外乳腺诊断仪 |  | 全部参数 | 红外乳腺诊断仪 YZB/京 0617-2011 | 扩项 |
| 127 | 喉镜 |  | 全部参数 | 喉镜YZB/TRU 1003-2011 | 扩项 |
| 128 | 呼出气体分析仪 |  | 全部参数 | 呼出气体分析仪 YZB/USA 0101-2011 | 扩项 |
| 129 | 检查灯 |  | 全部参数 | 检查灯 YZB/GEM-1002-2011 | 扩项 |
| 130 | 结扎线剪刀 |  | 全部参数 | 结扎线剪刀 YZB/JAP 2005-2012 | 扩项 |
| 131 | 经皮肾镜 |  | 全部参数 | 经皮肾镜 YZB/国 0017-2011 | 扩项 |
| 132 | 静脉采集用内窥镜 |  | 全部参数 | 静脉采集用内窥镜 YZB/JAP 1004-2010 | 扩项 |
| 133 | 空气压力循环治疗仪 |  | 全部参数 | 空气压力循环治疗仪 YZB/京1138-2011 | 扩项 |
| 134 | 蓝光治疗仪 |  | 全部参数 | 蓝光治疗仪 YZB/ENG 1002-2010 | 扩项 |
| 135 | 胶囊内镜系统 |  | 全部参数 | 胶囊内镜系统 YZB/JAP 1025-2010 | 扩项 |
| 136 | 美塑离子导入仪 |  | 全部参数 | 美塑离子导入仪 YZB/ITA 1001-2011 | 扩项 |
| 137 | 内窥镜静脉采集系统 |  | 全部参数 | 内窥镜静脉采集系统YZB/USA 0884－2006 | 扩项 |
| 138 | 高频切开刀 |  | 全部参数 | 高频切开刀 YZB/JAP 1006-2011 | 扩项 |
| 139 | 自动扫描显微镜和图像分析系统 |  | 全部参数 | 自动扫描显微镜和图像分析系统 YZB/USA 4794-2012 | 扩项 |
| 140 | 频闪光源 |  | 全部参数 | 频闪光源 YZB/JAP 0756-2010 | 扩项 |
| 141 | 前列腺电切镜及附件 |  | 全部参数 | 前列腺电切镜及附件 YZB/GEM 1232-2011 | 扩项 |
| 142 | 全自动酶免分析仪 |  | 全部参数 | 全自动酶免分析仪 YZB/ITA 5386-2012 | 扩项 |
| 143 | 摄像系统 |  | 全部参数 | 摄像系统 YZB/JAP 2193-2009 | 扩项 |
| 144 | 组织粉碎器用光学视管 |  | 全部参数 | 组织粉碎器用光学视管 YZB/JAP 0019-2009 | 扩项 |
| 145 | 手持式裂隙灯 |  | 全部参数 | 手持式裂隙灯 YZB/ENG 0202-2011 | 扩项 |
| 146 | 手持式压平眼压计 |  | 全部参数 | 手持式压平眼压计 YZB/ENG 0252-2011 | 扩项 |
| 147 | 输尿管镜 |  | 全部参数 | 输尿管镜 YZB/USA 1002-2010 | 扩项 |
| 148 | 双极双频低温射频手术刀头系统 |  | 全部参数 | 双极双频低温射频手术刀头系统 YZB/USA 3767-2010 | 扩项 |
| 149 | 双频射频机 |  | 全部参数 | 双频射频机 YZB/USA 4767-2010 | 扩项 |
| 150 | 送水装置 |  | 全部参数 | 送水装置 YZB/GER 1566-2011 | 扩项 |
| 151 | 微循环检测系统 |  | 全部参数 | 微循环检测系统 YZB/USA 2566-2011 | 扩项 |
| 152 | 胃肠道造影显像剂 |  | 全部参数 | 胃肠道造影显像剂 YZB/国2599-30-2010 | 扩项 |
| 153 | 无源内窥镜手术器械 |  | 全部参数 | 无源内窥镜手术器械 YZB/GEM 1134-2010 | 扩项 |
| 154 | 眼电生理仪 |  | 全部参数 | 眼电生理仪 YZB/USA 1249-2010 | 扩项 |
| 155 | 眼科手术导航系统 |  | 全部参数 | 眼科手术导航系统 YZB/GER 1265 -2010 | 扩项 |
| 156 | 眼用照明探头 |  | 全部参数 | 眼用照明探头 YZB/NET 1003-2010 | 扩项 |
| 157 | 医用内窥探针激光光纤 |  | 全部参数 | 医用内窥探针激光光纤 YZB/GEM 1015 -2011 | 扩项 |
| 158 | 异物钳 |  | 全部参数 | 异物钳 YZB/浙 TS0003-2013 | 扩项 |
| 159 | 阴道镜 |  | 全部参数 | 阴道镜 YZB/JAP 1011-2011 | 扩项 |
| 160 | 有源内窥镜手术器械 |  | 全部参数 | 有源内窥镜手术器械 YZB/JAP 1008-2012 | 扩项 |
| 161 | 原子吸收光谱仪 |  | 全部参数 | 原子吸收光谱仪 YZB/京1618-2012 | 扩项 |
| 162 | 椎间盘镜 |  | 全部参数 | 椎间盘镜 YZB/国0201-2011 | 扩项 |
| 163 | 数字化医用X射线摄影系统 | 1 | 部分参数 | 数字化X线成像系统 YZB/JAP 1001-2010 | 仅做现场检测 扩项 |
|  |  | 2 | 部分参数 | 数字化医用X射线摄影系统专用技术条件YZB/FMSC 005-2010 | 仅做现场检测 扩项 |