附件

医疗器械检测资格认可范围及限制要求

名称：云南省医疗器械检验所

地址：云南省昆明市豆腐营永兴路62号

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 一、有源医疗器械 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 婴儿培养箱 | 1 | 全部参数 | 医用电气设备 第2部分：婴儿培养箱安全专用要求 GB 11243-2008 |  | 扩项 |
| 2 | 心电监护仪 | 1 | 部分参数 | 医用电气设备第2-27部分：心电监护仪安全专用要求 GB 9706.25－2005 心电监护仪 YY 1079-2008 医用电气设备_医用脉搏血氧仪设备基本安全和主要性能专用要求 YY 0784-2010 | 不能测外科干扰抑制、电磁兼容 | 扩项 |
| 3 | 自动循环无创血压监护设备 | 1 | 部分参数 | 医用电气设备 第2－30部分：自动循环无创血压监护设备的安全和基本性能专用要求YY 0667－2008 | 不能测电磁兼容 | 扩项 |
| 4 | 无创自动测量血压计 | 1 | 部分参数 | 无创自动测量血压计 YY 0670-2008 | 不能测电磁兼容 | 扩项 |
| 5 | 助听器 | 1 | 部分参数 | 电声学助听器通用规范 GB/T 14199－2010 | 不能测电磁兼容 | 扩项 |
| 6 | 具有感应拾音线圈输入的助听器 | 1 | 全部参数 | 电声学 助听器 第1部分：具有感应拾音线圈输入的助听器 GB/T 25102.1－2010 |  | 扩项 |
| 7 | 具有自动增益控制电路的助听器 | 1 | 全部参数 | 电声学 助听器 第2部分：具有自动增益控制电路的助听器 GB/T 25102.2－2010 |  | 扩项 |
| 8 | 助听器 电声特性的测量 | 1 | 全部参数 | 电声学 助听器 第0部分：电声特性的测量 GB/T 25102.100－2010 |  | 扩项 |
| 二、无源医疗器械 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 金属接骨板 | 1 | 部分参数 | 骨接合植入物 金属接骨板 YY 0017-2008 骨接合用无源外科金属植入物 通用技术条件 YY 0341-2009 | 不能测化学成分、显微组织、弯曲强度和等效弯曲刚度、耐腐蚀性能、表面缺陷 | 扩项 |
| 10 | 金属矫形用钉 | 1 | 部分参数 | 骨接合植入物 金属矫形用钉 YY 0119-2002 | 不能测化学成分、显微组织、耐腐蚀性能、表面缺陷 | 扩项 |
| 11 | 金属矫形用棒 | 1 | 部分参数 | 骨接合植入物 金属矫形用棒 YY 0120-2002 | 不能测化学成分、显微组织、抗拉强度、耐腐蚀性能、表面缺陷 | 扩项 |
| 12 | 修复用人工牙 | 1 | 部分参数 | 牙科学 修复用人工牙 YY 0300- 2009 | 不能测陶瓷牙的放射性 | 扩项 |
| 13 | 医用中心供氧系统 | 1 | 全部参数 | 医用中心供氧系统通用技术条件YY/T 0187-94 |  | 扩项 |
| 14 | 角膜接触镜附属用品 | 1 | 全部参数 | 角膜接触镜附属用品 GB 20812-2006 |  | 扩项 |
| 15 | 灭菌注射用水 | 1 | 全部参数 | 中国药典2010年版第二部P500 |  | 扩项 |
| 16 | 分析实验室用水 | 1 | 部分参数 | 分析实验室用水规格和试验方法GB/T 6682-2008 | 不能测蒸发残渣、可溶性硅 | 扩项 |
| 17 | 医疗器械产品标签、标记和提供信息的符号 | 1 | 全部参数 | 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第1部分：通用要求 YY/T 0466.1-2009 |  | 扩项 |
| 18 | 医用高分子制品包装、标志、运输和贮存 | 1 | 全部参数 | 医用高分子制品包装、标志、运输和贮存 YY/T 0313-1998 |  | 扩项 |
| 19 | 手术器械标志 | 1 | 全部参数 | 手术器械标志 YY/T 1052-2004 |  | 扩项 |
| 20 | 一次性使用注射针 识别色标 | 1 | 全部参数 | 一次性使用注射针 识别色标YY/T 0296-1997 |  | 扩项 |
| 21 | 标准对数视力表 | 1 | 全部参数 | 标准对数视力表 GB 11533-2011 |  | 扩项 |
| 22 | 澄清度 | 1 | 澄清度 | 中国药典2010年版二部附录ⅨB |  | 扩项 |
| 23 | 溶液颜色 | 1 | 溶液颜色 | 中国药典2010年版二部附录ⅨA |  | 扩项 |
| 24 | 铁 盐 | 1 | 铁 盐 | 中国药典2010年版二部附录ⅧG |  | 扩项 |
| 25 | 铵 盐 | 1 | 铵 盐 | 中国药典2010年版二部附录ⅧK |  | 扩项 |
| 26 | 干燥失重 | 1 | 干燥失重 | 中国药典2010年版二部附录ⅧL |  | 扩项 |