附件

医疗器械检测资格认可范围及限制要求

名称：青海省医疗器械检测中心

地址：青海省西宁市城北区经二路19号（本部），西宁市北大街12号（分部）

| 序号 | 产品名称 | 项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |
| 1 | 一次性使用无菌注射器 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌注射器 GB 15810-2001 | 不测环氧乙烷残留量、可萃取金属含量 |
| 2 | 一次性使用无菌注注射针 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌注射针GB15811—2001 | 不测可萃取金属含量、微粒污染 |
| 3 | 一次性使用输液器 |  | 部分参数 | 一次性使用输液器GB8368—2005 | 不测环氧乙烷残留量、微粒污染、金属离子含量、药液过滤器 |
| 4 | 一次性使用输血器 |  | 部分参数 | 一次性使用输血器GB 8369—2005 | 不测环氧乙烷残留量、金属离子、微粒污染、血液过滤网 |
| 5 | 一次性使用输液针 |  | 部分参数 | 一次性使用静脉输液针GB18671-2009 | 不测环氧乙烷残留量、金属离子、微粒污染 |
| 6 | 一次性使用采血器 |  | 部分参数 | 一次性使用采血器YY0115—1993 | 不测还原物质、金属离子、微粒污染 |
| 7 | 一次性使用滴定管式输液器 |  | 部分参数 | 一次性使用滴定管式输液器GB 18458.2-2003 | 不测环氧乙烷残留量、微粒污染、金属离子、药液过滤器 |
| 8 | 一次性使用麻醉穿刺包 |  | 部分参数 | 一次性使用麻醉穿刺包YY0321.1—2009 | 不测环氧乙烷残留量、微粒污染、金属离子、滤出率、皮内刺激、皮肤致敏、细胞毒性 |
| 9 | 医用脱脂纱布 |  | 部分参数 | 医用脱脂纱布 YY0331-2006 | 不测环氧乙烷残留量 |
| 10 | 一次性使用麻醉用针 |  | 部分参数 | 一次性使用麻醉用针 YY0321.1.2-2009 | 不测环氧乙烷残留量、金属离子、内腔微粒数 |
| 11 | 一次性使用输注泵 |  | 部分参数 | 一次性使用输注泵 YY0541-2010 | 不测环氧乙烷残留量、金属离子、自控溶液参数、药液过滤装置、微粒污染 |
| 12 | 血压计和血压表 |  | 部分参数 | 血压计和血压表GB3053—93 | 只测气密性、灵敏度、示值和振动试验 |
| 13 | 医用脱脂棉 |  | 部分参数 | 医用脱脂棉YY0330-2002 | 不测环氧乙烷残留量、皮内刺激、皮肤致敏、细胞毒性 |
| 14 | 医用胶带 |  | 部分参数 | 医用胶带通用要求 YY0148-2006 | 只测尺寸 |
| 15 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 |  | 部分参数 | 橡胶医用手套 GB7543-2006 | 不测“最小断裂力” |
| 16 | 医用防护口罩 |  | 部分参数 | 医用防护口罩GB19083-2010 | 只测外观、尺寸、表面抗湿性阻燃性能 |
| 17 | 一次性使用无菌导尿管 |  | 部分参数 | 一次性使用无菌导尿管YY0325-2002 | 只测尺寸和流量 |
| 18 | 一次性使用引流袋 |  | 部分参数 | 一次性使用引流袋YZB/苏杨0002-2008 | 只测尺寸、牢固性能实验 |
| 19 | 手术刀片 |  | 部分参数 | 手术刀片YY0174-2005 | 只测尺寸、外观、使用性能 |
| 20 | 集尿袋 |  | 部分参数 | 集尿袋第2部分：要求和检验方法GB/T17257.2－2009 | 只测接头、导入管和联接点间距 |
| 21 | 医用缝合针 |  | 部分参数 | 医用缝合针YY0043-2005 | 不测硬度、连接强度、抗张强度 |
| 22 | 一次性使用血样采集针 |  | 部分参数 | 一次性使用血样采集针 YZB/国0907-2003 | 只测尺寸、密合性、连接牢固度、穿刺力和强度 |
| 23 | 一次性使用橡胶检查手套 |  | 部分参数 | 一次性使用橡胶检查手套GB10213-2006 | 只测尺寸 |
| 24 | 洁净区室环境检测 | 1 | 悬浮粒子 | 医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法 GB/T 16292-2010 |  |
|  |  |  |  | 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010附录E4 |  |
|  |  |  |  | 医院洁净手术部建筑技术规范 GB/T 50333-2002（10.3.8） |  |
|  |  |  |  | 洁净厂房设计规范 GB 50073-2001（C 3.5） |  |
|  |  | 2 | 浮游菌 | 医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法 GB/T 16293-2010 |  |
|  |  |  |  | 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010附录E8 |  |
|  |  |  |  | 医院洁净手术部建筑技术规范 GB/T 50333-2002（10.3.13） |  |
|  |  | 3 | 沉降菌 | 医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法 GB/T 16294-2010 |  |
|  |  |  |  | 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010附录E8 |  |
|  |  |  |  | 医院洁净手术部建筑技术规范 GB/T 50333-2002（10.3.13） |  |
|  |  | 4 | 温湿度 | 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010附录E5 |  |
|  |  |  |  | 医院洁净手术部建筑技术规范 GB/T 50333-2002（10.3.9） |  |
|  |  | 5 | 换气次数 | 医院洁净手术部建筑技术规范 GB/T 50333-2002（10.3.6） |  |
| 24 | 洁净区室环境检测 | 6 | 静压差 | 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010附录E2 |  |
|  |  |  |  | 医院洁净手术部建筑技术规范 GB/T 50333-2002（10.3.7） |  |
|  |  |  |  | 洁净厂房设计规范 GB 50073-2001（C 3.2） |  |
|  |  | 7 | 照度 | 洁净厂房设计规范 GB 50073-2001附录E7 |  |
|  |  | 8 | 噪声 | 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010附录E6 |  |
|  |  |  |  | 洁净厂房设计规范 GB 50073-2001（10.3.10） |  |